Техническое задание

на выполнение ремонтных работ по благоустройству территории Центра городского развития ИЦ «Сколково»

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг:

Выполнение ремонтных работ по благоустройству территории Центра городского развития ИЦ «Сколково» по адресу: Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Малевича, д. 1.

| # № # п/п | # Наименование и перечень основных требований | # Описание |
| --- | --- | --- |
|  | # Общие сведения об объекте # (местоположение, границы, # площадь) | Дорожно-тропиночная сеть, включая проезды, дороги, парковки, входящую в состав Прилегающей территории Центра городского развития инновационного центра «Сколково», расположенного по адресу г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Малевича, д.1 на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:339 Схема территории приведена в Приложении 1. |
|  | # Характеристики Парковки | # Общая площадь парковки – 4 353,4 кв.м. # Общая площадь дорог и проездов с плиточным покрытием - 3 677 кв.м. |
|  | # Вид и объемы запланированных работ | # Ведомость объемов работ приведена в Приложении 2. |
|  | # Общие требования к производству работ | # Технологию и график производства работ необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,  их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

- Выполнить Работы в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами.

- Выполнить Работы в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами.

- Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).

- Гарантийный срок на выполненные работ не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты приемки выполненных Работ.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

Участник Процедуры закупки обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности Участника Процедуры закупки:

- Обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами, согласованными с Заказчиком.

- Обеспечить за свой счет работников, задействованных для выполнения работ специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель;

- Исполнитель должен иметь опыт выполнения комплекса работ, аналогичных Предмету закупки.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Начало выполнения работ: с даты передачи территории Объекта.

Окончание выполнения работ: не более 60-ти календарных дней с даты передачи территории Объекта.

Приложения:

- Приложение 1 «Картосхема территории Центра городского развития ИЦ «Сколково».

- Приложение 2 «Ведомость объемов работ».

Приложение №1

к Техническому заданию

«Картосхема территории Центра городского развития ИЦ «Сколково»

Конструкции покрытий, подлежащих ремонту

Схема посадки двухрядной живой изгороди

Приложение №2

к Техническому заданию

«Ведомость объемов работ»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подсыпка гранитного отсева на парковке с нанесением разметки на общей площади (S=4353,4 м2) |  |  |  |
| 1 | Подсыпка гранитного отсева на территории парковки толщиной 1 см (покрытие парковки – газонная решетка РД-8) | м2 | 200 |
| 2 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | 1 пог/м линии | 1074,0 |
| Раздел 2. Ремонт покрытия из газонной решетки (тротуарной плитки РД-8) (S=1000 м2) c частичной заменой (S=250 м2) |  |  |  |
| 3 | Разборка и обратная укладка газонной решетки РД-8, с восстановлением песчаного основания и с частичной заменой газонной решетки – 250 м2 | м2 | 1000 |
| 4 | Восстановление подсыпки из гранитного отсева | м2 | 250 |
| Раздел 3. Ремонт покрытия из бетонной тротуарной плитки (100х100х60 мм) с устройством нового основания (S=500 м2) |  |  |  |
| 5 | Разборка и обратная укладка тротуарной плитки (без замены тротуарной плитки) с заменой цементно-песчаного основания толщиной 0,03м | м2 | 500 |
| 6 | Демонтаж бетонного основания, бетон В15 толщиной 0,08 м с армированием дорожной сеткой 200х200 мм диаметр проволоки 5 мм | м2 | 90 |
| 7 | Устройство бетонного основания, бетон В15 толщиной 0,08 м с армированием дорожной сеткой 200х200 мм диаметр проволоки 5 мм | м2 | 90 |
| 8 | Вывоз строительных отходов на расстояние 10 км | т | 44,21 |
| Раздел 4. Озеленение |  |  |  |
| 9 | Посадка кустарника в живую изгородь двухрядную (спирея японская) | 1 пог/м шт | 150,0 750,0 |