Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ –

открытый ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                   «___» ______ 2016 года

В Общество с ограниченной ответственностью

«Объединенная дирекция по проектированию и строительству

Центра разработки и коммерциализации новых технологий

(инновационного центра «Сколково»)»

# Заявка на участие в Процедуре закупки – открытом Запросе цен

на право заключения договора  на выполнение работ по интеграции автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУ ПТ) объектов строительства ИЦ «Сколково» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ)  и в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (далее - АСДКУК)

АО «Мосводоканал»

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Изучив Извещение № 16-50104/59-60 от 19.05.2016 года,

_________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

согласно (сен) принять участие в Процедуре закупки – открытом Запросе цен  на право заключения договора по интеграции автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУ ПТ) объектов строительства ИЦ «Сколково»  в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ)  и в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (далее - АСДКУК) АО «Мосводоканал»

для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра «Сколково»)».

__________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора (Приложение № 2 к Извещению 16-50104/59-60 от  19.05.2016 г.), и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного к индивидуальным предпринимателям): _______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты______________________________________________

1.3. ИНН/КПП _________________________________

1.4. Контактное лицо _________________________телефон__________________

# 2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг:

# Расчет стоимости работ по объекту: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково». Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)»

| № п.п. | Наименование | Ед-ца изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС 18%) | Стоимость итого, руб. (без НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Интеграция АСУ ТП ВРУ |  |  |  |  |
| 1 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | система | 1 |  |  |
| 2 | За каждый последующий сигнал измерительной информации | сигнал | 140 |  |  |
| 3 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технолог.объекта с двумя перем. (точками) контроля; вычис.или логич. Операций информ характера технолог.объекта с двумя обрабат.парам.; прог-ой лог-ой опер.упр,техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управ-ия | комплекс систем | 1 |  |  |
| 4 | За каждый последующий параметр или сигнал управления | сигнал | 140 |  |  |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |
|  | Комплексная проверка |  |  |  |  |
| 5 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | комплекс | 1 |  |  |
|  | Всего без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учётом НДС 18%: |  |  |  |  |

# Расчет стоимости работ по объектам: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы; Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы»

| № п.п. | Наименование | Ед-ца изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС 18%) | Стоимость итого, руб. (без НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Интеграция АСУ ТП КНС №1 |  |  |  |  |
| 1 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | система | 1 |  |  |
| 2 | За каждый последующий сигнал измерительной информации | сигнал | 130 |  |  |
| 3 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технолог.объекта с двумя перем. (точками) контроля; вычис.или логич. Операций информ характера технолог.объекта с двумя обрабат.парам.; прог-ой лог-ой опер.упр,техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управ-ия | комплекс систем | 1 |  |  |
| 4 | За каждый последующий параметр или сигнал управления | сигнал | 130 |  |  |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |
|  | Интеграция АСУ ТП КНС №2 |  |  |  |  |
| 5 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | система | 1 |  |  |
| 6 | За каждый последующий сигнал измерительной информации | сигнал | 140 |  |  |
| 7 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технолог.объекта с двумя перем. (точками) контроля; вычис.или логич. Операций информ характера технолог.объекта с двумя обрабат.парам.; прог-ой лог-ой опер.упр,техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управ-ия | комплекс систем | 1 |  |  |
| 8 | За каждый последующий параметр или сигнал управления | сигнал | 140 |  |  |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |
|  | Комплексная проверка |  |  |  |  |
| 9 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | комплекс | 1 |  |  |
|  | Всего без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учётом НДС 18% |  |  |  |  |

# Общая стоимость работ по договору составляет _____________________ руб., в т.ч. НДС 18% - ___________________ .

# Примечания:

# - Предложение Участника Процедуры закупки не должно превышать начальной (максимальной) цены предмета закупки.

_____________________________________ (наименование участника Процедуры закупки) согласно (сен) выполнить работы, указанные в Извещении № 16-50104/59-60 от 19.05.2016 года о проведении Процедуры закупки - открытого Запроса цен на право заключения договора на выполнение работ по интеграции  автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУ ПТ) объектов строительства ИЦ «Сколково» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ)  и в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (далее - АСДКУК) АО «Мосводоканал»

для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». В указанную стоимость включены все расходы прямо или косвенно связанные с выполнением работ.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия настоящей Заявки составляет ____________________________

(указать срок, который не может  истекать ранее  90 дней со дня  окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении процедуры закупки)

# Участник Процедуры закупки

(уполномоченный представитель

на осуществление действий

от имени Участника Процедуры закупки)          _____________________/_______________/

(подпись)