Приложение 1

к  Извещению  № 16-50104/167 от  12.05.2016 года

# Техническое задание

# на проведение Процедуры закупки «поставка   приточных установок атриума на объект «технопарк» 1 этап строительства (здания 3а, 3в, 3с), планировочный район d2»

- Перечень, наименования и объемы Работ, являющихся Предметом

закупки:

Поставка  приточных установок Атриума на Объект «Технопарк».

- Мотивированное обоснование состава лота.

Необходимость заключения Договора на поставку  приточных установок Атриума на Объект «Технопарк» для проведения работ в рамках завершения строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам представляемой оферты:

Заявка Участника (Оферта) должна содержать коммерческое предложение по поставке  приточных установок Атриума на Объект «Технопарк», подтвержденное расчетами.

Заявка должна обеспечивать соблюдение следующих параметров:

Приточные установки должны быть оснащены автоматикой в объеме, достаточном для обеспечения следующих функций:

Поддержание температуры притока

Защита от замораживания по воде и по воздуху

Перепад давления на фильтре для отслеживания степени загрязнения

Перепад давления на вентиляторе для сигнализации о работе вентилятора

Частотный преобразователь для обеспечения требуемых характеристик вентилятора

Контроллер автоматики должен иметь функцию подключения к системе диспетчеризации здания.

Стоимость предложения не должна превышать объявленную Начальную максимальную цену Закупки (1 149 300, 00 руб. с учетом НДС). Предложение  подготовить в соответствии с требованиями Извещения о проведении Процедуры закупки и настоящего Технического задания.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества на поставленное Оборудование и Материалы:

Гарантийный период на Товар составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента передачи Товара Покупателю.

Если гарантийный срок, установленный производителем соответствующего Товара, является более длительным, то Поставщик также дает гарантию на этот срок.

Обнаруженные в Гарантийный период недостатки Товара Поставщик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Покупателем в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Гарантийный период на весь Товар, в котором обнаружен недостаток, продлевается на период устранения таких недостатков.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, оказание Услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

5.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

5.2. Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения Работ и оказания Услуг, являющихся Предметом закупки.

5.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

5.4. Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

5.5. Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5.6. Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

6. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию участника Процедуры закупки:

не предусмотрено.

- Обоснованные особые критерии (подкритерии) установленные в соответствии с настоящим Положением, которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:

не предусмотрено.

- Требования к обеспечению Заявки на участие в Процедуре закупки:

не предусмотрено.

9. Срок, порядок заключения договора по итогам проведения Процедуры закупки: Победитель должен предоставить Заказчику подписанный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта Договора.

10. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект договора.

Поставщик  не вправе передавать обязанности по договору третьему лицу.

11. Возможность подачи альтернативных предложений.

Не предусмотрено.

12. Сроки выполнения Поставки.

Начало: с даты заключения договора.

Окончание поставки: до 15.07.2016 г.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ и Услуг.

Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), включая НДС (18%) – 76 271,19 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль 19 копеек) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения Договора, при условии получения счета Поставщика.

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения авансового платежа, Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю «авансовый» счет-фактуру на сумму авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Окончательный расчет за Товар (товарную партию) производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня передачи Товара (товарной партии) от Поставщика Покупателю (подписания товарной накладной), при условии получения Покупателем от Поставщика товарной накладной по форме ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной, счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Платеж, указанный в настоящем пункте, осуществляется в размере стоимости Товара (товарной партии) за вычетом ранее выплаченного аванса.

Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета банка Покупателя.

14. Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.