Извещение о внесении изменений от 06.05.2016 в Документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора

на оказание услуг по эксплуатации Центра холодоснабжения №2 инновационного центра «Сколково»

для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)» № 16-50204/39 от 06.04.2016

Заказчик вносит следующие изменения в документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации Центра холодоснабжения №2 инновационного центра «Сколково» для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)» № 16-50204/39 от 06.04.2016:

- В Таблице II «Структура Базовой цены договора» исключить последние три строки и изложить ее в следующей редакции:

| № п/п | Наименование Работ | Периодичность | Ед. изм. | Кол-во | Количество дней выполнения Работ в году |  |  | Цена за ед. измерения, руб., в т.ч. НДС 18% | Стоимость Работ, руб., в т.ч. НДС 18% за 2016 год | Стоимость Работ, руб., в т.ч. НДС 18% за 2017 год | Стоимость Работ, руб., в т.ч. НДС 18% за 2018 год | Стоимость Работ, руб., в т.ч. НДС 18% за период 2016 - 2018 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 1. Этап I –Эксплуатация Объекта в режиме «холодного старта» (без нагрузки, без потребителя). Ориентировочный срок: с 01 июня 2016 года по 31 июля 2016 года (включительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание минимально допустимого температурного режима +16 С (по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка к Запуску/остановке всех двигателей | ежемесячно | Шт. | 40 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.1.2 | Чистка фильтров системы вентиляции и охлаждения | ежемесячно | Шт. | 30 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.1.3 | Ручное включение и ручное регулирование электрических нагревателей | ежедневно | комплекс | 1 | 61 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.1.4 | Контроль состояния систем | ежедневно | система | 9 | 61 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.2 | Санитарное содержание здания и помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Уборка помещений | ежемесячно | м2 | 3040 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.3 | Содержание оборудования в режиме «холодного старта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Визуальные осмотры запорной арматуры | ежемесячно | объект | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.3.2 | Запуск/остановка/диагностика систем отопления, вентиляции и кондиционирования | ежемесячно | систем | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.3.3 | Очистка вентиляторов открытых градирен | ежемесячно | комплекс | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.3.4 | Запуск/остановка/диагностика системы холодоснабжения | ежемесячно | система | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на соблюдение противопожарных норм и норм при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обслуживание Технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматической и пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода) внутренней пожарной сигнализации, сигнализации | ежемесячно | система | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.4.2 | Контроль оборудования дымоудаления и подпора | ежемесячно | комплекс | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.4.3 | Обслуживание противопожарного водопровода | ежемесячно | комплекс | 1 | 2 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Ведение документации. | еженедельно | комплекс | 1 | 8 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.5. | Обеспечение безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Охрана здания | круглосуточно | пост | 1 | 61 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.5.2 | Обслуживание системы видеонаблюдения | ежемесячно | система | 1 | 2 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.6. | Обязательные мероприятия при вводе в эксплуатацию потребителей ( в здании Технопарк Этап 1 (корпусы 3А, 3В, 3С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Повторная пуско-наладка оборудования после простоя | один раз | комплекс работ | 1 | 1 | - | - |  |  | -- | -- |  |
| 1.6.2 | Опрессовка систем | один раз | комплекс работ | 1 | 1 | - | - |  |  | -- | -- |  |
|  | Итого |  |  |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- |  |
| 2. | Этап II – Эксплуатации Объекта в штатном режиме (с нагрузкой, с потребителем). Ориентировочный срок: с 01 августа 2016 года по 31 декабря 2018 года (включительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Эксплуатация - Общая часть | Круглосуточно | объект | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Эксплуатация Инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Система электроснабжения: • Система кабельной канализации, • Оборудование электросиловое. Дополнительное уравнивание потенциалов. Молниезащита • Система бесперебойного электроснабжения, • Электроосвещение внутреннее | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Система водоснабжения: • Хозяйственно-питьевой водопровод, • Технический водопровод | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Система водоотведения: • Система хозяйственно-бытовой канализации, • Система технологической канализации | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: • Система вентиляции, • Система кондиционирования воздуха, • Система отопления, • Индивидуальный тепловой пункт и система теплоснабжения | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Сети связи: • Структурированная информационная кабельная система, • Локальная вычислительная сеть, • Система телефонной связи, • Система контроля и управления доступом, • Система радиофикации, • Система видеонаблюдения, • Система охранной сигнализации | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Системы управления и автоматика: • Автоматизированная система диспетчерского управления. Сеть автоматизации и управления. Подсистема учета ресурсов. • Автоматизация общеобменной вентиляции, • Автоматизация водоснабжения и канализации, • Автоматизация общего электроснабжения, • Автоматизация бесперебойного электроснабжения, • Автоматизация внутреннего электроосвещения, • Автоматизация систем водяного пожаротушения, • Автоматизация системы теплоснабжения и теплового пункта | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Система холодоснабжения: • Система холодоснабжения, • Автоматизация системы холодоснабжения. | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Технические системы (средства) противопожарной защиты (автоматической и пожарной сигнализации, внутренней пожарной внутреннего противопожарного водопровода) внутренней пожарной сигнализации, сигнализации: • Пожарная сигнализация • Система оповещения и управления эвакуацией • Противопожарный водопровод • Система автоматического газового и порошкового пожаротушения. • Система автоматического управления противопожарными системами. | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Внутриплощадочные сети: • Наружные сети водоснабжения • Электроосвещение наружное (территории) • Наружные сети связи. | Круглосуточно | систем | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Санитарное содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Уборка помещений | Ежедневно | м2 | 3040 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Уборка придомовой территории. | Ежедневно | м2 | 360 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Сбор и вынос твёрдых отходов. | Ежедневно | м3 | 1 | 184 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Сбор и утилизация производственных отходов, отработанных жидкостей (в т.ч. Масла, жидкости и т.п.) | Еженедельно | комплекс работ | 1 | 24 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Содержание мусорных контейнеров и емкостей | Еженедельно | комплекс работ | 1 | 24 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |
| Итого по Объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость Работ (Базовая цена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Все остальные пункты Извещения и Документации по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации Центра холодоснабжения №2 инновационного центра «Сколково» для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)» № 16-50204/39 от 06.04.2016 остаются без изменений.