Приложение № 2 к Извещению № 16-50204/04

Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ - ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                           «___» ______ 2016

# Обществу с ограниченной ответственностью

# «Объединенная дирекция по управлению

# активами и сервисами Центра разработки и

# коммерциализации новых технологий

# (инновационного центра «Сколково»)»

# Заявка на участие в Процедуре закупки – открытый Запрос цен

на право заключения договора на оказание услуг по проведению исследований в рамках Программы Производственного Контроля  за соблюдением санитарных правил (с предоставлением соответствующих Протоколов) в 2016 г. на объектах Штаб строительства и Центр городского развития ИЦ «Сколково»

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Изучив Извещение, принять участие в Процедуре закупки – Запросе цен на право заключения договора на оказание услуг по проведению исследований в рамках Программы Производственного Контроля  за соблюдением санитарных правил (с предоставлением соответствующих Протоколов) в 2016 г. на объектах Штаб строительства и Центр городского развития ИЦ «Сколково»

_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)   в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора, указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного к индивидуальным предпринимателям): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН/КПП _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

# 2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг: в соответствии с Техническим заданием.

- Схемы и периодичность проведения исследований на объекте Штаб строительства ИЦ «Сколково»:

# Схема отбора проб с оформлением протоколов отбора проб

# Таблица №1.1

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Периодичность выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Отбор проб с оформлением протоколов | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) зданий

# Таблица №1.2

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев |  | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования параметров микроклимата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость движения воздуха в помещениях | по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений) | 112 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  | Температура воздуха в помещениях |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  | Относительная влажность воздуха в помещениях |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |

Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) зданий

# Таблица №1.3

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования параметров освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей | по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-3, 5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений) водоподготовка, санитарно-бытовые помещения | 72 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Уровни яркости |  | 72 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсации освещенности |  | 72 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |

Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) зданий

Уровни шума (уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука – для источников постоянного шума)

Эквивалентные и максимальные уровни шума – для источников непостоянного шума

# Таблица №1.4

| № п/п | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-3, 5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений) | 56 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий

Таблица №1.5

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования уровней электромагнитных полей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электростатическое (постоянное) поле | по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-3, 5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений) | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое поле промышленной частоты (50 Гц) |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий

Измерение уровней электромагнитных полей в различном частотном диапазоне

Электромагнитные поля от антенн и передающих устройств сотовой связи

Таблица №1.6

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования уровней электромагнитных полей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряженность электрического поля РЧ | помещения на верхних этажах корпусов №№ 1-3,5, вблизи от антенн и передающих устройств сотовой связи, других помещениях (по указанию заказчика) | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряженность магнитного поля РЧ |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) зданий

Таблица №1.7

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования содержания аэроионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности | помещения в зданиях корпусов №№ 1-3,5, в зданиях коттеджей, других зданиях (по указанию заказчика) | 56 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха по территории

Таблица №1.8

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования уровней загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрации загрязняющих веществ, в т.ч.: | 3 контрольных точки на территории (у корпуса № 1) ближайших к зданию газовой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | азота диоксид |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | азота оксид |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | углерода оксид, |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | бенз(а)пирен |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

Схема проведения обследования территории на наличие иксодовых клещей

Таблица №1.9

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Обследование территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-эпидемическая экспертиза объекта по оценке риска возникновения инфекционных и паразитологических заболеваний | Заключение (Протокол) | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Энтомологические исследования: определение видовой принадлежности насекомых и клещей в образцах | проба | 60 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Зоологические исследования: эпизоотологическое и энтомологическое обследование территории | Экспертное заключение (Протокол) | 30 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |

Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

Таблица №1.10

| № п/п | Определяемые показатели | Наименование исследуемых проб | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования воды артезианской скважины (полная схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода питьевая | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода питьевая | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Радиологические исследования | Вода питьевая | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Исследования холодной воды из разводящей сети (краткая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода питьевая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода питьевая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | Вода горячая (краткая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Контроль температуры воды | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |

Виды исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

| № п/п | Наименование исследований | Количество, в год | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследования воды питьевой артезианской скважины после водоподготовки (полная схема) | 24 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 24 | п. 5.6 СанПиН 2.1.5.1059-01 | 1 раз в месяц из каждой скважины |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 24 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 24 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 24 | п. 5.6 СанПиН 2.1.5.1059-01 | 1 раз в месяц из каждой скважины |
|  | Общая жесткость | 24 |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная | 24 |  |  |
|  | Хлориды | 24 |  |  |
|  | Мутность | 24 |  |  |
|  | Аммиак | 24 |  |  |
|  | Нитриты | 24 |  |  |
|  | Нитраты | 24 |  |  |
|  | Сульфаты | 24 |  |  |
|  | Фториды | 24 |  |  |
|  | Цветность | 24 |  |  |
|  | Железо общее | 24 |  |  |
|  | Определение рН | 24 |  |  |
|  | Сухой остаток | 24 |  |  |
|  | Марганец | 24 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 24 |  |  |
|  | Кадмий | 24 |  |  |
|  | Медь | 24 |  |  |
|  | Свинец | 24 |  |  |
|  | Цинк | 24 |  |  |
|  | Радиологические исследования воды (2 раз в год), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода) | 4 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2 раза в год из каждой скважины |
|  | Гамма-спектрометрический или альфа-бета-радиометрический анализ изотопов радия в водах | 4 |  |  |
|  | Измерение объемной активности радона в воде | 4 |  |  |
| 2 | Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч. | 36 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 36 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 36 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 36 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 36 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Хлориды | 36 |  |  |
|  | Мутность | 36 |  |  |
|  | Аммиак | 36 |  |  |
|  | Нитриты | 36 |  |  |
|  | Нитраты | 36 |  |  |
|  | Сульфаты | 36 |  |  |
|  | Фториды | 36 |  |  |
|  | Цветность | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 36 |  |  |
| 3 | Вода горячая из распределительной сети | 36 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 36 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 36 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 36 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | 36 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 36 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Мутность | 36 |  |  |
|  | Цветность | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 36 |  |  |
|  | Определение рН | 36 |  |  |
|  | Хлориды | 36 |  |  |
|  | Марганец | 36 |  |  |
|  | Фториды | 36 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 36 |  |  |
|  | Медь | 36 |  |  |
|  | Цинк | 36 |  |  |
|  | Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения | 36 | п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек контроля |

Схема отбора проб и проведения исследований хозяйственно-бытовых сточных вод

Таблица №1.11

| № п/п | Определяемые показатели | Наименование исследуемых проб | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Вода хозяйственно-бытовых стоков после очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода сточная | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Паразитологические исследования | Вода сточная | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода сточная | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Виды исследований хозяйственно-бытовых сточных вод

| № п/п | Наименование исследований | Количество, в год | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода сточная на выходе после очистных сооружений | 12 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования сточной воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 12 | п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 | 1 раз в квартал после очистных сооружений |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 12 |  |  |
|  | Энтерококки | 12 |  |  |
|  | Патогенный стафилококк | 12 |  |  |
|  | Синегнойная палочка | 12 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | 12 |  |  |
|  | Коли-фаги без обогащения | 12 |  |  |
| 1 | Санитарно-паразитологические исследования сточной воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | Исследование сточной воды на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | 2 | п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00. | 2 раза в год (в теплое время года) после очистных сооружений |
|  | Санитарно-химические исследования сточной воды, в.т.ч. |  |  |  |
|  | Железо общее | 12 | п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 | 1 раз в квартал после очистных сооружений |
|  | Хлориды | 12 |  |  |
|  | Сульфаты | 12 |  |  |
|  | Аммиак | 12 |  |  |
|  | Нитриты | 12 |  |  |
|  | Нитраты | 12 |  |  |
|  | Определение рН | 12 |  |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 12 |  |  |
|  | БПК-5 | 12 |  |  |
|  | АПАВ | 12 |  |  |
|  | Взвешенные вещества | 12 |  |  |

Схема отбора проб и проведения исследований воды поверхностных водных объектов

Таблица №1.12

| № п/п | Определяемые показатели | Наименование исследуемых проб | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен | окт |  | ноя | дек |  |  |
| 1 | Вода поверхностных водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода поверхностного водного объекта | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исследования на наличие личинок комаров | Вода поверхностного водного объекта | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода поверхностного водного объекта | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Виды исследований воды поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование исследований | Количество, в год | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода поверхностных водных объектов | 6 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические и энтомологические исследования воды поверхностных водных объектов, в т.ч. |  |  |  |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 6 | п. 6.12 СанПиН 2.1.5.980-00 | 2 раза в год |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 6 |  |  |
|  | Энтерококки | 6 |  |  |
|  | Патогенный стафилококк | 6 |  |  |
|  | Синегнойная палочка | 6 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | 6 |  |  |
|  | Личинки комаров | 1 | СанПиН 3.5.2.1376-03 | 1 раз в год (летний период) |
|  | Санитарно-химические исследования воды поверхностных водных объектов, в т.ч. |  |  |  |
|  | Железо общее | 6 | п. 6.12 СанПиН 2.1.5.980-00 | 2 раза в год |
|  | Хлориды | 6 |  |  |
|  | Сульфаты | 6 |  |  |
|  | Аммиак | 6 |  |  |
|  | Нитриты | 6 |  |  |
|  | Нитраты | 6 |  |  |
|  | Определение рН | 6 |  |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 6 |  |  |
|  | АПАВ | 6 |  |  |
|  | Взвешенные вещества | 6 |  |  |
|  | Марганец | 6 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 6 |  |  |
|  | Кадмий | 6 |  |  |
|  | Медь | 6 |  |  |
|  | Свинец | 6 |  |  |
|  | Цинк | 6 |  |  |

| ИТОГ 1 (сумма по таблицам №№1.1 – 1.12), руб., включая НДС 18% |  |
| --- | --- |
| в т.ч.НДС, руб. |  |

# Примечание: сумма Итога 1 не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену - 2 592 971,32 (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи девятьсот семьдесят один и 32/100) рубль, в том числе НДС 18%.

# II. Схемы и периодичность проведения исследований на объекте «Центр городского развития» инновационного центра «Сколково»:

# Схема отбора проб с оформлением протоколов отбора проб

# Таблица №2.1

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Периодичность выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Отбор проб с оформлением протоколов | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) здания

# Таблица №2.2

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования параметров микроклимата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость движения воздуха в помещениях | помещениях диспетчерской, охраны, гардеробной, другие помещения (по указанию заказчика) | 12 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Температура воздуха в помещениях |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Относительная влажность воздуха в помещениях |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |

Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) здания

# Таблица №2.3

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования параметров освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей | помещениях диспетчерской, охраны, гардеробной, другие помещения (по указанию заказчика) | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровни яркости |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсации освещенности |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) здания

# Таблица №2.4

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования уровней шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука (постоянный шум) | помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эквивалентные и максимальные уровни шума (непостоянный шум) |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей от компьютеров, дисплеев и офисной техники по рабочим местам (помещениям) здания

# Таблица №2.5

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования уровней электромагнитных полей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электростатическое (постоянное) поле | в помещениях диспетчерской, охраны, другие помещения (по указанию заказчика) | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое поле промышленной частоты (50 Гц) |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей от антенн и передающих устройств сотовой связи по рабочим местам (помещениям) здания

# Таблица №2.6

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования уровней электромагнитных полей от антенн и передающих устройств сотовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряженность электрического поля РЧ | помещения на 7-м этаже здания, расположенных вблизи от антенн и передающих устройств сотовой связи, другие помещения (по указанию заказчика) | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряженность магнитного поля РЧ |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) здания

# Таблица №2.7

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования содержания аэроионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности | в помещениях диспетчерской, охраны | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема проведения исследований в зоне работы ДГУ

# Таблица №2.8

| № п/п | Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: - Азота диоксид - Азота оксид - Углерода оксид - Серы диоксид - Углерод черный (сажа) - Фенол - Формальдегид | 3 контрольные точки на территории, ближайшие к участку размещения ДГУ | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Инструментальные исследования и оценка постоянного, непостоянного шума | 3 контрольные точки на территории; 3 контрольных точки в ближайших к участку размещения ДГУ помещениях здания | 24 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |

Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения здания

# Таблица №2.9

| № п/п | Определяемые показатели | Наименование исследуемых проб | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |  |
| 1 | Исследования воды питьевой (полная схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода питьевая | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода питьевая | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Радиологические исследования | Вода питьевая | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Исследования воды из разводящей сети (краткая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода питьевая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода питьевая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | Вода горячая (краткая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Контроль температуры воды | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |

Виды исследований питьевой и горячей воды системы централизованного водоснабжения здания

| № п/п | Наименование исследований | Количество, в год | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследования воды питьевой до и после водоподготовки (полная схема) | 24 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 24 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц до и после водоподготовки |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 24 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 24 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 24 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц до и после водоподготовки |
|  | Общая жесткость | 24 |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная | 24 |  |  |
|  | Хлориды | 24 |  |  |
|  | Мутность | 24 |  |  |
|  | Аммиак | 24 |  |  |
|  | Нитриты | 24 |  |  |
|  | Нитраты | 24 |  |  |
|  | Сульфаты | 24 |  |  |
|  | Фториды | 24 |  |  |
|  | Цветность | 24 |  |  |
|  | Железо общее | 24 |  |  |
|  | АПАВ | 24 |  |  |
|  | Определение рН | 24 |  |  |
|  | Сухой остаток | 24 |  |  |
|  | Марганец | 24 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 24 |  |  |
|  | Кадмий | 24 |  |  |
|  | Медь | 24 |  |  |
|  | Свинец | 24 |  |  |
|  | Цинк | 24 |  |  |
|  | Радиологические исследования воды (1 раз в год), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода) | 2 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в год |
|  | Гамма-спектрометрический или альфа-бета-радиометрический анализ изотопов радия в водах | 2 |  |  |
| 2 | Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч. | 36 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 36 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 36 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 36 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 36 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Хлориды | 36 |  |  |
|  | Мутность | 36 |  |  |
|  | Аммиак | 36 |  |  |
|  | Нитриты | 36 |  |  |
|  | Нитраты | 36 |  |  |
|  | Сульфаты | 36 |  |  |
|  | Фториды | 36 |  |  |
|  | Цветность | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 36 |  |  |
| 3 | Вода горячая из распределительной сети | 36 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 36 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 36 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 36 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | 36 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 36 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора |
|  | Мутность | 36 |  |  |
|  | Цветность | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 36 |  |  |
|  | Определение рН | 36 |  |  |
|  | Марганец | 36 |  |  |
|  | Хлориды | 36 |  |  |
|  | Фториды | 36 |  |  |
|  | Медь | 36 |  |  |
|  | Цинк | 36 |  |  |
|  | Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения | 36 | п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек контроля |

Схема отбора проб и проведения исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод

Таблица №2.10

| № п/п | Определяемые показатели | Наименование исследуемых проб | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., в т.ч. НДС 18%, руб. | Стоимость Работ, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май |  | июн | июл | авг | сен | окт |  | ноя | дек |  |  |
| 1 | Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков после очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода сточная ливневая/талая | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода сточная ливневая/талая | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

Виды исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод

| № п/п | Наименование исследований | Количество, в год | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков | 4 |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в т.ч. |  |  |  |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 4 | п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 | 2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 4 |  |  |
|  | Энтерококки | 4 |  |  |
|  | Патогенный стафилококк | 4 |  |  |
|  | Синегнойная палочка | 4 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | 4 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в.т.ч. |  |  |  |
|  | Железо общее | 4 | п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 | 2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений |
|  | Хлориды | 4 |  |  |
|  | Сульфаты | 4 |  |  |
|  | Аммиак | 4 |  |  |
|  | Нитриты | 4 |  |  |
|  | Нитраты | 4 |  |  |
|  | Определение рН | 4 |  |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 4 |  |  |
|  | БПК-5 | 4 |  |  |
|  | АПАВ | 4 |  |  |
|  | Взвешенные вещества | 4 |  |  |
|  | Марганец | 4 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 4 |  |  |
|  | Кадмий | 4 |  |  |
|  | Медь | 4 |  |  |
|  | Свинец | 4 |  |  |
|  | Цинк | 4 |  |  |

| ИТОГ 2 (сумма по таблицам №№2.1 – 2.10), руб., включая НДС 18% |  |
| --- | --- |
| в т.ч.НДС, руб. |  |

Примечание: сумма Итога 2 не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену - 1 256 342,55 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч триста сорок два и 55/100) рубля, в том числе НДС 18%.

# Общая стоимость (сумма Итогов 1 и 2) составляет: ___________,_____ рублей (_____________________ , руб. ____ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — ___________ ,__ руб.(_________ руб. __ коп.)

_____________________________________________ (наименование участника Процедуры закупки) согласно (сен) поставить товары/выполнить работы/оказать услуги по цене:

___________,_____ рублей (_____________________ , руб. ____ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — ___________ ,__ руб.(_________ руб. __ коп.) (Если НДС не облагается, указать основание).

В указанную стоимость включены в полном объеме все расходы и издержки Исполнителя, необходимые для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь, все расходы Исполнителя по оплате труда, материальных ресурсов, прочие (любые) непредвиденные затраты и расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, а также расходы на  оплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, _____________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями утвержденного Задания Заказчика.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Мы гарантируем достоверность всех сведений заявленных нами о себе и представленных в составе заявки и согласны с правом Заказчика, Комиссии проверять достоверность указанных сведений, в том числе с привлечением третьих лиц.

Срок действия настоящей Заявки составляет _________________________________

(указать срок, который не может истекать  ранее  90 дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении процедуры закупки)

со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении Процедуры закупки.

Приложения к заявке:

(участник Процедуры закупки указывает передаваемый им перечень документов, обязательных к предоставлению согласно требованиям Извещения и Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Извещению))

# ___________________ *            __________________                          /___________________/

# (должность)                                          (подпись)                                                         (ФИО)

# М.П.

# Главный бухгалтер                 _______________________               /___________________/

# (подпись)                                             (ФИО)

# *В случае, если Заявка подписывается руководителем:

# копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности

# В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется:

# доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.