## Лист1 (2)
Приложение №1
к Договору № _________
от «_____» ________ 2015г.
Расчет стоимости
№ п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во ед. | Вес, кг | Стоимость работ за ед., в руб. | Стоимость работ всего, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Станции водоподготовки, максимальная суточная производительность - 50 куб.м/сут. (2 шт.)
1 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 8 | 0.96
1.1. | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | п.м. | 4 | 4.15
1.2. | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | п.м. | 2 | 0.49
1.3. | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | п.м. | 2 | 0.25
2 | демонтаж и утилизация | Кабель нагревательный саморегулирующийся SRL 16 Вт(184/6,8=27,06) | п.м. | 25 | 2.5
3 | демонтаж и утилизация | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 60 | 99
4 | демонтаж и перевозка на хранение | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог: более 3 м2 (V-0,8925м3 ; ПДП 3х1,75; b-0,17м) | м3 | 3.57 | 8925
5 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 17 | 82.96
6 | демонтаж и реализация | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | п.м. | 12 | 37.08
7 | демонтаж и утилизация | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0.4966 | 29.8
8 | демонтаж и утилизация | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2.6
9 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция водоподготовки, 3 т. | шт. | 2 | 6000
Станции очистки хозбытовых стоков, максимальная суточная производительность - 50 куб.м/сут. (2 шт.)
10 | демонтаж и утилизация | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 2 | 5.2
11 | демонтаж и утилизация | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 2 | 2.2
12 | демонтаж и утилизация | Кабель нагревательный саморегулирующийся SRL 16 Вт(184/6,8=27,06) | п.м. | 23 | 2.3
13 | демонтаж и утилизация | Круглые сборные железобетонные канализационные колодцы в сухих грунтах с засыпкой грунта, в том числе: | м3 | 2.52 | -
13.1. | демонтаж и утилизация | Кольца колодцев КС-15-9 (Объем 0,420 м3, Масса 1050 кг) | шт. | 6 | 6300
13.2. | демонтаж и реализация | Канализационная лестница КЛ-1-2,5 | шт. | 2 | 126
13.3. | демонтаж и реализация | Люк чугунный | шт. | 2 | 130
13.4. | демонтаж и утилизация | КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ (Объем 0,280 м3, Масса 680 кг) | шт. | 2 | 1360
14 | демонтаж и перевозка на хранение | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт. | 2 | 200
15 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2 | п.м. | 30 | 125.01
16 | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | п.м. | 30 | 3.75
17 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 ммс кабелем внутри: | п.м. | 30 | 3.6
17.1. | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | п.м. | 30 | 9.78
18 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 26 | 126.88
19 | демонтаж и утилизация | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0.213 | 12.78
20 | демонтаж и утилизация | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 140 | 231
21 | демонтаж и перевозка на хранение | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог: более 3 м2 (V-0,8925м3 ; ПДП 3х1,75; b-0,17м) | м3 | 13.3875 | 33468.75
22 | демонтаж и перевозка на хранение | Металлоконструкции | т. | 1.62 | 1620
23 | демонтаж и перевозка на хранение | Швеллер | п.м. | 3.2 | 2700
24 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция (контейнер большой), 8 т. | шт. | 2 | 16
25 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция (контейнер малый), 2 т. | шт. | 2 | 4
Блочные модульные котельные на дизельном топливе, максимальная производительность - 1,0 и 2,5 ГКалл/час
26 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | п.м. | 25 | 25.93
27 | демонтаж и перевозка на хранение | Сборные железобетонные плиты площадью: более 3 м2 (V-0,8925м3 ; ПДП 3х1,75; b-0,17м) | м3 | 11.6025 | 29006.25
28 | демонтаж и утилизация | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 80 | 132
29 | демонтаж и перевозка на хранение | Прожектора, отдельно устанавливаемые на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт | шт. | 5 | 5
30 | демонтаж и утилизация | Кабель нагревательный саморегулирующийся 17КСТМ2-Т(205,08/6,8=27,06) | п.м. | 95 | 9.5
31 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 212 | 25.44
31.1. | демонтаж и перевозка на хранение | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм (внутри Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2) | п.м. | 212 | 51.52
32 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 25.3 | 3.04
32.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | п.м. | 25 | 37.68
33 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм с кабелем внутри: | п.м. | 151.8 | 25.81
33.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | п.м. | 150 | 290.85
34 | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2 | п.м. | 5 | 0.88
35 | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | п.м. | 10 | 1.25
36 | демонтаж и перевозка на хранение | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм, с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 2 | 27.6
37 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные труб диаметром: 100 мм | п.м. | 30 | 364.5
38 | демонтаж и утилизация | Трубопроводы водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | п.м. | 45 | 4.73
39 | демонтаж и реализация | Трубопроводы условного давления 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 133 мм | п.м. | 12 | 180.48
40 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 10 | 48.8
41 | демонтаж и утилизация | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0.395 | 23.7
42 | демонтаж и перевозка на хранение | Емкость ЭВЛ 10000л голубая с крышкой с увеличенной толщиной стенок + система забора топлива базовая | шт. | 1 | 250
43 | демонтаж и перевозка на хранение | Емкость ЭВЛ 8000л голубая с крышкой с увеличенной толщиной стенок + система забора топлива базовая | шт. | 1 | 200
44 | демонтаж и перевозка на хранение | Металлические ограды по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | п.м. | 182 | 1730.1
45 | демонтаж и перевозка на хранение | Ворота распашные: без фундаментов | шт. | 1 | 46.44
46 | демонтаж и перевозка на хранение | Калитка: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 27.69
47 | демонтаж и перевозка на хранение | Котельная (1,5 Гкалл/час), 8 т. | шт. | 1 | 8000
48 | демонтаж и перевозка на хранение | Котельная (2,5 Гкалл/час), 12 т. | шт. | 1 | 12000
49 | демонтаж и перевозка на хранение | Труба дымовая металическая, 0.3 т. | шт. | 3 | 900
50 | демонтаж и перевозка на хранение | Дизельгенераторная установка ТСС АД-30С-Т400-1рпм19 | шт. | 1 | 1000
51 | демонтаж и перевозка на хранение | Дизельгенераторная установка АД-16С-Т400-1РПМ13 ТСС | шт. | 1 | 800
Установка дополнительного насосного оборудования на временные сети хозяйственно бытовой канализации
52 | демонтаж и перевозка на хранение | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт. | 2 | 200
53 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм с кабелем внутри: | п.м. | 100 | 17
53.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | п.м. | 50 | 8.05
53.2 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | п.м. | 50 | 11.45
54 | демонтаж и перевозка на хранение | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 | -
55 | демонтаж и утилизация | Труба гладкая одностенная легкая из ПНД, диаметром 40 мм | п.м. | 40 | 9.96
56 | демонтаж и перевозка на хранение | Шкаф управления и регулирования | шт. | 1 | 5
Установка станции повышения давления в сети временного водоснабжения
57 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт. | 1 | 100
58 | демонтаж и перевозка на хранение | Задвижки стальные диаметром: 80 мм | шт. | 3 | 114
59 | демонтаж и утилизация | Фильтры диаметром : 80 мм | шт. | 1 | 20.5
60 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 80 мм | п.м. | 6 | 50.04
61 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 6 | 29.28
62 | демонтаж и утилизация | Гофротрубы ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 10 | 1.2
62.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | п.м. | 10 | 1.37
Итого
НДС 18%
ВСЕГО с учетом НДС:
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ООО «ОДПС Сколково»
Генеральный директор
| ________________/А.С. Савченко/ |  |  |  | ________________/_______________/
| м.п. |  |  |  | м.п.