**Приложение № 3**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

**Стоимость технического обслуживания**

комплекса инженерно-технических средств охраны

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Услуг (Работ)** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Количество обслуживаний за период действия договора** | **Всего работ** | **Стоимость за единицу без НДС, руб.** | **Стоимость работ всего без НДС, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | ***Техническое обслуживание:*** | | | | |  |  |
| **1.1** | **Временное заграждение с ИТСО и освещением** | | | | | | |
| 1.1.1 | Пункт телевизионного наблюдения (коммутатор Jet Net , сетевой охранный контроллер с блоком питания АС-08) | шт. | 77 | 4 | 308 |  |  |
| 1.1.2 | Купольная сетевая PTZ-камера (разрешение HDTV 1080p при 25/30 кадрах в секунду) | шт. | 77 | 12 | 924 |  |  |
| 1.1.3 | Передатчик (габарит. Трансивер) | шт. | 24 | 4 | 96 |  |  |
| 1.1.4 | Прожектор круглосимметричный UMC 400 | шт. | 7 | 4 | 28 |  |  |
|  | Замена ламп | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 1.1.5 | Прожектор круглосимметричный UMC 250 | шт. | 55 | 4 | 220 |  |  |
|  | Замена ламп | шт. |  |  | 20 |  |  |
| 1.1.6 | Прожектор круглосимметричный UMC 150 | шт. | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  | Замена ламп | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1.1.7 | Прожектор круглосимметричный UMC 70 | шт. | 13 | 4 | 52 |  |  |
|  | Замена ламп | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 1.1.8 | Прецизионный сенсорный кабель | п.м. | 8 854 | 4 | 35 416 |  |  |
| **1.2** | **Оборудование КПП (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, "Сетунька", "Паровоз") и Караульного городка** | | | | | | |
| 1.2.1 | Cчитыватель пластиковый, стандарта карт EM-Marine и HID для контроллеров серии NC | шт. | 36 | 12 | 432 |  |  |
| 1.2.2 | Считыватель proximity карт дальнего действия | шт. | 44 | 12 | 528 |  |  |
| 1.2.3 | Считыватель вандалозащищенный (уличный) накладной NR-EH05 | шт. | 26 | 12 | 312 |  |  |
| 1.2.4 | Считыватель настольный для ввода карт на ПК, стандарт EMM/HID | шт. | 7 | 12 | 84 |  |  |
| 1.2.5 | Цветной принтер карт для двусторонней печати на пластиковых картах | шт. | 7 | 4 | 28 |  |  |
| 1.2.6 | Картоприемник | шт. | 9 | 2 | 18 |  |  |
| 1.2.7 | IP-камера внешняя | шт. | 21 | 12 | 252 |  |  |
| 1.2.8 | IP-камера внутренняя | шт. | 34 | 12 | 408 |  |  |
| 1.2.9 | USB Вебкамера | шт. | 6 | 12 | 72 |  |  |
| 1.2.10 | Видеосервер | шт. | 10 | 4 | 40 |  |  |
| 1.2.11 | РПУ "Астра РИ" с АФУ | шт. | 7 | 12 | 84 |  |  |
| 1.2.12 | Двухзонный внешний анализатор | шт. | 32 | 1 | 32 |  |  |
| 1.2.13 | Детектор ИК-активный | шт. | 7 | 4 | 28 |  |  |
| 1.2.14 | Воздушная тепловая завеса | шт. | 40 | 4 | 160 |  |  |
| 1.2.15 | Зонный расширитель на 8 шлейфов для AC-08 | шт. | 4 | 4 | 16 |  |  |
| 1.2.16 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 10 | 12 | 120 |  |  |
| 1.2.17 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | шт. | 12 | 12 | 144 |  |  |
| 1.2.18 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 17 | 12 | 204 |  |  |
| 1.2.19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 102 | 12 | 1 224 |  |  |
| 1.2.20 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 33 | 12 | 396 |  |  |
| 1.2.21 | Интерфейс Гигабитный GLC-C-LH-SM | шт. | 40 | 4 | 160 |  |  |
| 1.2.22 | ИБП 20 кВА со встроенными батареями C-NXC/20/5/9/4 (Chloride) | шт. | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 1.2.23 | Источник бесперебойного питания | шт. | 24 | 4 | 96 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт. | 24 | 1 | 24 |  |  |
| 1.2.24 | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 9 | 4 | 36 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт. | 9 | 1 | 9 |  |  |
| 1.2.25 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) | шт. | 9 | 4 | 36 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт. | 9 | 1 | 9 |  |  |
| 1.2.26 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения. | шт. | 13 | 4 | 52 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт. | 13 | 1 | 13 |  |  |
| 1.2.27 | Коммутатор Catalyst | шт. | 11 | 4 | 44 |  |  |
| 1.2.28 | Комплект шлагбаума: стрела 6 – 8 метров, автоматика Стрела круглого сечения, Крепление для стрелы, Опора для стрелы. | кт. | 36 | 12 | 432 |  |  |
| 1.2.29 | Обогреватель для шлагбаума 200 Вт | шт. | 36 | 12 | 432 |  |  |
| 1.2.30 | Контактор модульный 220В, 24А | шт. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 1.2.31 | Кроссовое устройство | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 1.2.32 | Лазерный принтер | шт. | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 1.2.33 | Металлодетектор общего назначения | шт. | 18 | 4 | 72 |  |  |
| 1.2.34 | Монитор ЖК, 19" | шт. | 46 | 4 | 184 |  |  |
| 1.2.35 | Монитор ЖК, 22" | шт. | 8 | 4 | 32 |  |  |
| 1.2.36 | Настенный кондиционер General Climate | шт. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 1.2.37 | Настенный кондиционер Samsung Boracay | шт. | 20 | 2 | 40 |  |  |
| 1.2.38 | Сплит-система Samsung 18 Boracay | шт. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 1.2.39 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. | 33 | 12 | 396 |  |  |
| 1.2.40 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт. | 10 | 12 | 120 |  |  |
| 1.2.41 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 29 | 12 | 348 |  |  |
| 1.2.42 | Прожектор уличный 150 ВТ | шт. | 6 | 4 | 24 |  |  |
|  | Замена ламп | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1.2.43 | Прожектор уличный 250 ВТ | шт. | 26 | 4 | 104 |  |  |
|  | Замена ламп | шт. |  |  | 10 |  |  |
| 1.2.44 | Прожектор уличный светодиодный | шт. | 26 | 4 | 104 |  |  |
| 1.2.45 | Рабочая Станция АРМ бюро пропусков | кт. | 4 | 4 | 16 |  |  |
| 1.2.46 | Рабочая Станция АРМ оператора | кт. | 16 | 4 | 64 |  |  |
| 1.2.47 | Сервер СКУД, ОС (основной и резервный) | шт. | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 1.2.48 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 32000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП | шт. | 30 | 12 | 360 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт | 30 | 1 | 30 |  |  |
| 1.2.49 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 5000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП | шт. | 15 | 12 | 180 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт | 15 | 1 | 15 |  |  |
| 1.2.50 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, два считывателя, 102000пользователей/ 53000 событий, возможно подключения 2-х охранных дачиков, в корпусе с БП. | шт. | 9 | 12 | 108 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт | 9 | 1 | 9 |  |  |
| 1.2.51 | Сетевой охранный контроллер, 8 шлейфов с возможностью расширения до 16, RS-485, в корпусе с БП | шт. | 13 | 12 | 156 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт. | 13 | 1 | 13 |  |  |
| 1.2.52 | Сумеречный выключатель 4-х функциональный 15A | шт. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 1.2.53 | Центральный контроллер сети для подключения контроллеров к сети Ethernet, 2 канала RS-485 | шт. | 13 | 12 | 156 |  |  |
|  | Замена АКБ | шт | 13 | 1 | 13 |  |  |
| 1.3 | Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Дизель-генераторы C-Line (ежемесячное ТО) | шт | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 1.3.2 | Дизель-генераторы C-Line (сезонное ТО) | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 1.3.3 | Дизель-генераторы C-Line (годовое ТО) | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |
| **1.4** | **Материалы** | | | | |  |  |
| 1.4.1 | Лампы для прожекторов UMC 70 | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 1.4.2 | Лампы для прожекторов UMC 150 | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 1.4.3 | Лампы для прожекторов UMC 250 | шт. |  |  | 30 |  |  |
| 1.4.4 | Лампы для прожекторов UMC 400 | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 1.4.5 | Лампы накаливания 40Вт 220 В (светофоры) | шт. |  |  | 80 |  |  |
| 1.4.6 | Картридж для цветного принтера карт для двусторонней печати на пластиковых картах MA250\* | шт. |  |  | 10 |  |  |
| 1.4.7 | Аккумуляторные батареи 12В 7 Ач | шт. |  |  | 135 |  |  |
| Итого, без НДС, руб.: | | | | | | |  |
| НДС 18%, руб.: | | | | | | |  |
| ВСЕГО, с учетом НДС, руб.: | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Савченко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

м.п. м.п.