**Приложение № 4**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

**Стоимость и объемы заправки дизельным топливом ДГУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объект | Расход, л\ч | Прогнозное количество дней работы ДГУ в году, дней\* | Требуемое количество дизельного топлива в год, литров | Цена, руб\литр | Стоимость, руб |
| 1 | ДГУ КПП №1 (64 кВт) | 9,9 | 3,65 | 867,24 |  |  |
| 2 | ДГУ КПП №2 (52 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 3 | ДГУ КПП №3 (52 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 4 | ДГУ КПП №4 (64 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 5 | ДГУ КПП №5 (48 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 6 | ДГУ КПП №6 (48 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 7 | ДГУ КПП №7 (48 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 8 | ДГУ КПП №8 (48 кВт) | 8,1 | 3,65 | 709,56 |  |  |
| 9 | ДГУ КПП №9 (40 кВт) | 7 | 3,65 | 613,2 |  |  |
| 10 | ДГУ КГ (64 кВт) | 9,9 | 3,65 | 867,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  |  | НДС 18% |  |
|  |  |  |  |  | Всего с НДС 18%: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* расчетное количество дней работы ДГУ при коэффициенте готовности временных сетей электроснабжения 0,99) | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Савченко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

м.п. м.п.