Приложение №3

к Извещению № 15-50104/284 от 06.11.2015 года

Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ –

открытый ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                   «___» ______ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью

«Объединенная дирекция по проектированию и строительству

Центра разработки и коммерциализации новых технологий

(инновационного центра «Сколково»)»

# Заявка на участие в Процедуре закупки – открытый Запрос цен

на право заключения договора на выполнение  работ по демонтажу объекта

«Мобильный комплекс оборудования для временного и аварийного обеспечения объектов ИЦ «Сколково»

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Изучив Извещение № 15-50104/284 от 06.11.2015 года  о проведении  Процедуры закупки– открытого Запроса цен на право заключения договора на выполнение  работ по демонтажу объекта «Мобильный комплекс оборудования для временного и аварийного обеспечения объектов ИЦ «Сколково» для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»,

_______________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице_________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора, указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного к индивидуальным предпринимателям): _______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты______________________________________________

1.3. ИНН/КПП _________________________________

1.4. Контактное лицо _________________________телефон__________________

# 2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг:

| Место выполнения работ | Наименование работ | Технические требования | Предлагаемая Участником Цена договора, руб. в т.ч. НДС 18%* |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, Территория Инновационного центра «Сколково» | выполнение работ по демонтажу объекта «Мобильный комплекс оборудования для временного и аварийного обеспечения объектов ИЦ «Сколково» | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Извещению) и Проектом договора (Приложение №2 к Извещению) |  |

3.  Расчет Цены договора:

| № п/п | Работы | Оборудование/материалы | ед. изм. | Количество | Вес, кг | Стоимость работ за ед. в руб. | Стоимость работ всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станции водоподготовки, максимальная суточная производительность - 50 куб.м/сут. (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 8 | 0,96 |  |  |
| 1.1. | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | п.м. | 4 | 4,15 |  |  |
| 1.2. | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | п.м. | 2 | 0,49 |  |  |
| 1.3. | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | п.м. | 2 | 0,25 |  |  |
| 2 | демонтаж и утилизация | Кабель нагревательный саморегулирующийся SRL 16 Вт(184/6,8=27,06) | п.м. | 25 | 2,50 |  |  |
| 3 | демонтаж и утилизация | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 60 | 99,00 |  |  |
| 4 | демонтаж и перевозка на хранение | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог: более 3 м2 (V-0,8925м3 ; ПДП 3х1,75; b-0,17м) | м3 | 3,57 | 8 925,00 |  |  |
| 5 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 17 | 82,96 |  |  |
| 6 | демонтаж и реализация | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | п.м. | 12 | 37,08 |  |  |
| 7 | демонтаж и утилизация | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,4966 | 29,80 |  |  |
| 8 | демонтаж и утилизация | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2,60 |  |  |
| 9 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция водоподготовки, 3 т. | шт. | 2 | 6 000,00 |  |  |
| Станции очистки хозбытовых стоков, максимальная суточная производительность - 50 куб.м/сут. (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | демонтаж и утилизация | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 2 | 5,20 |  |  |
| 11 | демонтаж и утилизация | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 2 | 2,20 |  |  |
| 12 | демонтаж и утилизация | Кабель нагревательный саморегулирующийся SRL 16 Вт(184/6,8=27,06) | п.м. | 23 | 2,30 |  |  |
| 13 | демонтаж и утилизация | Круглые сборные железобетонные канализационные колодцы в сухих грунтах с засыпкой грунта, в том числе: | м3 | 2,52 | - |  |  |
| 13.1 | демонтаж и утилизация | Кольца колодцев КС-15-9 (Объем 0,420 м3, Масса 1050 кг) | шт. | 6 | 6 300,00 |  |  |
| 13.2 | демонтаж и реализация | Канализационная лестница КЛ-1-2,5 | шт. | 2 | 126,00 |  |  |
| 13.3 | демонтаж и реализация | Люк чугунный | шт. | 2 | 130,00 |  |  |
| 13.4 | демонтаж и утилизация | КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ (Объем 0,280 м3, Масса 680 кг) | шт. | 2 | 1 360,00 |  |  |
| 14 | демонтаж и перевозка на хранение | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт. | 2 | 200,00 |  |  |
| 15 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2 | п.м. | 30 | 125,01 |  |  |
| 16 | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | п.м. | 30 | 3,75 |  |  |
| 17 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 ммс кабелем внутри: | п.м. | 30 | 3,60 |  |  |
| 17.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | п.м. | 30 | 9,78 |  |  |
| 18 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 26 | 126,88 |  |  |
| 19 | демонтаж и утилизация | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,213 | 12,78 |  |  |
| 20 | демонтаж и утилизация | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 140 | 231,00 |  |  |
| 21 | демонтаж и перевозка на хранение | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог: более 3 м2 (V-0,8925м3 ; ПДП 3х1,75; b-0,17м) | м3 | 13,3875 | 33 468,75 |  |  |
| 22 | демонтаж и перевозка на хранение | Металлоконструкции | т. | 1,62 | 1 620,00 |  |  |
| 23 | демонтаж и перевозка на хранение | Швеллер | п.м. | 3,2 | 2 700,00 |  |  |
| 24 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция (контейнер большой), 8 т. | шт. | 2 | 16,00 |  |  |
| 25 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция (контейнер малый), 2 т. | шт. | 2 | 4,00 |  |  |
| Блочные модульные котельные на дизельном топливе, максимальная производительность - 1,0 и 2,5 ГКалл/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | п.м. | 25 | 25,93 |  |  |
| 27 | демонтаж и перевозка на хранение | Сборные железобетонные плиты площадью: более 3 м2 (V-0,8925м3 ; ПДП 3х1,75; b-0,17м) | м3 | 11,6025 | 29 006,25 |  |  |
| 28 | демонтаж и утилизация | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 80 | 132,00 |  |  |
| 29 | демонтаж и перевозка на хранение | Прожектора, отдельно устанавливаемые на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт | шт. | 5 | 5,00 |  |  |
| 30 | демонтаж и утилизация | Кабель нагревательный саморегулирующийся 17КСТМ2-Т(205,08/6,8=27,06) | п.м. | 95 | 9,50 |  |  |
| 31 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 212 | 25,44 |  |  |
| 31.1 | демонтаж и перевозка на хранение | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм (внутри Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2) | п.м. | 212 | 51,52 |  |  |
| 32 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 25,3 | 3,04 |  |  |
| 32.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | п.м. | 25 | 37,68 |  |  |
| 33 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм с кабелем внутри: | п.м. | 151,8 | 25,81 |  |  |
| 33.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | п.м. | 150 | 290,85 |  |  |
| 34 | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2 | п.м. | 5 | 0,88 |  |  |
| 35 | демонтаж и утилизация | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | п.м. | 10 | 1,25 |  |  |
| 36 | демонтаж и перевозка на хранение | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм, с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 2 | 27,60 |  |  |
| 37 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные труб диаметром: 100 мм | п.м. | 30 | 364,50 |  |  |
| 38 | демонтаж и утилизация | Трубопроводы водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | п.м. | 45 | 4,73 |  |  |
| 39 | демонтаж и реализация | Трубопроводы условного давления 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 133 мм | п.м. | 12 | 180,48 |  |  |
| 40 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 10 | 48,80 |  |  |
| 41 | демонтаж и утилизация | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,395 | 23,70 |  |  |
| 42 | демонтаж и перевозка на хранение | Емкость ЭВЛ 10000л голубая с крышкой с увеличенной толщиной стенок + система забора топлива базовая | шт. | 1 | 250,00 |  |  |
| 43 | демонтаж и перевозка на хранение | Емкость ЭВЛ 8000л голубая с крышкой с увеличенной толщиной стенок + система забора топлива базовая | шт. | 1 | 200,00 |  |  |
| 44 | демонтаж и перевозка на хранение | Металлические ограды по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | п.м. | 182 | 1 730,10 |  |  |
| 45 | демонтаж и перевозка на хранение | Ворота распашные: без фундаментов | шт. | 1 | 46,44 |  |  |
| 46 | демонтаж и перевозка на хранение | Калитка: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 27,69 |  |  |
| 47 | демонтаж и перевозка на хранение | Котельная (1,5 Гкалл/час), 8 т. | шт. | 1 | 8 000,00 |  |  |
| 48 | демонтаж и перевозка на хранение | Котельная (2,5 Гкалл/час), 12 т. | шт. | 1 | 12 000,00 |  |  |
| 49 | демонтаж и перевозка на хранение | Труба дымовая металическая, 0.3 т. | шт. | 3 | 900,00 |  |  |
| 50 | демонтаж и перевозка на хранение | Дизельгенераторная установка ТСС АД-30С-Т400-1рпм19 | шт. | 1 | 1 000,00 |  |  |
| 51 | демонтаж и перевозка на хранение | Дизельгенераторная установка АД-16С-Т400-1РПМ13 ТСС | шт. | 1 | 800,00 |  |  |
| Установка дополнительного насосного оборудования на временные сети хозяйственно бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | демонтаж и перевозка на хранение | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт. | 2 | 200,00 |  |  |
| 53 | демонтаж и утилизация | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм с кабелем внутри: | п.м. | 100 | 17,00 |  |  |
| 53.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | п.м. | 50 | 8,05 |  |  |
| 53.2 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | п.м. | 50 | 11,45 |  |  |
| 54 | демонтаж и перевозка на хранение | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 | - |  |  |
| 55 | демонтаж и утилизация | Труба гладкая одностенная легкая из ПНД, диаметром 40 мм | п.м. | 40 | 9,96 |  |  |
| 56 | демонтаж и перевозка на хранение | Шкаф управления и регулирования | шт. | 1 | 5,00 |  |  |
| Установка станции повышения давления в сети временного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | демонтаж и перевозка на хранение | Станция насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт. | 1 | 100,00 |  |  |
| 58 | демонтаж и перевозка на хранение | Задвижки стальные диаметром: 80 мм | шт. | 3 | 114,00 |  |  |
| 59 | демонтаж и утилизация | Фильтры диаметром : 80 мм | шт. | 1 | 20,50 |  |  |
| 60 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 80 мм | п.м. | 6 | 50,04 |  |  |
| 61 | демонтаж и реализация | Стальные водопроводные трубы диаметром: 50 мм | п.м. | 6 | 29,28 |  |  |
| 62 | демонтаж и утилизация | Гофротрубы ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм с кабелем внутри: | п.м. | 10 | 1,20 |  |  |
| 62.1 | демонтаж и утилизация | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | п.м. | 10 | 1,37 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Предложение Участника Процедуры закупки не должны превышать начальной (максимальной) цены.

- В цену должны быть включены все расходы, связанные с доставкой материалов/оборудования до места назначения, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена Договора представляет собой сумму цен по каждому наименованию видов работ в соответствии с  Документацией процедуры закупок.

*Победителем признается Участник, предоставивший наименьшую  Цену договора.

_____________________________________ (наименование участника Процедуры закупки) согласно (сен) выполнить работы, указанные в Извещении № 15-50104/284 от 06.11.2015 года о проведении открытого Запроса цен на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу объекта «Мобильный комплекс оборудования для временного и аварийного обеспечения объектов ИЦ «Сколково» для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» на сумму [сумма цифрами и прописью], в том числе НДС – 18 % в сумме [сумма цифрами и прописью. (Если НДС не облагается, указать основание). В указанную стоимость включены все расходы, прямо или косвенно связанные с  выполнением работ по демонтажу объекта  «Мобильный комплекс оборудования для временного и аварийного обеспечения объектов ИЦ «Сколково», а так же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия настоящей Заявки составляет _________________________________

(указать срок, который не может истекать ранее  90 дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в Извещении о проведении Процедуры закупки)

Обязательные Приложения к Заявке:

| № | Наименование приложения | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заверенная Участником копия Допуска СРО на проведение работ по предмету закупки |  |
| 2. | Документы в подтверждение полномочий генерального директора (заверенная копии приказа, решения участников Общества,) либо уполномоченного представителя (заверенная копия доверенности) |  |

# Участник Процедуры закупки

(уполномоченный представитель

на осуществление действий

от имени Участника Процедуры закупки)          _____________________/_______________/

(подпись)