Приложение № 1(а) к Техническому заданию

Ведомость объемов работ по внедрению программно-аппаратного комплекса интерактивного бронирования переговорных комнат на объекте  ОЦ "Технопарк" корп. 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково",  3 (ул. Нобеля 7)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка сетевого контроллера ЭРА-10000МЭ на стену | шт. | 8 |
| 2. | Установка дисплея ЭРА 5" на стену | шт. | 8 |
| 3. | Установка блока питания скат 1200 Д с аккумулятором | шт. | 8 |
| 4. | Протяжка EuroLan 5e UTP4-2-0,5 в существующем лотке | м. | 400 |
| 5. | Пуско-наладка системы интерактивного бронирования | система | 0,5 |

| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  | Д.С. Троценко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора – руководитель службы Главного инженера Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  | А.С. Егоров |
| Главный инженер Технопарк |  |  |  | А.Я. Емелёв |
| Инженер по системам пожарной сигнализации и пожарной безопасности |  |  |  | Д.С. Фомиченко |

Приложение № 2 (а) к Техническому заданию

Ведомость объемов работ по внедрению программно-аппаратного комплекса интерактивного бронирования переговорных комнат на объекте  ОЦ "Технопарк" корп. 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково",  4 (ул. Нобеля 5).

| № | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка сетевого контроллера ЭРА-10000МЭ на стену | шт. | 5 |
| 2. | Установка дисплея ЭРА 5" на стену | шт. | 5 |
| 3. | Установка сервера Xeon E3-1241V3 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Standard 2CPU в существующую стойку | шт. | 1 |
| 4. | Установка блока питания скат 1200 Д с аккумулятором | шт. | 5 |
| 5. | Протяжка EuroLan 5e UTP4-2-0,5 в существующем лотке | м. | 250 |
| 6. | Пуско-наладка системы интерактивного бронирования | система | 0,5 |

| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  | Д.С. Троценко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора – руководитель службы Главного инженера Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости |  |  |  | А.С. Егоров |
| Главный инженер Технопарк |  |  |  | А.Я. Емелёв |
| Инженер по системам пожарной сигнализации и пожарной безопасности |  |  |  | Д.С. Фомиченко |