«Техническое задание»

на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию объектов: «Участок Лесопарка 1-я очередь» и «Сквера Офисного центра «Технопарк» в 2015-2017г.г..

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг

1.1. Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию озелененных территорий вблизи «Офисного центра «Технопарк».

1.2 Место оказания услуг.

Данная озелененная территория состоит из двух частей:

- Территория Участка Лесопарка 1-я очередь в зоне Z2.1 вблизи «Офисного центра «Технопарк» на территории Инновационного центра «Сколково». Указанный участок находится на части земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:218, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».

- Территория Сквера Офисного центра «Технопарк». Указанный участок находится на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020321:215, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».

1.3. Характеристика территории Объектов.

Объект: Участок Лесопарка 1-я очередь

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь объекта | га | 1,1720 |
| 2 | Дорожно-тропиночная сеть | м2 | 1 522 |
|  | Проезд (асфальтобетон) | м2 | 180 |
|  | Пешеходные дорожки (бетонная плитка) | м2 | 1 322 |
|  | Камни бортовые (дорожные) | пог.м | 54 |
|  | Камни бортовые (газонные) | пог.м | 1 087 |
| 3 | Спортплощадка | м2 | 20 |
|  | Спортплощадка (резиновое покрытие) | м2 | 20 |
| 4 | Озеленение | м2 | 10 198 |
|  | Газон (с подсыпкой растительного грунта, укладкой газона в рулонах) | м2 | 9 383,86 |
|  | Газон на откосах | м2 | 104,0 |
|  | Цветники (многолетние декоративные злаки) | м2 | 294 |
|  | Деревья, лиственные: | шт. м2 | 127 97,34 |
|  | Кустарники в группах: | шт. м2 | 790 164,1 |
|  | Кустарники в живой изгороди: | шт. пог.м | 505 84,9 |
| 5 | Малые архитектурные формы |  | 33 |
|  | Скамья со спинкой | шт. | 15 |
|  | Скамья без спинки | шт. | 2 |
|  | Урна для мусора | шт. | 17 |
|  | Указатель информационный | шт. | 2 |
| 6 | Спортивное оборудование |  | 3 |
|  | Турник | шт. | 1 |
|  | Шведская стенка | шт. | 1 |
|  | Брусья | шт. | 1 |
| 7 | Наружное освещение (садово-парковое) |  | 23 |
|  | Уличный светильник (на опоре) | шт. | 23 |
|  | Шкаф управления освещением | шт. | 1 |
|  | Кабельные линии | м | 693 |

Объект: Сквер Офисного центра «Технопарк»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь объекта | га | 0,6842 |
| 2 | Дорожно-тропиночная сеть |  |  |
|  | Пешеходные дорожки (бетонная плитка) | м2 | 3 012,0 |
|  | Камни бортовые (газонные) | пог.м | 1 055,0 |
| 3 | Озеленение |  |  |
|  | Газон | м2 | 3 840,0 |
|  | Газон на откосах | м2 | 272,0 |
|  | Деревья, лиственные: | шт. | 125,0 |
| 4 | Малые архитектурные формы |  |  |
|  | Скамейка тип 1 | шт. | 22 |
|  | Урна для мусора | шт. | 22 |
|  | Указатель информационный | шт. | 4 |
|  | Информационный стенд | шт. | 1 |
|  | Велопарковки | шт. | 15 |
|  | Скульптура | шт. | 1 |
| 5 | Уличное освещение и подсветка |  |  |
|  | Уличные фонари | шт. | 21 |
|  | Грунтовые светильники | шт. | 112 |
|  | Прожекторы цвето-динамические | шт. | 2 |
|  | Садовые розеточные колонки | шт. | 2 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

- Услуги оказываются в условиях действующего Объекта;

- Исполнитель обеспечивает выполнение работ/оказание услуг по содержанию территории и наружной сети освещения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему;

- При организации выполнения работ/оказания услуг по содержанию территории Объекта Исполнитель должен планировать уборку преимущественно механизированным способом. Организация Исполнителем круглосуточной работы в сложных метеоусловиях (снегопады, метели, гололёд, ливни, жара, смог), усиление ресурсов Исполнителя в случае аномальных метеоусловий для обеспечения безопасного функционирования Объекта;

- В связи с возможностью изменения погодных условий, указанные в Договоре начало и окончание летнего и зимнего периода могут быть изменены по согласованию сторон в письменном виде;

- Наличие у Исполнителя всей необходимой для оказания услуг уборочной техники и инвентаря. Приблизительный список техники для содержания  территории включает, но не ограничивается:

- Поливомоечная машина;

- Трактор коммунальный;

- Вакуумная машина;

- Триммер;

- Кусторез;

- Газонокосилка;

- Снегопогрузчик;

- Снегоуборочный ротор.

- Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ/оказание услуг своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (реагенты и пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

- Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Допускаемые к применению на Объекте дорожного хозяйства противогололедные реагенты должны проходить предварительную оценку воздействия на жизнь и здоровье граждан, состояние компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними гидротехнических и других коммуникаций путем проведения лабораторных исследований и широкомасштабных испытаний на соответствие требованиям:

- к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 - национальный стандарт);

- действующих санитарных норм и правил и гигиенических нормативов по состоянию компонентов окружающей среды;

- к экологической безопасности автомобильных дорог (отраслевой дорожный норматив ОДН 218.5.016.2002 "Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги", утвержденный распоряжением Минтранса России от 25 декабря 2002 г. N ИС-1147-р).

- Исполнитель обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие;

- Исполнитель за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие;

- Исполнитель обязан выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 2 часов до начала работ;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель;

- Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов;

- Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

Комплексное содержание дорог и тротуаров

Выполнение работ и услуг по комплексному содержанию автомобильной дороги  общего пользования,  тротуара и озелененных территорий в течение срока действия договора, с учетом сезона, в результате которого поддерживается их надлежащее эксплуатационное состояние в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Ф3  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Москвы № 1018 от 9 ноября 1999 года «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

- Приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

- «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию дорог общего пользования», утвержденных письмом Минтранса от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272;

- Приказ № 211 от 29.08.2013г. «Об утверждении регламента санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства».

- Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»

Оценка качества содержания автомобильной дороги  и тротуара общего пользования проводится путем визуального осмотра в процессе объезда  территории ИЦ «Сколково».

Дератизации и дезинсекция территории

Работы и услуги по дератизации и дезинсекции проводить в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 21.08.2001 № 10 «О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02;

Все применяемые Исполнителем препараты должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по применению, утвержденные методы контроля качества, в т.ч. методы экспресс контроля содержания действующих веществ в рабочих растворах, даты изготовления, реквизитов изготовителя и поставщика.

При выполнении работ и услуг не допускается использование дезинфицирующих средств, не прошедших исследований и испытаний на соответствие содержания в них действующих веществ и других показателей, характеризующих качество этих препаратов, утвержденных нормативно-технической документацией (п. 7.4 Методических указаний МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте»).

Все используемое Исполнителем оборудование и химические средства должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, если предусмотрено законодательством Российской Федерации, и рекомендованы к использованию Минздравом России.

Работы и услуги должны проводиться высококвалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатами (удостоверениями, дипломами), копии которых представляются Исполнителем Заказчику.

Перед проведением работ и услуг Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику перечень препаратов, предполагаемых к использованию.

- Планируемые сроки выполнения работ и услуг

3.1. Участок Лесопарка 1 очередь:

Начало работ – с даты передачи Участка Лесопарка 1-я очередь в эксплуатацию.

Окончание работ - 31.12.2017 г.

3.2. Сквер Офисного центра «Технопарк»:

Начало работ – 01.08.2015 г, с даты передачи сквера Офисного центра «Технопарк» в эксплуатацию.

Окончание работ - 31.12.2017 г.

- Требования к Исполнителю.

4.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение  комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании.

4.2. Исполнитель должен иметь договор со специализированным предприятием имеющим  лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, либо собственную лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, приказ о назначении ответственного за обращение с отходами на территории Объекта, сертификат, квалификационный аттестат или иной документ, подтверждающий право обращения с отходами, а также всю разрешительную документацию на вывоз и утилизацию снега.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ и услуг

5.1. Оплата по договору осуществляется за фактически выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, по безналичному расчету.

5.2. Авансирование не предусмотрено.

5.3. Заказчик производит оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры.

Приложения:

Приложение № 1 – «Схема территории»;

Приложение № 2 – «Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории»;

Приложение № 3 – «Соглашение об уровне качества услуг и штрафные санкции за неисполнение установленных критериев качества».

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема расположения Объектов

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем, ед. изм. |  | Полное количество раз оказания работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь Лесопарка | Сквер ОЦ Технопарк |  |  |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в летний период (с 1 апреля по 31 октября) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексный уход за деревьями (рыхление лунок, внесение удобрений, полив, обрезка нижних сучьев) | шт | 127 | 125 | 4 | 4 раз за период |
| 2 | Комплексный уход за саженцами кустарников в групповых посадках | шт | 790 | 0 | 4 | 4 раз за период |
| 3 | Комплексный уход за саженцами кустарников в живой изгороди двухрядной | 1 м | 84,9 | 0 | 4 | 4 раз за период |
| 4 | Уход за газонами (выкашивание, полив) | м2 | 9488 | 4112 | 21 | 1 раз в 10 дней |
| 5 | Прополка газона | м2 | 9488 | 4112 | 2 | 2 раза за период |
| 6 | Комплексный уход за цветниками | м2 | 294 | 0 | 15 | 15 раз за период |
| 7 | Внесение удобрений (газоны) | м2 | 9488 | 4112 | 1 | 1 раз за период |
| 8 | Уборка опавших листьев при средней засоренности | м2 | 9488 | 4112 | 2 | 2 раза за период |
| 9 | Очистка газона от случайного мусора | м2 | 9488 | 4112 | 7 | 1 раз в месяц |
| 10 | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с поливом | м2 | 1326,8 | 2802 | 214 | ежедневно |
| 11 | Очистка тротуаров, площадок и дорог вручную | м2 | 195,2 | 210 | 214 | ежедневно |
| 12 | Очистка и мойка дорожных знаков, стендов и указателей | шт | 2 | 5 | 14 | 2 раза в месяц |
| 13 | Очистка и мойка водой из шланга (спортинвентарь, урны, опоры освещения, скульптуры, велопарковки) | шт | 43 | 59 | 14 | 2 раза в месяц |
| 14 | Окрашивание скамеек | шт | 17 | 22 | 1 | 1 раз за период |
| 15 | Очистка поверхности скамеек от пыли и грязи | м | 34 | 44 | 14 | 2 раза в месяц |
| 16 | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 17 | 22 | 149 | ежедневно (по рабочим дням) |
| 17 | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники. При это выполняются следующие виды работ: ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры, внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 23 | 137 | 7 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с асфальтовым и плиточным покрытием от снега | м2 | 180 | 0 | 100 | ежедневно (при наличии снега) |
| 19 | Очистка дорожек с плиточным покрытием от снега от снега бульдозерами | м2 | 1146,8 | 2802 | 100 | ежедневно (при наличии снега) |
| 20 | Механизированное распределение пескосоляной смеси | м2 | 1326,8 | 2802 | 151 | ежедневно |
| 21 | Очистка тротуаров, площадок от снега и льда вручную | м2 | 195,2 | 210 | 100 | ежедневно (при наличии снега) |
| 22 | Россыпь пескосоляной смеси вручную: на тротуарах, площадках | м2 | 195,2 | 210 | 151 | ежедневно |
| 23 | Очистка дорожных знаков,стендов и указателей от снега вручную | шт | 2 | 5 | 5 | 1 раз в месяц |
| 24 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков и опор дорожного освещения | шт | 25 | 26 | 21 | 1 раз в неделю |
| 25 | Погрузка и вывоз снега с последующей утилизацией | м3 | 15,22 | 30,12 | 50 | 1 раз в 2 дня |
| 26 | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 17 | 22 | 98 | ежедневно (по рабочим дням) |
| 27 | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники. При это выполняются следующие виды работ: ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры, внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 23 | 137 | 5 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Соглашение об уровне качества и штрафные санкции за неисполнение установленных критериев качества

Соглашение об уровне качества

оказания услуг по содержанию

объектов:

«Участок Лесопарка 1-я  очередь» и Сквер Офисного центра «Технопарк».

Сколково 2015

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Определения, термины и сокращения	4

3.	Общие требования к организации эксплуатации и содержанию территории Объекта	6

4.	Показатели (критерии) качества оказания услуг по содержанию объектов благоустройства	6

5.	Порядок проведения контроля соответствия показателей качества	8

6.	Управление заявками	9

7.	Процедура улучшения и внесения изменений в SLA	10

Приложение 1. План производства работ

Приложение 2. Программа выполнения операций по уборке территории при различных погодных условиях

Приложение 3. Чек-лист (Форма)

Приложение 4. Акт проверки состояния объектов благоустройства (Форма)

Приложение 5. Ответственность сторон (штрафные санкции)………………………………………….

Общие положения

  - Сторонами данного документа являются: ООО «ОДАС Сколково» далее Заказчик, с другой стороны организация, заключившая договор на содержание и эксплуатацию территории Объекта, далее Исполнитель.

  - Целью данного документа является установление единых требований к качеству эксплуатации и содержания территории Объекта, обращения с отходами и установление норм и правил взаимодействия Заказчика и Исполнителя для достижения максимального комфорта резидентов, гостей, арендаторов и персонала ИЦ «Сколково».

  - Основная задача эксплуатации и содержания территории Объекта заключается в обеспечении комфортных и безопасных условий для Потребителей, а также поддержания в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства и их отдельных элементов; обращение с отходами на территории ИЦ «Сколково» селективным методом.

  - В рамках настоящего документа к объектам благоустройства относятся: дорожно-тропиночная сеть; малые архитектурные формы; зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветники, газоны); система наружного освещения;  контейнерные площадки и урны, размещенные на территории  Объекта.

  - Потребителями в рамках данного документа выступают: резиденты, гости, арендаторы и персонал ИЦ «Сколково».

  - Объектом контроля данного документа является перечень работ, выполняемых в рамках эксплуатации и содержания территории Объекта, параметры качества и методы их оценки; управление заявками.

  - Доступное время сервиса - 24 часа в сутки ежедневно, круглый год (24/7/365), если иное не указано в данном соглашении.

  - Заказчик обязан знать и стремиться удовлетворить требования Потребителей.

  - Документ действует с момента его подписания до момента его отмены или пересмотра.

  - Документ может быть использован как приложение к договору с эксплуатирующими организациями.

  - Контроль исполнения данного документа осуществляется следующими лицами:

| от Заказчика | Контакты | ФИО |
| --- | --- | --- |
| от Исполнителя | Контакты | ФИО |

Определения, термины и сокращения

  - Авария - отказ или повреждение технических устройств, оборудования, средств механизации, функциональных систем, которое повлияло на функционирование одного или нескольких технологических процессов;

  - Визуальный осмотр - проверка объектов, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

  - Время жизни заявки - фактическое время от возникновения/выявления несоответствия (дефекта) до момента устранения данного несоответствия (дефекта);

  - Время реакции - фактическое время от возникновения/выявления несоответствия (дефекта) до момента начала работ по устранению данного несоответствия (дефекта);

  - Газон - участок земли со специально созданным травянистым покровом, большей частью ровно и коротко подстриженным.

  - Дерево - многолетнее растение с одревесневающим прямостоячим главным стеблем – стволом;

  - Дорожно-тропиночная сеть (ДТС) – совокупность проездов, тротуаров, дорожек и площадок с различными видами покрытия

  - Живая изгородь - рядовая посадка из кустарников или деревьев с плотно сомкнутыми густыми кронами одинаковой высоты;

  - Заглубленный контейнер – пластиковое хранилище для отходов, с многоразовым мешком-вкладышем внутри, расположенное на 2/3 под землей;

  - Зимний период - на территории ИЦ «Сколково» календарный период времени с 1 ноября по 31 марта;

  - Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, оборудования, средств механизации, функциональных систем, которые могут повлиять на отклонение от режима нормального технологического процесса;

  - Кустарник - многолетнее невысокое (0,8-6 м) деревянистое растение, ветвящееся от одного корня с поверхности земли и в отличие от деревьев не имеющее главного ствола;

  - Крупногабаритные отходы (далее – КГМ) - отходы производства и потребления размерами более 75 сантиметров на сторону (мебель, бытовая техника, оргтехника, иные техника и устройства, тара, упаковка, предметы сантехники);

  - Контейнерная площадка – оборудованная специальным образом площадка для установки контейнеров;

  - Летний период - на территории ИЦ «Сколково» календарный период времени с 01 апреля по 31 октября;

  - МАФ – малые архитектурные формы;

  - Механизированная уборка – уборка территорий с применением специализированной уборочной техники и/или средств малой механизации;

  - Подтопление - затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков; снеготаяния; некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта;

  - Ручная уборка – уборка территорий ручным способом;

  - Твердые бытовые отходы (далее – ТБО) – остатки, которые образовались в процессе потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства, за исключением крупногабаритных отходов;

  - Текущая заявка – заявка на устранение несоответствия или дефекта, не влияющего на нормальную и безопасную эксплуатацию территории Объекта;

  - Требования к уровню качества эксплуатации - формальный договор между Заказчиком и Исполнителем, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон, а также приемлемый уровень качества предоставления данной услуги;

  - Цветник - участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения.

  - Cбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения и захоронения таких отходов;

  - ЦДМ – центр диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково».

  - ППР – план производства работ;

  - ТР – текущий ремонт

  - КР – капитальный ремонт

  - Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

Общие требования к организации эксплуатации и содержанию территории Объекта

  - Регламентные работы производятся Исполнителем в соответствии с Планом производства работ и технического обслуживания территории Объекта, содержащего мероприятия, необходимые и достаточные для достижения уровня качества, установленного настоящим Соглашением.

  - В рамках подготовки к сезонной эксплуатации Заказчик и Исполнитель совместно разрабатывают категорирование участков дорожно-тропиночной сети по приоритетности и особенностям технологии уборки в зависимости от метеоусловий в виде Схемы (программы). На схеме, в том числе, должны быть обозначены временные места складирования снега, для последующей погрузки и вывоза с территории Объекта.

  - Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется на основе визуального и функционального осмотра объектов благоустройства и инструментального контроля в порядке, согласованном Сторонами.

  - При устранении выявленных несоответствий, Исполнитель обязан руководствоваться сроками, установленными в настоящем Соглашении.

  - Управление заявками осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Соглашением.

Показатели (критерии) качества оказания услуг по содержанию объектов благоустройства и мусороудалению

  - Уровень качества содержания и эксплуатации территории Объекта определяется путем выставления ежемесячной итоговой оценки.

  - Итоговая оценка за месяц рассчитывается как среднее арифметическое от итоговой оценки по результатам ежедневного осмотра, указанной в Чек-листах.

  - Целевое значение уровня качества оказания услуг по содержанию объектов благоустройства и мусороудалению – не ниже 4 баллов в среднем по году и не ниже 3 баллов за единовременную среднюю оценку по каждому объекту.

  - Показатели (критерии) качества:

| № п/п | Объект оценки |  | Достигаемые показатели качества | Оценка (степень соответствия достигаемым показателям) /Метод измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ЗИМНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Состояние ДТС (кв.м) | Проезжая часть | Покрытие открыто, отсутствует рыхлый снег, уплотненный снег или накат, отсутствует стекловидный лед, гололед (наледь) | 100 % площади, замечания отсутствуют | 100 % площади, есть единичные замечания | менее 90 % площади | менее 90 % площади | Состояние покрытия не обеспечивает требования безопасности |
|  |  | Пешеходная зона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Парковочное пространство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходные и въездные группы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отмостка зданий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка ПГМ | ПГМ равномерно распределены по поверхности покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортовой камень | Поверхность бортового камня раскрыта |  |  |  |  |  |

| № п/п | Объект оценки |  | Достигаемые показатели качества | Оценка (степень соответствия достигаемым показателям) /Метод измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| 3 | Заполнение урн |  | Надписи на дорожных знаках, указателях и дорожная разметка четко различимы | Не более 50% | Не более 75% | 100% |  |  | Урны переполнены |  |  |
| 4 | Снежный покров на территориях (обочинах), прилегающих к входным группам зданий (______п.м.) |  | Равномерное формирование снежного покрова по высоте не превышающей естественную величину снежного покрова на прилегающей территории | 100 % | Не менее 90 % | Не менее 80 % | Менее 80 % |  | Менее 50% |  |  |
| ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Состояние ДТС (____кв.м.) | Проезжая часть | Покрытие чистое, отсутствует мусор, лужи, опавшая листва и ветви, полосы газона вдоль дорожек очищены от листвы, мусора и ветвей. | 100 % площади, замечания отсутствуют | 100 % площади, есть единичные замечания | менее 90 % площади |  | менее 90 % площади |  | Состояние покрытия не обеспечивает требования безопасности |
|  |  | Пешеходная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Парковочное пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходные и въездные группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отмостка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Состояние древесно-кустарниковой растительности | Деревья (____шт.) | Растения здоровые, признаки заболеваний отсутствуют, сухие ветви вырезаны, места срезов закрашены краской, растяжки и колья установлены, поверхность приствольных кругов взрыхлена, сорняки удалены, полив производится в необходимом количестве | 100 % объектов, замечания отсутствуют | 100 % объектов, есть единичные замечания | менее 90 % объектов |  | менее 90 % объектов |  | Состояние покрытия не обеспечивает требования безопасности |
|  |  | Кустарники (_____шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Состояние газонов и цветников | Газоны (______ кв.м.) | Растения здоровые, признаки заболеваний отсутствуют, сорняки удалены, газон подстрижен. Цвет равномерный, полив производится в необходимом количестве | 100 % площади, замечания отсутствуют | 100 % площади, есть единичные замечания | менее 90 % площади |  | менее 90 % площади |  | утрата декоративных форм и жизнеспособности более 75% |
|  |  | Цветники (______ кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Состояние МАФ (______ объектов) | Скамейки | Отсутствуют видимые повреждения, деформации МАФ, расположение - проектное. Нет замечаний по санитарному состоянию. Поверхность протертая, отсутствует грязь. | 100 % объектов, замечания отсутствуют | 100 % объектов, есть единичные замечания | менее 90 % объектов |  | менее 90 % объектов |  | Состояние не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности |
|  |  | Урны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Арт-объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивные МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дорожные знаки и дорожная разметка (____ объектов) | Надписи на дорожных знаках, указателях и дорожная разметка четко различимы, пыль и грязь отсутствует |  | 100 % объектов, замечания отсутствуют | 100 % объектов, есть единичные замечания | менее 90 % объектов |  | менее 90 % объектов |  | Надписи на дорожных знаках, указателях и дорожная разметка визуально не воспринимаются |

Порядок проведения контроля соответствия показателей качества

  - Показатели качества состояния объектов благоустройства контролируются регулярно в процессе визуального и/или функционального осмотра.

  - Задачей осмотров является получение информации о фактическом техническом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства.

  - Несоответствия и дефекты, выявленные в процессе осмотра, подлежат документированию, за исключением:

  - несоответствий и дефектов объектов, на которых в момент осмотра ведутся регламентные работы (в том числе работы капитального характера).

  - несоответствий и дефектов, устраненных в процессе осмотра;

  - Документирование несоответствий и дефектов, выявленных в процессе осмотра, совершаемым:

  - ответственными лицами службы эксплуатации Исполнителя - осуществляется указанным лицом;

  - совместно представителями Исполнителя и Заказчика – осуществляется Заказчиком.

  - Документирование результатов осмотра предполагает оформление: Чек-листа, Акта проверки состояния объектов благоустройства, Фотоматериалов.

  - Чек-лист должен содержать следующую информацию: дата осмотра; наименование (вид) осмотра; время начала и окончания осмотра; наименование объектов благоустройства, на которых выполняются регламентные работы и/или работы капитального характера; представители Исполнителя и Заказчика, участвующие в обходе; оценки по пятибалльной шкале, отражающие степень соответствия фактического состояния объекта благоустройства достигаемым показателям качества (пункт 4.3. настоящего Соглашения); итоговая оценка (среднее арифметическое оценок за каждый объект проверки); фотоматериалы и/или комментарии к оценке ниже 4 баллов;  результаты замеров, полученные в ходе инструментального контроля (в случае его  проведения).

  - Акт проверки состояния объектов благоустройства оформляется в двух экземплярах и должен содержать следующую информацию: дата осмотра; наименование (вид) осмотра; время начала и окончания осмотра; наименование объектов благоустройства и описание выявленных несоответствий, дефектов (включая количественные характеристики); отметку о включении мероприятий по устранению несоответствий и/или дефектов в план производства работ или в план проведения ремонтных работ или в план проведения работ капитального характера; плановые и фактические сроки устранения несоответствий и/или дефектов; результаты замеров, полученные в ходе инструментального контроля (в случае его  проведения); подписи представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Документирование состояния объектов благоустройства в виде фотоматериалов должно позволять однозначно определить локализацию  (местоположение) объекта.

  - При наличии разногласий у участников осмотра о степени соответствия состояния объекта благоустройства достигаемым показателям, проводится Инструментальный контроль - установление геометрических размеров участков объектов, на которых в ходе осмотра выявлены недостатки (дефекты).

  - Средства изменения, используемые для инструментального контроля:

    - колесо измерительное;

    - измерительная рулетка.

  - Перед проведением очередного осмотра, участники комиссии рассматривают документы предыдущего осмотра и делают отметки о выполненных мероприятиях и о мероприятиях, выполнение которых планируется.

  - Периодичность проведения осмотров, проводимых совместно представителями Заказчика и Исполнителя:

| № п/п | Наименование | Периодичность | Цель осмотра | Состав участников осмотра | Документирование результатов осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневный | 1 раз в день | Контроль выполнения регламентных работ; Оценка соответствия качества выполнения работ установленным требованиям; | по рабочим дням – представитель Заказчика (из числа лиц, упомянутых в п. 1.10 настоящего Соглашения) и представитель Исполнителя; в выходные и праздничные дни – представитель Исполнителя | Чек-лист (Приложение 3 - Форма) с фотофиксацией (при необходимости) |
| 2 | Предсезонный | 2 раза в год, до начала очередного сезона | Актуализация плана производства работ и плана технического обслуживания территории Объекта на предстоящий сезон | Представители Заказчика и Исполнителя – не менее 4 человек | Акт проверки состояния объектов благоустройства (Приложение 4 - Форма) с фотофиксацией (при необходимости) |
| 3 | Внеочередной | После возникновения и ликвидации аварийных ситуаций. | Выявление дефектов, повреждений и нарушений, ведущих к снижению безопасности, санитарного состояния, эксплуатационных характеристик объекта или его конструктивных элементов; | по рабочим дням – представитель Заказчика (из числа лиц, упомянутых в п. 1.10 настоящего Соглашения) и представитель Исполнителя; в выходные и праздничные дни – представитель Исполнителя. Представитель Исполнителя предупреждается о проводимой внеочередной проверке не менее чем за 30 минут | Акт проверки состояния объектов благоустройства (Приложение 4 - Форма) с фотофиксацией (при необходимости) |

  - Периодичность осмотров, проводимых службой эксплуатации Исполнителя, устанавливается локальными нормативными документами организации  Исполнителя.

Управление заявками

  - Все заявки (текущие, заявки об инцидентах или авариях) подлежат регистрации, учету и контролю выполнения Исполнителем по схеме:

| № п/п | Наименование этапа | Статус заявки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация заявки | Зарегистрирована |
| 2 | Назначение ответственного исполнителя и сроков исполнения | Передана в работу |
| 3 | Выполнение заявки | В работе |
| 4 | Закрытие заявки | Выполнена |

Время жизни:

| № п/п | Объект благоустройства |  | Содержание заявки | Время жизни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДТС | Проезжая часть | Восстановления качества покрытия (ликвидация последствий метеорологических явлений) | 24 часов с момента окончания снегопада для участков доступных для механизированной уборки; 48 часов для участков ручной уборки |
|  |  | Пешеходная зона |  |  |
|  |  | Парковочное пространство |  |  |
|  |  | Проходные и въездные группы |  |  |
|  |  | Отмостка зданий |  | 72 часа с момента окончания снегопада |
|  |  | Бортовой камень |  | 72 часа с момента окончания снегопада |
| 2 |  | Проезжая часть | Обработка ПГМ | 2 часа |
|  |  | Пешеходная зона |  | 2 часа |
|  |  | Проходные и въездные группы |  | 2 часа |
| 3 | Урны |  | Ликвидация навала мусора на территории контейнерной площадки и прилегающей территории | 1 час |
| 4 |  |  | Восстановление конструктивной целостности ограждения контейнерной площадки | 120 часов |
| 5 |  |  | Восстановление технически исправного состояния контейнеров и бункеров - накопителей | 24 часа |
| 6 |  |  | Очистка урн при достижении 75 % заполнения | 0,5 часа (30 минут) |
| 7 |  |  | Вывоз ТБО и КГМ при достижении 75 % заполнения | 24 часа |
| 8 | Место временного складирования снега |  | Вывоз и утилизация снега со специально отведенного места для временного складирования | 120 часов (снежная масса не должна превышать объем более 300 м3) |
| 9 | МАФ |  | Ликвидация последствий метеорологических явлений | 24 часа |
| 10 |  |  | Восстановление технически исправного состояния | 72 часа |
| 11 | Система наружного освещения |  | Замена неисправных светильников, плафонов | 1 час |
| 12 | Дорожные знаки и дорожная разметка |  | Восстановление восприятия надписей на дорожных знаках, указателях и дорожной разметки (при ликвидации метеорологических явлений) | - часа |

  - В случае обнаружения аварийного состояния элементов благоустройства, расположенных на территории Объекта, служба эксплуатации  Исполнителя обязана:

    - немедленно информировать об этом в ЦДМ (письменно по электронной почте _____);

    - ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев (выставление ограждений, предупреждающих знаков и пр.);

    - принять меры по обследованию и устранению причин аварийного состояния и по временному усилению или локальному ремонту поврежденных элементов.

  - В случае возникновения аварийной ситуации время реакции Исполнителя – не более 4 часов; время жизни аварийной заявки определяется Заказчиком.

  - Отсутствие заявки от Заказчика не освобождает Подрядчика от необходимости выполнять работы по уборке и содержанию территории Объекта, МАФ, зеленых насаждений и системы наружного освещения.

  - В отдельных случаях время жизни заявок может быть увеличено по согласованию с Заказчиком.

Процедура улучшения и внесения изменений в SLA

  - Все изменения в данное соглашение вносятся на основании Распоряжения Дирекции по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково».

  - Инициатором изменений может быть любой участник Соглашения

Приложение 1

ЧЕК-Лист

Озелененные территорий вблизи «Офисного центра «Технопарк».

Вид проверки: Визуальный осмотр с фотофиксацией.

Дата и время проверки:

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

| № | Объект оценки |  |  |  |  |  |  | Комментарии (заполнение обязательно при выставлении оценки ниже 4-х баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состояние ДТС | Проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пешеходная зона |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обработка ПГМ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бортовой камень |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Малые архитектурные формы и указатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заполнение урн |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снежный покров на территории, примыкающей к пешеходным дорожкам |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Состояние деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Состояние газонов и цветников |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внешний вид сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: _____________ балла.

Подписи участников:

от Заказчика      _________________/_______________

от Исполнителя _________________/________________

| Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по общегородской эксплуатации – Директор Дирекции _____________________/ И.Н.Моклоков / | Генеральный директор _____________________/_______________ / |