Извещение № 14-50104/105 от 06.02.2015.

Открытый запрос предложений на право заключения договора

на проведение проектно-изыскательских работ, подготовка рабочей документации, комплексное благоустройство и озеленение, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное благоустройство и озеленение (Ландшафт с архитектурой и благоустройство). Участок Кампус-парка в зоне Z2.1 вблизи 10–го квартала района D2 (КП-1)

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЗВЕЩЕНИИ:

Содержание терминов, используемых в настоящем Извещении, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного на сайте www.sk.ru

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

  - Способ Процедуры закупки: открытый Запрос предложений.

  - Сведения об Организаторе Процедуры закупки:

    - Наименование Организатора Процедуры закупки: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Адрес местонахождения, почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4.

Адрес электронной почты: skzakupki@sk.ru

    - Контактное лицо: Калимуллин Ринат  – (495) 956-00-33 доб. 2148

  - Сведения об Инициаторе (Заказчике):

    - Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)».

    - Адрес местонахождения, почтовый адрес:

Почтовый адрес: 143026, г. Москва, ул. Луговая, д. 4, кор. 2,

территория  инновационного центра «Сколково».

- Наименование предмета договора с указанием объема выполняемых работ/ оказываемых услуг:

  - Проведение проектно-изыскательских работ, подготовка рабочей документации, комплексное благоустройство и озеленение, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное благоустройство и озеленение (Ландшафт с архитектурой и благоустройство). Кампус-парк КП1 в зоне Z2.1» (Участок Кампус-парка в зоне Z2.1 вблизи 10-го квартала района D2 (КП-1)).

  - Разделы, по которым выполняются работы:

    - Инженерно-геодезические изыскания (геоподоснова);

    - Проектные работы (дендроплан и перечётная ведомость), стадия РД;

    - Проектные работы (ландшафтное благоустройство и озеленение, наружное освещение (ландшафтно-парковое), ГНБ, футляры), стадия РД;

    - Подготовка территории (валка деревьев с диаметром до 28 см с разделкой древесины 236 шт., корчевка пней 236 шт., засыпка ям 236 шт., расчистка площадей от кустарников и поросли 300 м2, сбор древесных остатков 300 м2);

    - Организация рельефа, земляные работы (очистка участка от мусора 17254 м2, разработка грунта с погрузкой 2250 м3, уплотнение грунта основания 1250 м3, перевозка грунта до 1 км 4050 тн, перемещение с планировкой грунта бульдозером 2250 м3, уплотнение грунта 2250 м3, планировка 17224.21 м2, уплотнение грунта 17224.21 м2, завоз песка 2137,83 м3, планировка песка 14252.2 м2, уплотнение песка 2137.83 м3);

    - Размещение грунта, древесины и растительных остатков (погрузка, перевозка автосамосвалами на расстояние до 30 км, размещение);

    - Транспортировка (погрузка, перевозка автосамосвалами на расстояние до 1 км и 30 км);

    - Устройство покрытия пешеходных дорог из тротуарной плитки (разбивка, разработка грунта-764,1 м3, уплотнение грунта основания-442.5 м3, перевозка грунта на расстояние до 1 км, перемещение с планировкой грунта бульдозером и уплотнением-761.1 м3, завоз песка 40 см с планировкой и уплотнением, основание из укатываемого бетона 12 см, укладка разноразмерных тротуарных плит с подрезкой "Старый город" "Stone Base");

    - Устройство покрытий пешеходных дорог из гранитного отсева (разбивка, разработка грунта-366.75 м3, уплотнение грунта основания-203.75 м3, перевозка грунта на расстояние до 1 км, перемещение с планировкой грунта бульдозером и уплотнением-366.75 м3, подстилающий слой основания из песка 40 см с планировкой и уплотнением, подстилающий слой из щебня 15 см с планировкой уплотнением, покрытие дорожки гранитным отсевом 10 см с уплотнением);

    - Устройство асфальто-бетонных покрытий велодорожек (разбивка, разработка грунта-226.51 м3, уплотнение грунта основания-132 м3, перевозка грунта на расстояние до 1 км, перемещение грунта с планировкой и уплотнением-226.51 м3, подстилающий слой из песка 40 см с планировкой и уплотнением, подстилающий слой из щебня 15 см с уплотнением, проливка горячим битумом, укладка асфальтобетона крупнозернистого 30 мм, укладка асфальтобетона мелкозернистого 45 мм, приготовление и покрытие резиновое/акриловое, дорожная разметка по краям и в центре);

    - Устройство бортового камня (разработка грунта-665.52 м3, уплотнение грунта основания-236 м3, перевозка грунта на расстояние до 1 км, перемещение грунта с планировкой и уплотнением-665.52 м3, подстилающий слой из песка 20 см с уплотнением, подстилающий слой из щебня 17 см с уплотнением, установка бордюра "Натур"с бетонированием);

    - Озеленение-газоны (устройство растительной земли слоем 20 см, укладка рулонных газонов, внесение удобрений);

    - Озеленение-деревья (разбивка, подготовка посадочных ям с внесением 100% почвы, посадка хвойных деревьев и лиственных деревьев высотой 4-5 м);

    - Озеленение-кустарники (разбивка, подготовка посадочных ям с внесением 100% почвы, посадка кустарников высотой более 50 см);

    - Озеленение-цветники (устройство цветников из луговых многолетних растений, с подготовкой корыта, перевозкой планировкой и уплотнением грунта, с подготовкой и насыпью почвы слоем 40 см, с посадкой);

    - Озеленение-цветники (устройство цветников из теневыносливых и почвопокровных многолетних растений, с подготовкой корыта, с перевозкой планировкой и уплотнением грунта, с подготовкой и насыпью почвы слоем 40 см, с посадкой);

    - Малые архитектурные формы (скамейки 39 шт., столики 17 шт., урны мусорные 24 шт., указатели 3 шт., информационные стенды 1 шт., велопарковки 8 шт., с выкопкой ям, с перемещением  планировкой и уплотнением грунта, с подстилающим слоем из песка 20 см и уплотнением, с бетонированием фундаментов, с монтажом);

    - Площадка для выгула и дрессировки домашних животных с оборудованием (с разработкой грунта, перемещением грунта планировкой и уплотнением, с подстилающим слоем щебня 15 см и уплотнением, с подстилающим слоем из песка 30 см и уплотнением, с укладкой геотекстиля, с выкопкой ям, с перемещением грунта планировкой и уплотнением, с подстилающим слоем песка 20 см и уплотнением, с бетонированием фундаментов, с монтажом металлического сетчатого ограждения длиной 75 м и 1-й калитки, с монтажом оборудования для дресировки в количестве 8 шт.);

    - Садово-парковое освещение и садовые розетки: (выкопка траншей под кабель электроснабжения 160 м, выкопка траншей под кабель освещения 1525 м, выкопка траншей под кабель розеток 600 м,  устройство песчаной постели, укладка трубной канализации и труб-футляров, прокладка кабелей, укладка сигнальной ленты, обратной засыпкой, копание ям под фундаменты, подстилающим слоем из песка и уплотнением, бетонирование фундаментов, монтаж уличных фонарей 51 шт., прожекторов 4 шт., колонок розеточных 12 шт., эл. шкафов 2 шт.);

    - ГНБ для электроснабжения (устройство приямков, устройство песчаной постели, укладка дорожных плит с последующим демонтажом и вывозом, работа установки ГНБ с прокладкой труб ПНД d=140 мм, обратная засыпка) - 4 прохода (по 30 м);

    - Футляры для ЭС и СС (Wi-Fi, видеонаблюдения, интерактивных средств информации) (земляные работы, постель из песка, укладка труб до d=110 мм, укладка сигнальной ленты, засыпка траншеи, уплотнение);

    - Восстановление отпада деревьев (10%) и кустарников (15%);

    - Пуско-наладочные работы (замер сопротивления, испытание кабеля силового, проверка наличия цепи между заземлителем и заземлёнными элементами, измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, настройка сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы).

- Начальная (максимальная) цена Договора:

52 243 470,52 рублей (Пятьдесят два миллиона двести сорок три тысячи четыреста семьдесят рублей 52 коп.) в текущих ценах, включая НДС.

- Место и срок поставки  товара/выполнения работ/оказания услуг:

  - Место оказания услуг: строительная площадка, расположенная на территории инновационного Центра «Сколково», западнее московской кольцевой автомобильной дороги, между Минским шоссе и Сколковским шоссе.

  - Сроки выполнения работ:

    - Начало Работ – с даты подписания договора.

    - Окончание (ввод объекта в эксплуатацию) – 30 ноябрь 2015 года.

- Порядок подачи заявок на участие в Процедуре закупки:

Прием заявок осуществляется по адресу:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4, ОЦ «Технопарк».

в рабочие дни с 9.00 до 18.00, до даты окончания срока подачи заявок. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы.

Участник процедуры закупки, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном для подачи Заявок.

Участник Процедуры закупки вправе подать не более одной Заявки.

- Краткие сведения о порядке и особенностях проведения Процедуры закупки:

  - Критерии оценки

- Цена Договора: Стоимость предложения Участника Процедуры закупки;

- Качество технического предложения;

- Квалификация Участника Процедуры закупки:

Подробная таблица критериев с указанием баллов по критериям и подкритериям и их значимости размещена в разделе 8 Документации Процедуры закупки.

  - Возможность проведения переторжки: устанавливается.

- Сайт, на котором размещены Извещение о проведении Процедуры закупки и Документация Процедуры закупки:

www.sk.ru

- Дата и время окончания подачи заявок на участие в Процедуре закупки:

«14» апреля  2015 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

- МЕСТО И ДАТА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4, «15» апреля 2015 года.

- Место и дата рассмотрения Заявок, подведения итогов и определения Победителя Процедуры закупки:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4  «28» апреля 2015 года.