Вопросы - Ответы

- Вопрос: К какому сроку Вы ожидаете сдачи объекта (если в середине февраля Вы определяетесь с генподрядчиком, то когда он должен Вам передать готовый объект)?

Ответ:

Сдача кварталов в эксплуатацию:

Квартал 9 - 30.07.2015;

Квартал 10 - 20.08.2015;

Квартал 11 - 20.08.2015.

Все это есть в извещении.

- Вопрос:  Входит ли внутренняя отделка квартир?

Ответ:

Внутренняя отделка помещений апартаментов не предусмотрена (кроме технических помещений), предусмотрены вводы и разводка стояков с запорной арматурой, кроме системы отопления. Система отопления предусматривается в полном объеме с установкой временных приборов отопления.

- Вопрос: Поставляем ли мы мебель и кухни?

Ответ:

Нет.

- Вопрос: Задание на перепроектирование (чтобы понять объем на 20%, который вы заложили в смету)?

Ответ:

В соответствии с документации получившей заключение экспертизы работы по Кварталам выполнялись под ключ.

В настоящее время в соответствии с заданием Функционального Заказчика объекты будут сдаваться в не полной строительной готовности, без внутренней отделки, кроме того изменены фасадные решения и корректировка раздела «СПОЗУ» на новой геоподоснове, включая благоустройство и озеленение», следовательно потребуется корректировка проектной документации, повторная экспертиза и корректировка рабочей документации.(Функциональное задание Прилагается.) В  "Расчет стоимости работ и услуг" указаны все объемы необходимые для завершения СМР объектов.