«Утверждаю»

Функциональный Заказчик

ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Первый Заместитель Генерального директора

_________________ С.А. Иванченко

«        »______________________ г.

«Согласовано»

ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Директор проектов Дирекции по управлению проектами

_________________ Н.Ю. Бородина

«        »______________________ г.

«Согласовано»

ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости

_________________ Д.С. Троценко

«        »______________________ г.

Изменения №1 к Функциональному заданию

в части выделения отделки из текущего объема строительства

Кварталы 9, 10, 11, входящие в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково» (далее Кварталы 9, 10, 11)

по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра «Сколково»

Основанием для подготовки Изменений №1 к Функциональному заданию является решение Комитета по управлению программой строительства №39 от 18.12.2014г. о реализации объектов Кварталов 9, 10, 11 в состоянии shell & core (без внутренней черновой и чистовой отделки апартаментов, коммерческих помещений и мест общего пользования, но с внутренней отделкой технических помещений). Все вносимые изменения по сравнению с первоначальным Функциональным заданиям состоят в выделении отделки апартаментов и мест общего пользования из текущего объема строительства и определении границ работ. Изменения №1 к Функциональному заданию также конкретизируют материалы фасадов в соответствии с архитектурной концепцией и с Проектной документацией стадии «ПД» в отношении указанных кварталов, получившей положительное заключение экспертизы № 013-Ф-63-ЭК от 25.07.2013г. по Кварталу 9, № 035-Ф-63-ЭК от 21.02.2014г. по Кварталу 10, № 055-Ф-63-ЭК от 17.03.2014г. по Кварталу 11. На основании данных Изменений №1 к Функциональному заданию должны быть внесены изменения в Задания на проектирование Кварталов 9, 10, 11 и согласованы в порядке, установленном Правилами Проектами и другими локальными нормативными актами Фонда Сколково.

- Квартал 9

  - Требования к фасадной отделке:

    - Фасады выполнить из материалов согласно таблице № 1;

    - Декоративные элементы лоджий выполнить с минимальным количеством швов из большеформатных панелей согласно рис. 1;

    - Балконные двери в смонтированном теплом остеклении сделать поворотно-откидными, согласовать  тип и места установки клапанов для проветривания;

Рис. 1 Декоративные элементы лоджий

    - Фасады здания кафе выполнить из латунного просечного металла TECU KME согласно табл. № 1 и рис. 2

Рис.2 Пример фасада из латунного просечного металла

    - Конфигурацию холодного остекления сделать согласно рис. 3. Согласовать РД с Функциональным заказчиком;

    - Перед монтажом выполнить mock up фасада в масштабе 1:1 и согласовать с Фондом и Функциональным заказчиком;

Рис. 3 Конфигурация холодного остекления лоджий

  - Исключить из текущего объема работ внутреннюю черновую и чистовую отделку мест общего пользования, апартаментов и коммерческих помещений.

  - Требования к перегородкам:

    - Внутренние стены между апартаментами и перегородки между комнатами выполнить из монолитного железобетона (существующие диафрагмы жесткости) или кирпича или крупноблочных материалов (пенобетон);

  - Требования к отоплению:

    - Систему отопления выполнить в части установки в помещениях стальных панельных радиаторов. Предусмотреть заглушку в распределительном шкафу для системы теплый пол. Теплые полы не выполнять;

  - Требования к крыльцам и благоустройству:

    - Благоустройство и озеленение выполнить в полном объеме с ландшафтным освещением согласно ПД;

    - Выполнить пандусы и палисадники согласно рис. 4;

  - Требования к входным дверям:

    - Установить в апартаментах деревянные двери с механическими замками;

    - Входные двери в здания и тамбуры выполнить из фасадных конструкций;

  - Требования к ревизионным люкам:

    - Предусмотреть ниши для установки скрытых ревизионных люков или люков со съемной дверцей;

  - Требования к лифтам:

    - Обеспечить установку лифта без машинного отделения согласно ПД. Выполнить чистовую отделку кабины лифта;

    - Для здания кафе установить лестничную наклонную платформу ThyssenKrupp согласно табл. № 1 или аналог;

Рис. 4 Устройство пандусов и палисадников у крылец

  - Требования к внутридомовым инженерным системам:

    - Холодное и горячее водоснабжение – выполнить монтаж стояков с отводами, отводы оканчиваются кранами;

    - Стояки фекальной канализации выполнить с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками;

    - Структурированную кабельную сеть выполнить в следующем объеме:

      - Шкафное и стоечное оборудование установить в полном объеме;

      - Вертикальную магистральную систему выполнить в полном объеме с установкой центральных и абонентских шкафов (щитов) и коммутационных панелей;

      - Горизонтальную подсистему выполнить в объеме необходимом для функционирования смежных инженерных систем, предусмотренных к запуску на данном этапе строительства;

      - Активное оборудование(из раздела СПД) установить в объеме, необходимом для работы систем по п. 1.9.3.3;

    - Систему наружного видеонаблюдения выполнить в полном объеме согласно ПД и требованиям выданных ПТУ;

    - Систему внутреннего видеонаблюдения не выполнять;

    - Систему охранной тревожной сигнализации не выполнять;

    - Электрооборудование: выполняется монтаж ГРЩ и ВРУ, этажные щиты. Прокладываются кабели от ГРЩ до этажных щитов;

    - Систему контроля и управления доступом выполнить в объеме установки панели и мультиформатного считывателя на фасаде входной группы;

    - Городскую радиотрансляционную сеть выполнить в части установки антенны. Прокладывается фидер в помещении радиоузла;

    - Автоматическую систему управления инженерными системами и мониторинга выполнить в объеме необходимом для функционирования систем жизнеобеспечения, учета энергоресурсов и выполнения противопожарных мероприятий;

    - Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить в полном объеме с выводом сигналов на пост круглосуточной охраны;

    - Систему оповещения управления эвакуацией выполнить в полном объеме;

    - Систему вентиляции и кондиционирования выполнить в полном объеме в технических помещениях;

    - Центральную систему кондиционирования не выполнять;

    - Охранно-дератизационную систему не выполнять;

    - Систему защиты от протечек «Гидролок» не устанавливать;

    - Газовое пожаротушение серверных выполнить в полном объеме;

    - Силовое электрооборудование выполнить до щитка.

  - Требования к внутриквартальным инженерным системам:

    - Выполнить в полном объеме;

  - Выполнить систему диспетчеризации в полном объеме за исключением снятия показаний с приборов учета внутри апартаментов;

  - Требования к кровле:

    - Покрытие кровли зданий выполнить из белого гравия с возможностью дальнейшей замены на зеленую кровлю. Предусмотреть полив зеленой кровли.

- Квартал 10

  - Исключить из текущего объема работ внутреннюю черновую и чистовую отделку мест общего пользования, апартаментов и коммерческих помещений.

  - Требования к перегородкам:

    - Внутренние стены между апартаментами и перегородки между комнатами выполнить из монолитного железобетона (диафрагмы жесткости) или кирпича или крупноблочных материалов (пенобетон);

  - Требования к фасадной отделке:

    - Фасады выполнить из материалов согласно таблице № 2;

    - Перед монтажом выполнить mock up фасада в масштабе 1:1 и согласовать с Фондом и Функциональным заказчиком;

    - Выполнить окна с открывающимися створками во всех помещениях согласно рис. 7;

    - В фасадном остеклении применять стекло AGC, Planibel Energy NT

  - Требования к ревизионным люкам:

    - Предусмотреть ниши для установки скрытых ревизионных люков или люков со съемной дверцей;

  - Требования к входным дверям:

    - Входные двери выполнить из фасадных конструкций;

  - Требования к отоплению:

    - Систему отопления выполнить в части установки в помещениях стальных панельных радиаторов. Предусмотреть заглушку в распределительном шкафу для системы теплый пол. Теплые полы не выполнять;

  - Требования к внутридомовым инженерным системам:

    - Холодное и горячее водоснабжение – выполнить монтаж стояков с отводами, отводы оканчиваются кранами;

    - Стояки фекальной канализации выполнить с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками;

    - Структурированную кабельную сеть выполнить в следующем объеме:

      - Шкафное и стоечное оборудование установить в полном объеме;

      - Вертикальную магистральную систему выполнить в полном объеме с установкой центральных и абонентских шкафов (щитов) и коммутационных панелей;

      - Горизонтальную подсистему выполнить в объеме необходимом для функционирования смежных инженерных систем, предусмотренных к запуску на данном этапе строительства;

      - Активное оборудование (из раздела СПД) установить в объеме, необходимом для работы систем по п. 2.7.3.3;

    - Систему наружного видеонаблюдения выполнить в полном объеме согласно ПД и требованиям выданных ПТУ;

    - Систему внутреннего видеонаблюдения не выполнять;

    - Систему охранной тревожной сигнализации не выполнять;

    - Электрооборудование: выполняется монтаж ГРЩ и ВРУ, щиты таунхаусов. Прокладываются кабели от ГРЩ до щитов таунхаусов;

    - Систему контроля и управления доступом выполнить в объеме установки панели и мультиформатного считывателя на фасаде входной группы;

    - Городскую радиотрансляционную сеть выполнить в части установки антенны. Прокладывается фидер в помещении радиоузла;

    - Автоматическую систему управления инженерными системами и мониторинга выполнить в объеме необходимом для функционирования систем жизнеобеспечения, учета энергоресурсов и выполнения противопожарных мероприятий;

    - Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить в полном объеме с выводом сигналов на пост круглосуточной охраны;

    - Систему оповещения управления эвакуацией выполнить в полном объеме;

    - Систему вентиляции и кондиционирования выполнить в полном объеме в технических помещениях;

    - Центральную систему кондиционирования не выполнять;

    - Охранно-дератизационную систему не выполнять;

    - Систему защиты от протечек «Гидролок» не устанавливать;

    - Газовое пожаротушение серверных выполнить в полном объеме;

    - Систему пожаротушения тонкораспыленной водой не выполнять;

    - Силовое электрооборудование выполнить до щитка.

  - Требования к внутриквартальным инженерным системам:

    - Выполнить в полном объеме;

  - Выполнить систему диспетчеризации в полном объеме за исключением снятия показаний с приборов учета внутри апартаментов;

  - Требования к кровле

    - Покрытие кровли зданий выполнить из белого гравия с возможностью дальнейшей замены на зеленую кровлю. Предусмотреть полив зеленой кровли.

  - Требования к крыльцам и благоустройству

    - Благоустройство и озеленение выполнить в полном объеме с ландшафтным освещением согласно ПД с применением преимущественно натуральных материалов согласно рис. 7;

    - Подпорные стенки выполнить в габионах из темно-серого гранита;

    - Крыльца на террасах выполнить из слэбов из натурального камня известняка цвета слоновая кость согласно рис. 5;

Рис. 5 Пример устройства крылец на террасах

- Квартал 11

  - Исключить из текущего объема работ внутреннюю черновую и чистовую отделку мест общего пользования, апартаментов.

  - Требования к перегородкам:

    - Внутренние стены между апартаментами и перегородки между комнатами выполнить из монолитного железобетона (существующие диафрагмы жесткости) или кирпича или крупноблочных материалов (пенобетон);

  - Требования к фасадной отделке:

    - Фасады выполнить из материалов согласно таблице № 3;

    - Перед монтажом выполнить mock up фасада в масштабе 1:1 и согласовать с Фондом и Функциональным заказчиком;

    - Выполнить окна с открывающимися створками во всех помещениях согласно Рис. 8;

  - Требования к ревизионным люкам:

    - Предусмотреть ниши для установки скрытых ревизионных люков или люков со съемной дверцей;

  - Требования к входным дверям:

    - Входные двери выполнить из фасадных конструкций;

  - Требования к отоплению:

    - Систему отопления выполнить в части установки в помещениях стальных панельных радиаторов. Предусмотреть заглушку в распределительном шкафу для системы теплый пол. Теплые полы не выполнять;

  - Требования к внутридомовым инженерным системам:

    - Холодное и горячее водоснабжение – выполнить монтаж стояков с отводами, отводы оканчиваются кранами;

    - Стояки фекальной канализации выполнить с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками;

    - Структурированную кабельную сеть выполнить в следующем объеме:

      - Шкафное и стоечное оборудование установить в полном объеме;

      - Вертикальную магистральную систему выполнить в полном объеме с установкой центральных и абонентских шкафов (щитов) и коммутационных панелей;

      - Горизонтальную подсистему выполнить в объеме необходимом для функционирования смежных инженерных систем, предусмотренных к запуску на данном этапе строительства;

      - Активное оборудование(из раздела СПД) установить в объеме, необходимом для работы систем по п. 3.7.3.3;

    - Систему наружного видеонаблюдения выполнить в полном объеме согласно ПД и требованиям выданных ПТУ;

    - Систему внутреннего видеонаблюдения не выполнять;

    - Систему охранной тревожной сигнализации не выполнять;

    - Электрооборудование: выполняется монтаж ГРЩ и ВРУ, щиты в коттедже. Прокладываются кабели от ГРЩ до щитов;

    - Систему контроля и управления доступом выполнить в объеме установки панели и мультиформатного считывателя на фасаде входной группы;

    - Городскую радиотрансляционную сеть выполнить в части установки антенны. Прокладывается фидер в помещении радиоузла;

    - Автоматическую систему управления инженерными системами и мониторинга выполнить в объеме необходимом для функционирования систем жизнеобеспечения, учета энергоресурсов и выполнения противопожарных мероприятий;

    - Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить в полном объеме с выводом сигналов на пост круглосуточной охраны;

    - Систему оповещения управления эвакуацией выполнить в полном объеме;

    - Систему вентиляции и кондиционирования выполнить в полном объеме в технических помещениях;

    - Центральную систему кондиционирования не выполнять;

    - Охранно-дератизационную систему не выполнять;

    - Систему защиты от протечек «Гидролок» не устанавливать;

    - Газовое пожаротушение серверных выполнить в полном объеме;

    - Систему пожаротушения тонкораспыленной водой не выполнять;

    - Силовое электрооборудование выполнить до щитка.

  - Требования к внутриквартальным инженерным системам:

    - Выполнить в полном объеме;

  - Выполнить систему диспетчеризации в полном объеме за исключением снятия показаний с приборов учета внутри апартаментов;

  - Требования к кровле:

    - Покрытие кровли зданий выполнить из белого гравия с возможностью дальнейшей замены на зеленую кровлю. Предусмотреть полив зеленой кровли.

  - Требования к крыльцам и благоустройству

    - Благоустройство и озеленение выполнить в полном объеме с ландшафтным освещением согласно ПД с применением преимущественно натуральных материалов согласно рис. 6;

Рис. 6 Покрытия проездов и тротуаров

Рис. 7 Схема открывания окон в Квартале 10

Рис. 8 Схема открывания окон в Квартале 11