Приложение №1 к Извещению № 14-50204/120

Техническое задание.

1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Оказание услуг по проведению исследований  в рамках Программы Производственного Контроля  за соблюдением санитарных правил (с предоставлением соответствующих Протоколов)  по объекту Центр городского развития, расположенному по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», дом 1. Схемы проведения исследований, их количество и перечни параметров приведены в Приложении к настоящему Техническому заданию.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: Проведение работ собственными силами испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) без привлечения третьих лиц. Возможность расширения номенклатуры проводимых исследований при необходимости (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразитологических, энтомологических и других).

3. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): Участник процедуры должен обладать всеми соответствующими аккредитациями (наличие аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) с приложением области аккредитации на проведение необходимых исследований и испытаний (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразитологических, энтомологических и других). 

4. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора: проведение исследований в соответствии с приложенным графиком, в даты, согласованные с Заказчиком. Проект договора предоставлен в Приложении №5 к Извещению.

Приложение к Техническому Заданию 
на услуги по отбору проб и проведение анализов воды

1. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров микроклимата 

	
	Скорость движения воздуха в помещениях
	помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений
	42
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	21
	

	
	Температура воздуха в помещениях
	
	42
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	21
	

	
	Относительная влажность воздуха в помещениях
	
	42
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	21
	


2. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров освещенности 

	
	Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей 
	помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений
	21
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Уровни яркости
	
	21
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Коэффициент пульсации освещенности
	
	21
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	10
	
	


3. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней шума 

	
	Инструментальные исследования и оценка постоянного, непосредственного шума 
	помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	


4. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей от компьютеров, дисплеев и офисной техники по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей от компьютеров, дисплеев и офисной техники

	
	электростатическое (постоянное) поле
	помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	


5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей от антенн и передающих устройств сотовой связи по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей от антенн и передающих устройств сотовой связи


электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)

	
	помещения на 7-м этаже здания, расположенных вблизи от антенн и передающих устройств сотовой связи, другие помещения (по указанию заказчика)
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	


магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	


6. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования содержания аэроионов

	
	Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности
	помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений
	21
	
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	
	


7. Схема проведения исследований в зоне работы ДГУ
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	3 контрольные точки на территории, ближайшие к участку размещения ДГУ
	12
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	

	2
	Инструментальные исследования и оценка постоянного, непосредственного шума
	2 контрольные точки на территории;

2 контрольных точки в ближайших к участку размещения ДГУ помещениях здания
	16
	
	4
	
	
	4
	
	
	4
	
	
	4
	


Виды исследований, определяемые показатели

	Наименование исследований
	Количество измерений, в год
	примечания

	1. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	12
	В зоне работы ДГУ при запусках в целях ТО

	 - Азота диоксид
	12
	

	- Азота оксид
	12
	

	- Углерода оксид
	12
	

	- Серы диоксид
	12
	

	- Фенол
	12
	

	- Формальдегид
	12
	

	2. Инструментальные исследования и оценка постоянного, непосредственного шума
	16
	


8. Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования воды питьевой (полная схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Радиологические исследования 
	Вода питьевая
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Исследования воды из разводящей сети (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Вода горячая (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Контроль температуры воды
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Виды исследований питьевой и горячей воды системы централизованного водоснабжения здания
	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Исследования воды питьевой до и после водоподготовки (полная схема)
	24
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	24
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц до и после водоподготовки

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	24
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	24
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	24
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц до и после водоподготовки

	
	Общая жесткость
	24
	
	

	
	Окисляемость перманганатная
	24
	
	

	
	Хлориды 
	24
	
	

	
	Мутность
	24
	
	

	
	Аммиак
	24
	
	

	
	Нитриты 
	24
	
	

	
	Нитраты
	24
	
	

	
	Сульфаты
	24
	
	

	
	Фториды
	24
	
	

	
	Цветность
	24
	
	

	
	Железо общее
	24
	
	

	
	АПАВ
	24
	
	

	
	Определение рН
	24
	
	

	
	Сухой остаток
	24
	
	

	
	Марганец 
	24
	
	

	
	Нефтепродукты 
	24
	
	

	
	Кадмий
	24
	
	

	
	Медь
	24
	
	

	
	Свинец
	24
	
	

	
	Цинк 
	24
	
	

	
	Радиологические исследования воды (2 раз в год), в.т.ч.

	
	Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода)
	1
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год 

	
	Гамма-спектрометрический или альфа-бета-радиометрический анализ изотопов радия в водах
	1
	
	

	2
	Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч.
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Хлориды 
	36
	
	

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Аммиак
	36
	
	

	
	Нитриты 
	36
	
	

	
	Нитраты
	36
	
	

	
	Сульфаты
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	3
	Вода горячая из распределительной сети 
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора 

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	
	Определение рН
	36
	
	

	
	Марганец
	36
	
	

	
	Хлориды
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Медь
	36
	
	

	
	Цинк 
	36
	
	

	
	Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения 
	36
	п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек 
контроля 


9. Схема отбора проб и проведения исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков после очистных сооружений

	
	Бактериологические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	


Виды исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год 
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков
	2
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в т.ч.

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	2
	
	

	
	Энтерококки
	2
	
	

	
	Патогенный стафилококк
	2
	
	

	
	Синегнойная палочка
	2
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	2
	
	

	
	Санитарно-химические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в.т.ч.

	
	Железо общее
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений

	
	Хлориды 
	2
	
	

	
	Сульфаты
	2
	
	

	
	Аммиак
	2
	
	

	
	Нитриты 
	2
	
	

	
	Нитраты
	2
	
	

	
	Определение рН
	2
	
	

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	2
	
	

	
	АПАВ
	2
	
	

	
	Взвешенные вещества
	2
	
	

	
	Марганец 
	2
	
	

	
	Нефтепродукты 
	2
	
	

	
	Кадмий
	2
	
	

	
	Медь
	2
	
	

	
	Свинец
	2
	
	

	
	Цинк 
	2
	
	


1

