Техническое задание

на проведение процедуры закупки на поставку временных мобильных остановочных павильонов на территорию ИЦ «Сколково» с доставкой и установкой на территории ИЦ «Сколково»

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Поставка временных мобильных остановочных павильонов на территорию ИЦ «Сколково» обусловлено необходимостью создания условий для предоставления транспортных услуг с необходимым уровнем комфорта и информирования, повышение безопасности дорожного движения.

Павильоны должны быть поставлены в собранном виде и сопровождаться паспортами на изделие в сборе с указанием методов крепления и требований к установке, а также установлены на территории ИЦ «Сколково» в местах, согласованных с представителями Заказчика.

Каждая плита также должна сопровождаться техническим паспортом на изделие.

Место проведения работ: территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4. (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию)

Цена включает: стоимость Товара, тары и упаковки Товара, транспортные затраты на доставку Товара до Адреса доставки Товара, стоимость погрузочно - разгрузочных работ, установку товара, возможные расходы на разработку проектной документации, а также расходы на получение, в случае необходимости, сертификатов и разрешительных документов на товар, деклараций безопасности, паспортов качества, заключений, подтверждающих надлежащее качество и происхождение товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, уплату таможенных пошлин, расходов по проведению таможенных процедур, налогов, сборов, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по поставке.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,  их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Поставка товара осуществляется  в собранном состоянии, в полной комплектации, включая также все документы о качестве продукции;

Установка в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар и его составляющие должно быть новым, изготовленным не ранее 2014 года, не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах и на выставках,  не собранным из комплектующих изделий, бывших в употреблении.

Технические характеристики приведены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Дизайн-макет и схема с размерами представлены в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временный мобильный остановочный павильон | Шт. | 6 |

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Минимальный срок предоставления гарантий качества составляет 24 месяца, при этом количество возможных переносов остановочных павильонов в сборе без повреждения конструкции и снижения ее эксплуатационных характеристик - не менее 5 раз в течение всего гарантийного срока.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

# 55 календарных дней с даты подписания Договора.

Приложения:

Приложение № 1 Технические характеристики

временного мобильного остановочного  павильона – 			на 2-х листах

Приложение № 2 Схема и дизайн-макет мобильного

остановочного павильона -							на 1 листе

Приложение № 3 Схема с указанием ориентировочных мест

размещения мобильных остановочных павильонов на

территории ИЦ «Сколково»-							на 2-х листах

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические характеристики

Временного мобильного остановочного  павильона

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры: |  |  |
|  | длина | мм. | 5700 |
|  | глубина | мм. | 1800 |
|  | высота | мм. | 2800 |
| 2 | Информационное поле из влагостойкой фанеры толщиной 10мм | мм. | 1200х600 |
| 3 | Выполнение открытых поверхностей мобильных остановочных павильонов |  | закаленное стекло |
| 4 | Обеспечение возможности размещения электронного табло массой не менее 250 кг |  | да |
| 5 | Комплектование каждого остановочного павильона прямоугольной металлической урной для сбора мусора, объемом 50 л из стали листовой горячекатаной толщиной 3 мм, стационарно закрепленной (на шарнирах) к опоре металлоконструкции остановочного павильона с фасадной стороны справа и обеспечивающей свободное извлечение мусора |  | да, эскиз по предварительному согласованию с Заказчиком |
| 6 | Комплектование двухсторонним лайтпостером выполненным из монолитного поликарбоната толщиной 6 мм с антивандальным корпусом из листового металла толщиной не менее 1,5 |  | да |
|  |  | мм. | 1800 х 1200 |
| 7 | Покраска металлических конструкций |  | порошковая |
| 8 | Покраска деревянных конструкций |  | по предварительному согласованию с Заказчиком |
| 9 | Цветовые решения: |  |  |
|  | каркас павильона |  | RAL7012 |
|  | стенки и крыша павильона |  | прозрачные |
|  | урна |  | RAL7012 |
|  | скамейка |  | RAL1026 |
| 10 | Закрепление на железобетонных дорожных плитах | мм. | 6000 х 2000 х 140 |
|  | класс бетона плит по прочности |  | не ниже В22,5 |
|  | марка бетона по морозостойкости |  | не ниже F200 |
| 11 | Способность мобильных остановочных павильонов выдерживать снеговые и ветровые нагрузки, характерные для Московского региона. |  | да |
| 12 | Минимальное количество возможных переносов остановочных павильонов в сборе без повреждения конструкции и снижения ее эксплуатационных характеристик. |  | не менее 5 раз |

Приложение №2

к Техническому заданию

Схема и дизайн-макет мобильного остановочного павильона

Приложение №3

к Техническому заданию

Схема с указанием ориентировочных мест размещения мобильных остановочных павильонов на территории ИЦ «Сколково».

- примерное место установки мобильного остановочного павильона