Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ - ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                                        «___» ______ 20__

Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)»

Заявка на участие в Процедуре закупки – открытый Запрос цен

на право заключения договора на выполнение работ по  устройству навеса для временного хранения твердых бытовых отходов и инвентаря по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Здание Центра городского развития ИЦ «Сколково» дом №1

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)»

Изучив Извещение, принять участие в Процедуре закупки – Запросе цен на право заключения договора на выполнение работ по  устройству навеса для временного хранения твердых бытовых отходов и инвентаря по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Здание Центра городского развития ИЦ «Сколково» дом №1 ___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора, указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного к индивидуальным предпринимателям): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН/КПП _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

# 2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена работ за ед.измер., руб., в т.ч.НДС 18% | Стоимость работ, руб., в т.ч.НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж георешетки | м2 | 80 |  |  |
| 2 | Разработка грунта под полы на глубину 45см | м3 | 34,8 |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| 3 | Копание ям вручную для стоек (д. 40см глубина 0,7м) | м3 | 11,04 |  |  |
| 4 | Перед бетонированием скважину обернуть гидроизоляционным материалом | м2 | 14,07 |  |  |
| 5 | Устройство основания под фундаменты: песчаного - 10см | м3 | 1,58 |  |  |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного - 10см | м3 | 1,58 |  |  |
| 7 | Устройство фундаментов-столбов | м3 | 7,9 |  |  |
| 8 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,195 |  |  |
| Цоколь |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство основания под цоколь щебеночного - 10см | м3 | 0,7 |  |  |
| 10 | Устройство цоколя ж/б сечением 30х20см | м3 | 2,12 |  |  |
| Каркас навеса |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка металлических опорных стоек из труб стальных квадратных 100х100х6 | шт. | 16 |  |  |
| 12 | Монтаж обвязки стоек по верху и добавочных стоек для крепления панелей из трубы 100х50х4 | м | 121,6 |  |  |
| 13 | Монтаж стропил из трубы 80х60х5 (4шт по 9м) | м | 36 |  |  |
| 14 | Монтаж обрешетки из трубы 60х40х3,5, шаг 0,5м | м | 162 |  |  |
| Ограждающие конструкции |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей из просечной сетки | м2 | 112 |  |  |
| 16 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа Н60-845-0,8 | м2 | 80 |  |  |
| 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 30 |  |  |
| Ворота |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство ворот распашных 3,2х3,2 из просечной сетки | шт. | 1 |  |  |
| Окрасочные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Порошковая окраска м/к за 2 раза | м2 | 324,6 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка -10см | м2 | 77,4 |  |  |
| 21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - 5см | м2 | 77,4 |  |  |
| 22 | Устройство плит железобетонных плоских толщ 300мм | м2 | 77,4 |  |  |
| Вывоз грунта |  |  |  |  |  |
| 23 | Вывоз грунта | м3 | 45,8 |  |  |
| Устройство стелажей |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж стеллажей ( стойки уголок 50х50х5 - 12шт по 2,1м, перекладины 36шт по 0,5м и 4шт по 9м; полки лист стальной толщиной 3мм - 27м2) | тн | 0,932 |  |  |
| 25 | Масляная окраска металлических конструкций стеллажей | м2 | 65 |  |  |
| Раздел 2. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 26 | Электрощит, напряжение 380/220В | 1 шт. | 1 |  |  |
| 27 | Выключатели автоматические ВА24-29 10А однофазные | шт. | 2 |  |  |
| 28 | Выключатели автоматические ВА24-29 16А трехфазные | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Розетка кабельная трехфазная 380В-32А 3ф+PE+N (5pin) | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Розетка кабельная 220В-16А 1ф+PEN | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей д.25мм (15м до щитка, 50м внутри сооружения) | м | 65 |  |  |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы марки ВВГнг(A)-FRLS 4х4 - 15м, марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 - 50м | м | 65 |  |  |
| 33 | Монтаж светильника влагозащищенные уличного исполнения с лампами МГЛ 70Вт | шт. | 4 |  |  |
|  | Итого общая стоимость работ, руб., в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |

_____________________________________________ (наименование участника Процедуры закупки) согласно (сен) поставить товары/выполнить работы/оказать услуги по цене:

___________,_____ рублей (_____________________ , руб. ____ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — ___________ ,__ руб.(_________ руб. __ коп.) (Если НДС не облагается, указать основание).

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ АВАНС  в размере __ % от цены Договора, что составляет: ____________ рублей (____________ рублей __ коп.) с учетом НДС.

В указанную стоимость включены в полном объеме все расходы и издержки Исполнителя, необходимые для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь, стоимость материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ, все расходы Исполнителя по оплате труда, материальных ресурсов, прочие (любые) непредвиденные затраты и расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, а также расходы на  оплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, _____________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями утвержденного Задания Заказчика.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Мы гарантируем достоверность всех сведений заявленных нами о себе и представленных в составе заявки и согласны с правом Заказчика, Комиссии проверять достоверность указанных сведений, в том числе с привлечением третьих лиц.

Срок действия настоящей Заявки составляет _________________________________

(указать срок, который не может истекать  ранее  90 дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении процедуры закупки)

со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении Процедуры закупки.

Приложения к заявке:

(участник Процедуры закупки указывает передаваемый им перечень документов, обязательных к предоставлению согласно требованиям Извещения и Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Извещению))

_______________________ *                     _______________________                                 /___________________/

(должность)                                                   	 (подпись)                                                  	         (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                                      _______________________                                 /___________________/

(подпись)                                                              (ФИО)

*В случае если Заявка подписывается руководителем:

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности

В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется:

доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Примечание: Внесение изменений в текст и/или содержание данной Заявки, кроме соответствующих полей, предназначенных для заполнения, запрещено. Заявки с измененным текстом и/или содержанием могут быть отклонены.