ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на разработку проектной документации стадии «РД», проведение строительно-монтажных работ, осуществление услуг авторского надзора по объекту «Преподавательский квартал»  для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Извещение 14-50104/22/04-Т от 10.09.2014.

размещено на сайте www.sk.ru  «10» сентября 2014 года

Москва, 2014 г.

Содержание

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК	3

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ	3

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки	3

2.2. Отказ от проведения Процедуры закупки	3

2.3. Затраты на участие в Процедуре закупки	3

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ	3

3.1. Форма Заявки	3

3.2. Подготовка Заявки	3

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	6

3.4. Расчет цены Договора	7

3.5. Оформление и подписание Заявки	7

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками	8

3.7. Возврат Заявок	8

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок	8

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	9

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки	9

5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА	9

5.1 Обеспечение Заявки	9

5.2.	Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса	11

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.	14

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	15

7.1. Получение Документации процедуры закупки	15

7.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки	15

7.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки	16

7.4. Официальный язык Процедуры закупки	16

7.5. Валюта Процедуры закупки	16

7.6. Подача и прием конвертов с Заявками	16

7.7. Опоздавшие Заявки	16

7.8. Изменение Заявок и их отзыв	16

7.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.	17

7.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки	17

7.11. Рассмотрение и оценка Заявок	17

7.12. Определение Победителя Процедуры закупки	17

7.13. Порядок заключения Договора	18

7.14. Режим обмена информацией.	19

7.15. Переторжка	20

7.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок	20

8.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	21

9.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	28

9.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ	28

9.2. ФОРМА ЗАЯВКИ	31

9.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»	34

9.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ	51

Техническое предложение:	51

Пояснительная записка. (Обоснование сроков строительства. Определение возможных рисков по срокам выполнения работ и мер по их устранению. Обоснование применения стоимостных характеристик и коэффициентов в расчетах на СМР).	51

Таблица № 1 «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»	52

Таблица №2 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»	69

Таблица №3 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»	70

Таблица №4 «СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ»	71

9.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	73

9.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	75

9.5. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки	76

10.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН	80

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	81

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК

1.1. Содержание терминов, используемых в настоящей Документации Процедуры закупки, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного по адресу www.sk.ru

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки

2.1.1. Процедурой закупки, регламентируемой настоящей Документацией является Запрос предложений на право заключения Договора  на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг). Процедура закупки может быть открытой или закрытой, одноэтапной или многоэтапной, с проведением или без проведения предварительного отбора, вид Процедуры закупки устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» настоящей Документации процедуры закупки (далее по тексту ссылки на разделы,  статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

2.1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемых по Договору товаров (выполняемых работ и оказываемых услуг) указаны в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

2.2. Отказ от проведения Процедуры закупки

2.2.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Процедуры закупки на любом этапе проведения.

2.2.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Комиссия размещает соответствующее уведомление на сайте www.sk.ru.

2.3. Затраты на участие в Процедуре закупки

2.3.1. Участник Процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой своей Заявки и непосредственно участием в Процедуре закупки, а Заказчик не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1. Форма Заявки

3.1.1. Участник Процедуры закупки подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленном в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

3.2. Подготовка Заявки

3.2.1.	Заявка должна быть подготовлена на русском языке.

3.2.2.	Заявка на участие в Процедуре закупки должна содержать следующие документы Участника Процедуры закупки:

3.2.2.1. Письмо - Заявку на участие в Процедуре закупки, подписанную руководителем Участника Процедуры закупки или уполномоченным им лицом, содержащую сведения об Участнике Процедуры закупки, подавшем Заявку, в том числе:

- фирменное наименование (наименование),

- сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона, адрес электронной почты,

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг,

- иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе о сроках его исполнения,

- предложение о цене Договора (единичных расценках Продукции), о цене единицы товара, услуги или о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию.

В Заявке Участником Процедуры закупки должен быть установлен срок действия Заявки. Указанный срок должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок.

3.2.2.2.	Нотариально заверенные копии учредительных документов Участника Процедуры закупки (для юридических лиц);

3.2.2.3.	Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.4.	Для российских юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, - сведения об аффилированных юридических и физических лицах, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы государственной власти, или документы, подтверждающие отсутствие необходимости в представлении указанных сведений;

3.2.2.5.	Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.6.	Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

3.2.2.7.	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3.2.2.8.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).

3.2.2.9.	В случае если от имени Участника Процедуры закупки действует лицо, уполномоченное его руководителем, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную руководителем Участника Процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

3.2.2.10.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица (в случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника Процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством или учредительными документами Участника Процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении совершения крупных сделок, Участник Процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Процедуры закупки, представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора);

3.2.2.11.	Оригинал банковской гарантии или документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на расчетный счет Фонда или его Дочернего общества, в случае, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения Заявки (копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки).

3.2.2.12.	Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, если они необходимы Участнику Процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

3.2.2.13.	Обязательство Участника Процедуры закупки заключить Договор с Заказчиком в случае признания его Победителем Процедуры закупки.

3.2.2.14.	Документацией Процедуры закупки может быть установлено требование о представлении дополнительных документов и сведений:

- концептуальных и проектных решений, дизайнерских проектов или эскизов, макетов, экспериментальных образцов продукции, образцов продукции, изготовленных по конкретным техническим условиям Заказчика, графических и визуализированных решений, расчетов и обоснований, иной специальной информации, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцов (проб) товара, на поставку которого проводится Процедура закупки;

- документов, подтверждающих опыт поставки товаров, выполнения работ, услуг аналогичных Предмету закупки;

- документов, подтверждающих квалификацию Участника Процедуры закупки, в случае проведения Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» установлены требования к квалификации Участника Процедуры закупки;

- документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- прочих документов, содержащих сведения, необходимость предоставления которых установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ».

3.2.2.15.	Участник Процедуры закупки вправе предоставить в составе Заявки дополнительные документы по своему выбору.

3.2.2.16.	Если в Документации процедуры закупки предусмотрена возможность подачи Альтернативных предложений, Участник Процедуры закупки в составе Заявки вправе подготовить и подать Альтернативное предложение.

3.2.3. Непредставление документов, указанных в подпунктах 3.2.2.15 – 3.2.2.16, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.4. В случае проведения Запроса предложений список документов Участника Процедуры закупки, в качестве требуемых в составе Заявки, может быть изменен по согласованию с Департаментом по закупкам или Тендерным комитетом.

3.2.5.	В случае если Участник Процедуры закупки не является резидентом Российской Федерации, и, вследствие этого, по объективным причинам не может представить какие-либо документы, указанные в настоящей статье, такой Участник Процедуры закупки обязан предоставить соответствующие документы по форме, соответствующей законодательству государства, где он зарегистрирован, и соответствующие письма, поясняющие причину невозможности предоставления требуемых документов.

3.2.6.	В случае необходимости, если это предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», Участник Процедуры закупки в своей Заявке принимает на себя обязательство обеспечить представителям Заказчика возможность ознакомиться с образцами товара, аналогичного тому, поставка которого является Предметом закупки, а также с производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара.

В целях выполнения данного обязательства Участник Процедуры закупки указывает в Заявке место и время, когда представители Заказчика могут посетить места нахождения таких мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. При этом для представителей Заказчика должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее трех посещений продолжительностью не менее четырех часов каждое, при условии, что последнее посещение представителями Заказчика может быть осуществлено не позднее, чем за два рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок.

3.2.7. В том случае, если установленная в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» сумма обеспечения Заявки своевременно поступила на соответствующий расчетный счет, то непредставление копии платежного документа в составе своей Заявки Участником Процедуры закупки не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.8. Участникам Процедуры закупки недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в Заявке и приложениях к ней, а так же неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в настоящей Документации Процедуры закупки.

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

3.3.1. Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, которые являются предметом Процедуры закупки, количественных и качественных характеристик определяются разделом 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

3.3.1. Участник Процедуры закупки представляет в составе своей Заявки Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), подтверждающее соответствие требованиям и содержащее все количество товаров, объем работ и услуг, указанное в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», которые Участник Процедуры закупки предлагает поставить (выполнить/оказать) в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг) должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». Конкретные требования к составу Предложения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в Форме 9.2.2.

3.4. Расчет цены Договора

3.4.1. Участник Процедуры закупки производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями раздела 9 - Форма 9.2.1. «предложение о цене договора» и раздела 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и приводит его в Предложении о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (выполнения работ и оказания услуг).

3.4.2. Стоимость товара, выполненных работ, оказанных услуг за единицу и общая цена Договора должны включать все налоги (включая НДС), и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Участник Процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в Заявке должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.4.3. Оговорки относительно условий оплаты, а также указание неполной информации не допускаются.

3.5. Оформление и подписание Заявки

3.5.1. При описании условий и предложений Участниками Процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников Процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Участник Процедуры закупки подготавливает комплект документов, входящих в Заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки.

3.5.4. Все документы, представленные в Заявке должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами.

3.5.5. При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к этой Заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5.6.	Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов (Форма описи документов, предоставляемых в составе Заявки, приведена в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», форма 9.1), которые должны быть скреплены печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписаны Участником Процедуры закупки или лицом, им уполномоченным.

3.5.7. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику Процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

3.5.8. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать Заявку.

3.5.9. При этом ненадлежащее исполнение Участником Процедуры закупки требований о том, что все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.5.10. К Заявке, подаваемой в бумажном виде, должна быть приложена копия документов Заявки в электронном отсканированном виде.

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками

3.6.1. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование Процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником Процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника Процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы. При проведении Запроса предложений допускается направление Участником Процедуры закупки сканированной копии Заявки по электронной почте или посредством факсимильной связи в случае, если это предусмотрено Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки.

3.6.2. В случаях, предусмотренных Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки, Заявка может быть подана в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

3.6.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

3.6.4. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.7. Возврат Заявок

3.7.1. Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в состав Заявки, присланные на участие в процедуре закупки, не возвращаются, кроме случаев, установленных Положением о закупках.

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок

3.8.1. 	В ходе рассмотрения Заявок Комиссия вправе направить за подписью руководителя Департамента по закупкам Участникам Процедуры закупки запросы:

- О предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки полномочий от изготовителей предлагаемого им оборудования и других документов, требуемых Извещением о проведении Процедуры закупки, Документацией процедуры закупки в составе Заявки Участника Процедуры закупки.

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки.

- Об уточнении и (или) разъяснении положений Заявки.

3.8.2. Допускается направление Участнику Процедуры закупки уточняющих запросов, в том числе по техническим условиям, изложенным в Заявке (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). При этом данные уточнения не должны изменять Предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником Процедуры закупки Продукции.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки

4.1.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

4.1.2. Участник Процедуры закупки, для того, чтобы принять участие в Процедуре закупки, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 4.1.3.

4.1.3. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки:

1) Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

2) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

3) Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

4) Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5) Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

6) Соответствовать иным требованиям, установленным в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.1.5. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора, а также возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работу указана в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.1.4. Для участия в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки должен своевременно  подготовить и подать Заявку в соответствии с Документацией Процедуры закупки.

5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА

5.1 Обеспечение Заявки

    - Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть предусмотрена необходимость обеспечения Заявки для защиты интересов Заказчика от риска, связанного с уклонением Участника Процедуры закупки от заключения Договора. Видами обеспечения Заявки являются:

      - Внесение Участником Процедуры закупки денежных средств на счет Организатора Процедуры закупки, указанный в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

      - Предоставление Участником Процедуры закупки Безотзывной банковской гарантии.

    - Требование о применении обеспечения Заявки, его виде и размере устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и Извещении о проведении Процедуры закупки и в равной мере распространяется на всех Участников Процедуры закупки.

    - Размер суммы обеспечения Заявки не должен превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены Процедуры закупки.

    - В случае если установлено требование о применении обеспечения Заявки, Организатор Процедуры закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве ее обеспечения, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее):

- принятия Заказчиком / Организатором Процедуры закупки решения об отказе от проведения Процедуры закупки;

- поступления Организатору Процедуры закупки уведомления об отзыве Заявки;

- признания Процедуры закупки несостоявшейся;

- размещения на сайте Фонда выписки из протокола рассмотрения и оценки Заявок.

    - Победителю Процедуры закупки, а также Участнику Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, Организатор Процедуры закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора.

    - В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки или полученные по банковской гарантии, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика / Организатора Процедуры закупки.

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными нормами законодательства Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по заключению Договора, по результатам Процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «Информационная карта».

    - Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по заключению Договора, в том числе уклонения Участником Процедуры закупки от заключения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Документацию процедуры закупки, Извещение о проведении процедуры закупки, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Банковская гарантия должна быть подготовлена по Форме банковской гарантии обеспечения Заявки, представленной в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», Форма 9.5.

    - В зависимости от суммы и вида предоставляемой банковской гарантии устанавливаются следующие требования к гарантам:

| Сумма предоставляемой банковской гарантии | Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд. рублей | Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд. рублей | Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга |
| --- | --- | --- | --- |
| для банковских гарантий обеспечения заявки участника Процедуры закупки: |  |  |  |
| до 10 млн. рублей (включительно) | 10 | 1 | Критерий не применяется |
| для банковских гарантий всех видов: |  |  |  |
| до 30 млн. рублей (включительно) | 50 | 5 | Критерий не применяется |
| свыше 30 млн. рублей и до 100 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий не применяется |
| свыше 100 млн. рублей и до 500 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий применяется |
| свыше 500 млн. рублей | 300 | 30 | Критерий применяется |

При этом, если в обеспечение обязательств по одному Договору предоставляется несколько банковских гарантий, то для целей определения требований к гарантам в качестве суммы предоставляемой банковской гарантии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по данному Договору. Требование по наличию кредитного рейтинга заключается в наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Кредитные рейтинги могут быть проверены на сайтах рейтинговых агентств: http://www.standardandpoors.ru/, http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx, http://www.fitchratings.ru/ или в карточке банка на сайте ИА Финмаркет: http://www.finmarket.ru/z/els/ank_orgind.asp.	Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий:

| Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

    - Срок действия Обеспечения Заявки устанавливается не менее срока действия самой Заявки.

  - Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса

    - Документацией Процедуры закупки (в разделе 8 «Информационная карта» может быть предусмотрена необходимость обеспечения исполнения Договора.

    - Обеспечение исполнения Договора представляет собой внесение Поставщиком денежных средств на счет Заказчика или предоставление Поставщиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей выплату денежных средств Поставщиком Заказчику в случае неисполнения Договора.

    - Размер суммы обеспечения исполнения Договора может составлять от 5 до 30 процентов цены Договора.

    - Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять не менее 45 дней со дня окончания исполнения обязательств Поставщика по Договору.

    - Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть также предусмотрена обязанность Поставщика предоставить после исполнения Договора безотзывную банковскую гарантию или договор страхования, обеспечивающие исполнение им гарантийных обязательств, со сроком обеспечения на весь срок гарантийных обязательств и 45 дней после истечения срока исполнения указанных обязательств. При этом размер суммы такого обеспечения может составлять от 2 до 20 процентов цены Договора.

    - Если условиями Договора предусмотрена выплата аванса, указанный аванс предоставляется Заказчиком при условии предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии по форме банковской гарантии обеспечения возврата аванса, предоставляемой Заказчиком при заключении договора, обеспечивающей возврат аванса в полном размере на случай неисполнения Договора Поставщиком либо при условии подтверждения Заказчиком финансовой устойчивости Поставщика. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора.

    - Подтверждение финансовой устойчивости Контрагента осуществляется в следующем порядке:

      - Если сумма Авансового платежа составляет 15 млн. рублей и выше, перед получением Авансового платежа Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии, Гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям Политика в области Казначейства Фонда.

      - Если сумма Авансового платежа составляет от 1 млн. до 15 млн. рублей, перед получением аванса:

-  Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии,

либо

- по Контрагенту должна быть произведена оценка финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Авансового платежа.

      - Если сумма Авансового платежа составляет от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей, то по Контрагенту должна быть произведена оценка финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Авансового платежа.

      - Не допускается выплата Авансового платежа в сумме от 500 тыс. рублей (включительно) в отношении Контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения.

      - Если сумма Авансового платежа составляет до 500 тыс. рублей, оценка финансовой устойчивости не производится и обеспечения Авансового платежа не требуется

      - Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также подтвержденной налоговым органом промежуточной отчётности за последний закрытый период текущего года, заверенной подписью руководителя и оригинальной печатью Контрагента). Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для анализа, являются:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о финансовых результатах (форма №2).

Для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения, оценка не производится, при этом аванс на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей не выдается.

      - При оценке применяется следующая методика:

        - Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:

- Величина чистых активов (ЧА), рассчитанная в соответствии с методикой, определенной в приказе Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и определяемая как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Коэффициент отражает способность Контрагента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность Контрагента. Значение ниже 1 означает высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих обязательств.

- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/Краткосрочные обязательства

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств  Контрагент может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее 0,2.

- Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/Валюта баланса

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов Контрагента, финансируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более  0,5.

- Сопоставимость оборотов Контрагента (выручка) с Ценой договора.

Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение Цены договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения Договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х предыдущих лет.

        - Соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения Расчетного Балла (РБ) Контрагента, на основании которого делается заключение о финансовой устойчивости.

РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:

| Показатели оценки | Норматив | Балл за выполнение норматива | РБ Контрагента |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 0 < ЧА < Аванс* ЧА > Аванс* | 0,10 0,25 |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл > 1 | 0,20 |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Кал > 0,2 | 0,10 |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу > 0,5 | 0,15 |  |
| Коэффициент сопоставимости оборотов | КСО < 0,33 | 0,30 |  |
| ИТОГО РБ: |  | max. 1,0 | Х |

*- при расчете норматива размер аванса не включает НДС/

    - Оценка финансовой устойчивости в целях получения аванса может производиться Заказчиком на любом этапе Процедуры закупки.

    - Банковская гарантия на обеспечение исполнения договора или возврат аванса должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам Процедуры закупки, или по авансу, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «Информационная карта».

    - Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого или возврат аванса по которому она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Заявок, как основание заключения Договора.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) аванса.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Конкретные требования к Банку-гаранту и форме Банковской гарантии обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса установлены в разделе 10 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

6.1. Возможность посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

6.2.	В случаях, предусмотренных Документацией Процедуры закупки, Комиссия и (или) Инициатор организует посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с процедурой, указанной в Документации Процедуры закупки. Такое посещение организуется с целью предоставить каждому Участнику Процедуры закупки возможность осмотреть место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, ознакомиться с условиями и получить информацию для подготовки Заявки.

6.3.	Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть организовано не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок.

6.4.	Заказчик обязан предоставить равные возможности для ознакомления с местом поставки товара, выполнения работ, оказания услуг всем Участникам Процедуры закупки.

6.5.	Для организации посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Инициатор назначает ответственное лицо, о котором сообщается в Документации Процедуры закупки и которое несет ответственность за организацию посещения.

6.6.	Участники Процедуры закупки должны самостоятельно организовать доставку своих представителей на место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик не компенсирует расходы на проживание и транспортировку представителей Участников Процедуры закупки.

6.7.	Участники Процедуры закупки обязаны застраховать своих представителей от несчастных случаев во время посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и не предъявлять претензий Заказчику в случае нанесения ущерба, травмы или смерти в результате посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Получение Документации процедуры закупки

7.1.1. В разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления Участникам Процедуры закупки Документации процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе.

В случае установления возможности предоставления Документации Процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе любое заинтересованное лицо для получения Документации Процедуры закупки должно обратиться в адрес Организатора Процедуры закупки письменно или в форме электронного документа, которые направляются по адресу Организатора Процедуры закупки, указанному в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки

7.2.1.	Любой Участник Процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, Запрос Организатору Процедуры закупки о разъяснении положений Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки (далее - Запрос).

7.2.2.	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса Комиссия и (или) Инициатор (по согласованию с Комиссией) обязаны направить (в письменной форме или копию по электронной почте) разъяснения положений Извещения и/или Документации Процедуры закупки (далее - Разъяснения), подписанные Руководителем Департамента по закупкам, если указанный Запрос поступил в Фонд не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи Заявок.

7.2.3.	В течение одного рабочего дня со дня направления Разъяснения по Запросу Участника Процедуры закупки такое Разъяснение с содержанием Запроса, без указания наименования (имени) Участника Процедуры закупки, от которого поступил запрос, должно быть размещено Организатором Процедуры закупки на сайте Фонда.

7.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки

7.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию процедуры закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета Процедуры закупки не допускается.

7.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения решения о внесении изменений в Извещение о проведении Процедуры закупки и/или в Документацию Процедуры закупки такие изменения размещаются на сайте Фонда. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, что со дня размещения на сайте Фонда указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок такой срок составлял не менее 4 (четырех) календарных дней.

7.4. Официальный язык Процедуры закупки

7.4.1. Заявка, подготовленная Участником Процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой, которыми обмениваются Участники Процедуры закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

7.4.2. Использование других языков для подготовки Заявки может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки, установленным Документацией Процедуры закупки.

7.4.3. Входящие в Заявку, оригиналы которых выданы Участнику Процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

7.4.4. На входящих в Заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

7.4.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки.

7.5. Валюта Процедуры закупки

7.5.1. Все суммы денежных средств в Заявке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.5.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5.1, может быть расценено Комиссией как не соответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки, если иное не предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.6. Подача и прием конвертов с Заявками

7.6.1. Место, порядок и срок подачи Заявок указаны в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.7. Опоздавшие Заявки

7.7.1. Полученные после окончания срока подачи Заявок Заказчиком конверты с Заявками подавшим их лицам не рассматриваются и не возвращаются.

7.8. Изменение Заявок и их отзыв

7.8.1. Участник Процедуры закупки может изменить или отозвать свою Заявку в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подана соответствующая Заявка.

7.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.

7.9.1. Комиссия, в установленные Извещением и Документацией Процедуры закупки время и дату вскрывает поступившие конверты с Заявками и приступает к рассмотрению и оценке Заявок. На процедуру вскрытия Заявок, поданных для участия в Запросе предложений, представители Участников Процедуры закупки не приглашаются.

7.9.2. При рассмотрении Заявок Участников Процедуры закупки Комиссия проверяет:

- Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям Документации Процедуры закупки;

- Соответствие Участников Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к субподрядчикам были установлены в Документации Процедуры закупки).

7.9.3. Заявка Участника Процедуры закупки не допускается к участию в Процедуры закупки в следующих случаях:

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Процедуры закупки, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в Документации Процедуры закупки;

- несоответствия Участника Процедуры закупки, Заявки Участника Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к соисполнителям (субподрядчикам) были установлены в Документации Процедуры закупки).

7.9.4. В случае установления факта подачи одним Участником Процедуры закупки двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником Процедуры закупки не отозваны, все Заявки на участие в Процедуре закупки такого Участника Процедуры закупки не рассматриваются и не возвращаются такому Участнику Процедуры закупки.

7.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки

7.10.1.При осуществлении Процедуры закупки Комиссия может проводить переговоры с любым Участником Процедуры закупки, Заявка которого не была отклонена на основании требований Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки, по любому пункту его Заявки.

7.11. Рассмотрение и оценка Заявок

7.11.1. Результаты рассмотрения Заявок Участников Процедуры закупки указываются Комиссией в протоколе рассмотрения и оценки.

7.11.2. Комиссия осуществляет оценку Заявок Участников Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

7.11.3. В рамках стадии оценки Заявок и выбора Победителя Процедуры закупки Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, определяет рейтинг и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации Процедуры закупки.

7.12. Определение Победителя Процедуры закупки

7.12.1. 	По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссия принимает решение о выборе Победителя Процедуры закупки.

7.12.2. 	Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки Заявок;

- об Участниках Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки после проведения рассмотрения Заявок в порядке, установленном в статье 7.11;

- о принятом на основании результатов оценки Заявок решении Комиссии;

- о присвоении Заявкам порядковых номеров в оценочном рейтинге;

- решение Комиссии о присвоении Заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Процедуры закупки, Заявкам которых присвоен первый и второй номера.

7.12.3. 	Протокол рассмотрения и оценки Заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол рассмотрения и оценки Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Департаменте по закупкам, второй передается Инициатору. Победителю Процедуры закупки направляется выписка из Протокола рассмотрения и оценки Заявок.

7.12.4.	 В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Процедуре закупки всех Участников Процедуры закупки или о допуске к участию в Процедуре закупки только одного Участника Процедуры закупки, такая Процедура закупки признается несостоявшимся.

7.12.5. В случае если Процедура закупки признана несостоявшейся и только одна Заявка удовлетворяет всем требованиям Документации Процедуры закупки, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с единственным Участником Процедуры закупки.

7.12.6.	 В случае принятия решения, указанного в пункте 7.12.5, Договор заключается на условиях, указанных в поданной таким Участником Процедуры закупки Заявке и в Документации Процедуры закупки. Такой Участник Процедуры закупки не вправе отказаться от заключения Договора.

7.12.7.  Выписка из протокола рассмотрения и оценки Заявок размещается на сайте Фонда в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения и оценки Заявок. При этом указанная выписка должная публиковаться исключительно в части объявления резолютивной части Протокола и не должна содержать сведений о Комиссии и персональном голосовании каждого из ее членов.

7.12.8. Любой Участник Процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения и оценки Заявок на сайте Фонда вправе направить Инициатору или Комиссии запрос о разъяснении результатов Запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому Участнику Процедуры закупки в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

7.13. Порядок заключения Договора

7.13.1. Победитель Процедуры закупки, а в случае не заключения договора с победителем Процедуры закупки, Участник Процедуры закупки, занявший второе место, Единственный Участник Процедуры закупки обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект Договора не позднее 10 (десяти) календарных дней после его получения.

Под Единственным поставщиком в контексте настоящей Документации понимается: Единственный Участник Процедуры закупки, подавший Заявку, при условии, что данная Заявка и Участник Процедуры закупки соответствуют требованиям Документации Процедуры закупки; Единственный допущенный к участию в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки.

7.13.2. Участник Процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора в случае:

1) Не предоставления подписанного Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.13.1.

2) Не предоставления обеспечения исполнения Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок установленный Документацией Процедуры закупки.

3) Не предоставления Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица, при условии что указанные документы не были представлены одновременно с подачей Заявки.

7.13.3. В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются и поступают в распоряжение Заказчика.

7.13.4. В случае если Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Заключить Договор с Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер.

3) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

7.13.5. В случае уклонения Участника Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого Участника Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

7.13.6. Участник Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер,  признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, предусмотренных подпунктом 7.13.2.

7.13.7. В случае если было установлено требование обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса Заказчик вправе заключить Договор до предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения. При этом в условия Договора должно быть включено положение об обязанности предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора и о выплате аванса Поставщику только после предоставления обеспечения возврата аванса.

7.14. Режим обмена информацией.

7.14.1. Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия оставляют за собой право проверять достоверность любой представленной Участником Процедуры закупки информации, в том числе с привлечением третьих лиц.

7.15. Переторжка

7.15.1. Переторжка проводится по решению Комиссии, которая при проведении Запроса предложений, вправе на любом этапе объявить о проведении Переторжки, в случае если условие о возможности ее проведения включено в Извещение о проведении Процедуры закупки и (или) Документации Процедуры закупки.

7.15.2. Решение Комиссии о проведении Переторжки вносится в протокол предварительной оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.3. Уведомление о проведении Переторжки размещается на сайте Фонда в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения Комиссией; при этом ценовые предложения Участников Процедуры закупки не разглашаются.

7.15.4. В порядке, указанном в уведомлении о проведении Переторжки, Участники Процедуры закупки подают Заявки на участие в Переторжке, содержащие предложения по Предмету закупки, поданные в отношении критериев, по которым проводится Переторжка.

7.15.5. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи Заявок на участие в Переторжке, Комиссия производит окончательную оценку Заявок Участников Процедуры закупки с учетом проведенной Переторжки.

7.15.6. Результаты проведения Переторжки включаются в протокол выбора Победителя Процедуры закупки, в котором указываются окончательные результаты оценки Заявок Участников Процедуры закупки с учетом результатов проведенной Переторжки.

7.15.7.Переторжка может быть полной или частичной:

7.15.7.1. Полная Переторжка проводится в отношении всех критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.7.2. Частичная Переторжка проводится в отношении части критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.8.  Цена Договора, единицы Продукции является обязательным критерием для включения в Переторжку.

7.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок

7.16.1. При проведении Запроса предложений, Конкурентных переговоров, может быть предусмотрено итоговое разделение объема закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки.

7.16.2. Возможность применения итогового разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки должна быть предусмотрена в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.16.3. Если предусмотрено разделение объема закупки между Участниками Процедуры закупки, то в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» указываются следующие условия:

7.16.3.1. количество Участников Процедуры закупки, между которыми производится разделение объема закупки;

7.16.3.2. поставка товара, выполнение работ, оказание услуг Участниками Процедуры закупки производится по цене и на условиях, предложенных Участником Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки либо по цене Участника Процедуры закупки, участвующего в разделении объема закупки, если она меньше цены Участника Процедуры закупки, которому присвоено первое место;

7.16.3.3. доля объема закупки (в процентном или денежном выражении), которая приходится на каждого Участника Процедуры закупки по итогам разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки.

При этом Участнику Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки, должно быть предоставлено право выполнения не менее 30% от общего объема закупки (в процентном или денежном выражении). Участник Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, вправе, по согласованию с Заказчиком, добровольно уменьшить свою долю в общем объеме закупки.

7.16.4. В случае письменного отказа или уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора доля такого Участника Процедуры закупки распределяется в равных долях между остальными Участниками Процедуры закупки по согласованию с ними.

8.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

8.1. Следующая информация и данные для конкретной Процедуры закупки уточняют и дополняют положения настоящей Документации процедуры закупки:

| № п/п | Ссылка на разделы, статьи, пункты и подпункты общей части | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование Заказчика/ Организатора Процедуры закупки контактная информация | Сведения о Заказчике: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». Сокращенное наименование: ООО «ОДПС Сколково». Адрес местонахождения, почтовый адрес: Место нахождения: 143026, г. Москва, ул. Луговая, д. 4, кор. 2, территория инновационного центра «Сколково». Почтовый адрес: 143026, г. Москва, ул. Луговая, д. 4, кор. 2, территория инновационного центра «Сколково». Контактное лицо: Хаитов Роман Телефон: (495) 956-00-33 доб. (2749) Сведения об Организаторе Процедуры закупки: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Адрес Организатора Процедуры закупки: Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4. Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 Контактное лицо: Калимуллин Ринат Телефон: (495) 956-00-33 (доб. 2148) Сайт, на котором размещена Документация процедуры закупки: www.sk.ru Адрес электронной почты: SkZakupki@sk.ru |
|  | Пункт 2.1.1. | Способ закупки, форма проведения – открытая/закрытая, одноэтапная/многоэтапная, предмет закупки. | Открытый запрос предложений. На основании проектной документации на строительство Объекта, разработанной ОАО «Моспроект», разработать проектную документацию стадии «РД», провести строительно-монтажные работы, осуществить услуги авторского надзора по объекту «Преподавательский квартал», с последующим вводом Объекта в эксплуатацию (включая пусконаладочные работы) «под ключ». |
|  | Пункт 7.1.1. | Порядок получения Технической документации в составе Документации Процедуры закупки | Техническая документация Процедуры закупки (копия на DVD носителе) выдается на руки всем желающим принять участие в Процедуре закупки по адресу Заказчика или Организатора: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4. , а так же: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 Срок окончания выдачи Технической документации наступает за 1 рабочий день до окончания приема Заявок на участие в Процедуре закупки. Передача Технической документации осуществляется на электронных носителях по предъявлению следующих документов: Письмо о намерении участвовать в Процедуре Закупки (в свободной форме) на бланке организации с печатью и подписью руководителя организации; Подписанное и заверенное печатью организации Обязательство о неразглашении информации 3-им лицам по Форме 9.7; В случае личного посещения для получения Технической документации – доверенность на получателя с печатью и подписью руководителя организации; В случае использования курьерской службы – уведомление по электронной почте на адрес Организатора Процедуры закупки о планируемом посещении курьера с электронной копией заказа на доставку за счет получателя; электронные копии Письма о намерении участвовать в Процедуре Закупки и Согласии о неразглашении информации 3-им лицам. Внимание: Для доступа на территорию необходимо заблаговременно заказать пропуск у Заказчика. |
|  | Статья 3.1.1 | Форма подачи Заявок | Один экземпляр Заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью Участника Процедуры закупки. Участник Процедуры закупки, обязательно, должен представить электронные версии всех документов, которые он подготовил в составе своей Заявки в одном экземпляре на CD/DVD/флэш носителях (документы в формате PDF отсканированные после нумерации страниц, но до прошивки заявки). Заявка должна содержать документы, указанные в п.3.2.2 данной Документации проведения процедуры закупки. |
|  | Статья 7.6.1 | Место, порядок и срок подачи Заявок | Почтовый адрес (Адрес подачи Заявок): 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Международный Торговый Центр, подъезд 9, этаж 24, Департамент по закупкам. Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с «07» октября 2014 года по «08» октября 2014 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское). |
|  | Статья 7.15. | Возможность проведения переторжки | Устанавливается |
|  | Раздел 6. | Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Предусмотрено (при необходимости) Сроки посещения: с даты публикации Извещения о Процедуре закупки и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок. Ответственное за организацию посещения лицо: Хаитов Роман Телефон: (495) 956-00-33 доб. (2749) Допустимое количество представителей Участника Процедуры закупки: 3 человека. |
|  |  | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров | Начальная максимальная цена Договора - 805 974 774 (Восемьсот пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) рублей 60 копеек включая НДС 18%. |
|  | Статья 7.5.1. | Валюта процедуры закупки | Рубли |
|  |  | Сроки выполнения работ: | Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ - с даты подписания Договора Сдача объекта в эксплуатацию - август 2015 г. |
|  | Статья 4.1.3 пункт 6 | Дополнительное требование, установленное Заказчиком | Участник должен предоставить: Пояснительную записку с подтверждением и обоснованием сроков проектирования и строительства: В бумажном виде не менее двух (2) экземпляров. В электронном виде, на компакт диске не менее одного (1) экземпляра. В электронном виде файлы формы «Расчет цены Договора» должны быть представлены в соответствующих форматах: сметных – arp или xml, а также в xls и pdf. |
|  | Статья 4.1. | Требования к участникам процедуры закупки, к субподрядчикам | Участники Процедуры закупки должны представить: - Копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске к работам в соответствии с объемом работ и условиями Документации Процедуры закупок и с размером взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, соответствующим установленным для организации работ в соответствии с объемом работ, стоимости Договора и условиями Документации Процедуры закупок (не только в отношении самих номинантов, но и для компаний-партнеров по выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации и выполнению строительно-монтажных работ); - Представить в составе своей Заявки соглашения о намерениях с компаниями, которые планируются к привлечению для проведения работ (услуг) которые будут выполнятся с привлечением третьих лиц; - Представить документы подтверждающие квалификацию субподрядчика (наличие опыта, наличие кадровых и технических ресурсов). - Участник Процедуры закупки должен предоставить по требованию Заказчика или Комиссии возможность посещения сотрудниками Заказчика или членами Комиссии офиса, производственных помещений, текущих объектов и обеспечить доступ для ознакомления к интересующим документам. |
|  | Статья 4.1.5. | Привлечение субподрядчиков и возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работ | Предусматривается. |
|  | Статья 7.16. | Возможность итогового разделения объемов закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки. | Не предусмотрена |
|  |  | Встреча с потенциальными Участниками по вопросам разъяснения требований Документации | Не предусмотрено |
|  | Статья 3.2.2.11. и 5.1.9. | Обеспечение Заявки: вид обеспечения, размер и валюта обеспечения | Обеспечение заявки - 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей. Вид обеспечения – перечисление денежных средств или банковская гарантия. |
|  | Статья 5.1. | Требование к Банку, выдающему Банковскую гарантию обеспечения Заявок | В соответствии с требованиями п. 5.1 Документации. |
|  | Статья 5.1.1.1. | Реквизиты для перечисления обеспечения Заявок | «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» Место нахождения: Российская федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4; ОГРН 1107799016720; ИНН 7701058410 / КПП 772901001; Почтовый адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12; Банковские реквизиты: Для расчетов в рублях РФ: р/с 40703810138170002262 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва; Доп. Офис №0284 Московского банка Сбербанка России ОАО, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Для расчетов в долларах США: р/с 40703840438170002262. Для расчетов в Евро: р/с 40703978038170002262 В платежном поручении обязательно указывать номер извещения о проведении процедуры закупки, сумму обеспечения. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение Заявки на участие в (наименование)», а также «НДС не облагается». Обеспечение Заявки должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи Заявок. |
|  |  | Критерии оценки Заявок и порядок оценки: №; Критерии оценки; Содержание критериев оценки; Значимость критериев оценки (Kai). 1.; Цена Договора: - Цена Договора (итоговая цена Предложения о цене Договора, с учетом НДС 18%)*. Но не более начальной (максимальной) цены Процедуры закупки; 60%. 2.; Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара или качество технического предложения (при проведении Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг):; 0-100; 10%. 2.1; Организационная блок-структура выполнения работ/услуг (с указанием субподрядных организаций (при наличии) распределением сотрудников и взаимодействием с заказчиком); 0-20. 2.2; Пояснительная записка. (Обоснование сроков проектирования и строительства, определение возможных рисков по срокам выполнения работ и мер по их устранению с приложением графика выполнения работ с распределением объемов работ).; 0-20. 2.3; Сметы (расчет стоимости проектирования (Стадия «Рабочая документация»). Достоверность расчета объемов по видам работ, обоснованность применения цен на работы.; 0-20. 2.4; Сметы (расчет стоимости строительства) Обоснование (качество) расчета стоимости с графиком финансирования (полнота охвата видов СМР, достоверность расчета объемов по видам работ).; 0-40. 3.; Квалификация Участника Процедуры закупки:; 0-100; 30%. 3.1.; Опыт строительства:; 0-40. 3.1.1; Наличие опыта генподрядных работ при проектировании и строительстве (выполнение функции Генерального проектировщика, Генерального Подрядчика не менее чем в 2 завершенных Объектах сходного назначения (объекты для временного проживания - общежития улучшенной планировки, клубные объекты, апарт-отели) площадью более 10 тыс. кв. м.; 0-30. 3.1.2; Наличие системы контроля качества и контроля техники безопасности (наличие сертификатов, и соответствующего персонала в штате организации); 0-10. 3.2.; Обеспеченность кадровыми ресурсами, в том числе:; 0-25. 3.2.1; Наличие собственного проектного подразделения; 0-5. 3.2.2; Наличие собственного строительного подразделения (персонала), позволяющего осуществить не менее 60% строительно-монтажных работ:; 0-20. 3.3.; Техническая оснащенность; 0-25. 3.3.1; Наличие собственных или арендованных: производственно-технической базы, складских комплексов, офисных помещений в Москве или Московской области; 0-5. 3.3.2; Наличие в собственности, аренде или лизинге строительной техники, испытательных лабораторий, измерительных приборов для выполнения работ, согласно предмета закупки.; 0-20. 3.4; Финансовая устойчивость Участника Процедуры закупки; 0-10. Совокупная значимость всех критериев в процентах; 100%. Примечания: * – расчет баллов производится в соответствии с «МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». ** – Расчет проводится в соответствии с пунктом 5.2.7 . Баллы по установленным критериям начисляются при наличии и соответствии подтверждающих документов. Рейтинг представляет собой сумму натуральных чисел в баллах, получаемую по результатам оценки Заявки каждым членом Комиссии по всем критериям. /При расчете рейтинга применяется коэффициент значимости, соответствующий каждому из критериев. Сумма значимостей критериев оценки Заявок, установленных в Документации Процедуры закупки, составляет 100 баллов. Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке. Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки Заявки, субъективно выставляемых каждым членом Комиссии, при этом Заявке содержащей лучшие условия исполнения Договора присуждается максимальное значение в баллах по каждому критерию. Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Договора производится по результатам расчета итогового рейтинга, по каждой Заявке. |
|  |  | Дата окончания рассмотрения и оценки Заявок: | Не позднее «22» октября 2014 года по адресу Организатора Процедуры закупки: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12. |
|  | Статья 3.2.6. | Посещение представителями Заказчика или Комиссии места нахождения мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара | Устанавливается (по необходимости) |

9.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

9.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Процедуре закупки на право заключения Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг __________________________________

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в Процедуре закупки нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка (по Форме 9.2.) |  |
| 2. | Предложение о цене договора (по Форме 9.2.1.) |  |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг (по Форме 9.2.2.) - _____________________________________________________. |  |
| 4. | Анкета Участника Процедуры закупки (по Форме 9.3.) |  |
| 5. | Данные о субподрядчиках (в случае привлечения), включая соглашения о намерениях и допуски на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ |  |
| 6. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ) |  |
| 7. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки |  |
| 8. | Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 9. | Копии документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Процедуры закупки, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: |  |
| а). | В случае если Заявка подписывается руководителем: |  |
|  | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности |  |
| б). | В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется: |  |
|  | доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки (по Форме 9.4.), заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника Процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой . |  |
| 12. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника Процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Процедуры закупки: - копии действующих лицензий, свидетельств СРО по предмету Процедуры закупки; - иные документы |  |
| 13. | Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки или копия такого поручения, банковская гарантия по Форме 9.5.) |  |
| 14. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (предоставления указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром) |  |
| 15. | Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках (за 2 последних года). |  |
| 16. | Заявление о безусловном согласии с условиями договора (Форма 9.6.) |  |
| 17. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника Процедуры закупки (всего - количество листов) |  |

Руководитель _______________/_________/

Примечания:

- Таблица Формы описи документов не подлежит редактированию и форматированию.

- При отсутствии в составе Заявки каких-либо документов, перечисленных в данной Форме, в графе «номера страниц» ставится прочерк или слово «нет».

- При наличии каких-либо документов, не входящих в перечень документов, перечисленных в данной Форме, добавляются сроки внизу данной таблицы.

9.2. ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику/Организатору     Процедуры закупки

ЗАЯВКА (ОФЕРТА)

на заключение Договора на _____________________________(Извещение № 14-50104/_____)

1. Изучив Документацию Процедуры закупки на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данной Процедуре закупки законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) Участника процедуры закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в Процедуре закупки на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2.______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

согласно поставить товары, выполнить работы и оказать услуги, предусмотренные Техническим заданием и Документации Процедуры закупки в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника Процедуры закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предлагаемая стоимость договора, включая НДС, (цифрами и прописью) | руб. |  | в соответствии с формой 9.2.1. (Приложение №__ к Заявке) |
| 2. | Размер аванса (не более 30%) | % |  | в соответствии с формой 9.2.1. (Приложение №__ к Заявке) |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг | есть/нет (кол-во лист.) |  | в соответствии с формой 9.2.2. (Приложение №__ к Заявке) |
| 4. | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (окончание выполнения работ) | Не позднее | «__» _______ 20__ г. | Оформляется в MS-Project, является приложением к Заявке, с выделением групп работ в соответствии с требованиями, указанными в Проекте Договора |

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о цене Договора на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке).

3.2. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров,  качестве выполнения работ, оказания услуг на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке на участие в Процедуре закупки).

4. Цена, указанная в настоящем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Условие об авансировании мною поняты.

5. Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, ___________________________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящей ______________________________________________________________________ подтверждает, что против нашей компании

(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии Конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника Процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки и условиями наших предложений, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения проекта Договора от Заказчика, Организатора процедуры закупки.

___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) понимает и соглашается с тем, что в случае отказа или уклонения от подписания проекта Договора, представленного Заказчиком, Организатором процедуры закупки сведения о  ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) будут внесены в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется Фондом.

8.  _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)согласно с тем, что проведение Процедуры закупки, на участие в которой подана настоящая Заявка может быть приостановлено на любом этапе ее проведения, в том числе по решению Арбитражного комитета.

_________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) понимает и соглашается с тем, что результаты Процедуры закупки могут быть отменены по решению компетентного органа (организации), в том числе Арбитражного комитета и _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) и не будет предъявлять никаких претензий, связанным с указанной отменой ни к Заказчику ни к Организатору процедуры закупки.

9. В случае поступления акцепта на настоящую оферту, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора ___________________________ (наименование компании будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии. Реквизиты перечисления

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

10. Мы согласны с тем, что Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия вправе проверять достоверность любой представленной нами информации в том числе с привлечением третьих лиц.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен __________________________ (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки).

Все сведения о проведении Процедуры закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая Заявка действует не менее 90 дней с даты окончания приема Заявок.

13. Настоящая Заявка является Офертой  согласно положениям Гражданского кодекса РФ

14. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

9.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № ___ к Заявке

Предложение о цене Договора

| № п/п | Строительно-монтажные работы | Ед. изм. | Объемы работ | Цена за единицу без НДС, рублей | Стоимость ВСЕГО, без НДС, рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта экскаваторами | м3 | 4200 |  |  |  |
| 1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 265 |  |  |  |
| 1.3 | Погрузка грунта | тн | 477 |  |  |  |
| 1.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 1760 |  |  |  |
| 1.5 | Уплотнение грунта пнематическими трамбовками | м3 | 1760 |  |  |  |
| 2 | Сваи (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной 9 м и 10 м | м3 | 281 |  |  |  |
| 2.2 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной 8 м | м3 | 136,51 |  |  |  |
| 2.3 | Погружение железобетонных свай вдавливанием | м3 | 10,2 |  |  |  |
| 2.4 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай | шт. | 534 |  |  |  |
| 3 | Фундамент (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ростверк |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 140 |  |  |  |
| 3.1.2 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | м3 | 137 |  |  |  |
| 3.1.3 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | м3 | 103 |  |  |  |
| 3.2 | Плита под полы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 50 |  |  |  |
| 3.2 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 190 |  |  |  |
| 3.3 | Гидроизоляция плиты под полы: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 1200 |  |  |  |
| 4 | Общестроительные работы КР (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стены |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Устройство железобетонных прямолинейных стен (подземная часть) в опалубке типа «Дока» | м3 | 186 |  |  |  |
| 4.1.2 | Устройство железобетонных прямолинейных стен 1-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 136 |  |  |  |
| 4.1.3 | Устройство железобетонных прямолинейных стен 2-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 187 |  |  |  |
| 4.1.4 | Устройство железобетонных прямолинейных стен 3-го этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 126 |  |  |  |
| 4.1.5 | Устройство железобетонных прямолинейных стен 4-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 126 |  |  |  |
| 4.1.6 | Устройство железобетонных прямолинейных стен 5-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 50 |  |  |  |
| 4.1.7 | Кладка стен из ячеистых блоков | м3 | 240 |  |  |  |
| 4.1.8 | Гидроизоляция стен боковая оклеечная | м2 | 760 |  |  |  |
| 4.1.9 | Изоляция стен из пенопласта на битуме | м3 | 71 |  |  |  |
| 4.1.10 | Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны | м2 | 760 |  |  |  |
| 4.1.11 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, (терморазъем) | м.п. | 125,3 |  |  |  |
| 4.2 | Колонны |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Устройство железобетонных колонн подземной части в опалубке типа «Дока» | м3 | 2 |  |  |  |
| 4.2.2 | Устройство железобетонных наружных колонн в опалубке типа «Дока» | м3 | 86 |  |  |  |
| 4.2.3 | Устройство железобетонных колонн 1-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 37 |  |  |  |
| 4.2.4 | Устройство железобетонных колонн 2-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 30 |  |  |  |
| 4.2.5 | Устройство железобетонных колонн 3-го этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 42 |  |  |  |
| 4.2.6 | Устройство железобетонных колонн 4-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 41 |  |  |  |
| 4.2.7 | Устройство железобетонных колонн 5-ого этажа в опалубке типа «Дока» | м3 | 22 |  |  |  |
| 4.3 | Перекрытия |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Устройство перекрытия над подвалом в опалубке типа «Дока» | м3 | 200 |  |  |  |
| 4.3.2 | Устройство перекрытий над 1 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 560 |  |  |  |
| 4.3.3 | Устройство перекрытий над 2 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 565 |  |  |  |
| 4.3.4 | Устройство перекрытий над 3 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 582 |  |  |  |
| 4.3.5 | Устройство перекрытий над 4 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 620 |  |  |  |
| 4.3.6 | Устройство перекрытий над 5 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 215 |  |  |  |
| 4.3.7 | Устройство балок для перекрытий над 1 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 219 |  |  |  |
| 4.3.8 | Устройство балок для перекрытий над 2 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 21 |  |  |  |
| 4.3.9 | Устройство балок для перекрытий над 3 этажом в опалубке типа «Дока» | м3 | 13 |  |  |  |
| 4.3.10 | Устройство герметизации пенополистиролом (терморазъем) | м.п. | 1100,4 |  |  |  |
| 4.4 | Лестницы |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Устройство лестничных площадок (подземная часть) в опалубке типа «Дока» | м3 | 6 |  |  |  |
| 4.4.2 | Устройство лестничных площадок (надземная часть) в опалубке типа «Дока» | м3 | 17 |  |  |  |
| 4.4.3 | Устройство лестничных маршей (подземная часть) в опалубке типа «Дока» | м3 | 8 |  |  |  |
| 4.4.4 | Устройство лестничных маршей (надземная часть) в опалубке типа «Дока» | м3 | 39 |  |  |  |
| 4.4.5 | Устройство металлических ограждений | м.п. | 123 |  |  |  |
| 4.5 | Перемычки |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Установка перемычек металлических | тн | 0,243 |  |  |  |
| 4.6 | Конструкции металлические перголы |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Изготовление пергол | тн | 10,5 |  |  |  |
| 4.6.2 | Монтаж пергол | тн | 10,5 |  |  |  |
| 4.6.3 | Изготовление солнцезащитных шторок из листовой стали | тн | 21,6 |  |  |  |
| 4.6.4 | Монтаж солнцезащитных шторок из листовой стали | тн | 21,6 |  |  |  |
| 4.6.5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 714,9 |  |  |  |
| 4.6.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 714,9 |  |  |  |
| 4.7 | Входы |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 17,5 |  |  |  |
| 4.7.2 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 16 |  |  |  |
| 4.7.3 | Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» | м3 | 18 |  |  |  |
| 4.7.4 | Устройство перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м | м3 | 11 |  |  |  |
| 4.7.5 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» | м3 | 2 |  |  |  |
| 4.8 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Монтаж стремянок | тн | 0,1342 |  |  |  |
| 4.8.2 | Устройство стяжек керамзитобетонных (2 и 5 этаж) - 200 мм | м2 | 500 |  |  |  |
| 4.8.3 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 1550 |  |  |  |
| 4.9 | Ограждение лестниц |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Устройство металлических ограждений | м.п. | 43,5 |  |  |  |
| 5 | Общестроительные работы АР (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Перегородки |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Подземная часть |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Кладка перегородок из полнотелого глиняного кирпича, толщ. 120 мм | м2 | 450 |  |  |  |
| 5.2 | Окна |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Установка окон деревянных | м2 | 3,6 |  |  |  |
| 5.3 | Двери |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Установка противопожарных дверей металлических однопольная, размером 900х2100 мм | шт. | 12 |  |  |  |
| 5.3.2 | Установка противопожарных дверей металлических однопольная, размером 100х2100 мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 5.3.3 | Установка дверей деревянных | м2 | 13,86 |  |  |  |
| 5.4 | Полы |  |  |  |  |  |
|  | Техподполье: |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Устройство стяжки из цем. песч. р-ра М150 с выровненной поверхностью - 100 мм | м2 | 250 |  |  |  |
| 5.4.2 | Устройство фальшпола - 35 мм: | м2 | 67,5 |  |  |  |
|  | ИТП: |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Устройство выравнивающей стяжки из ц.п. р-ра М150 по уклону - 20-30 мм | м2 | 81 |  |  |  |
| 5.4.4 | Устройство гидроизоляции оклеечная - техноэласт 2 слоя - 5 мм | м2 | 81 |  |  |  |
| 5.4.5 | Устройство ж/б плиты В15, армирован. сеткой 5Вр-I 100х100 - 100 мм | м2 | 81 |  |  |  |
| 5.4.6 | Устройство разделительного слоя - ПВХ пленка с перехлестом швов | м2 | 81 |  |  |  |
| 5.4.7 | Устройство плиты теплоизоляционной из стекловолокна URSA - 40 мм | м2 | 81 |  |  |  |
| 5.4.8 | Устройство керамической плитки 150х150 мм на цем. песч. р-ре М150 - 30 мм | м2 | 81 |  |  |  |
|  | Венткамеры: |  |  |  |  |  |
| 5.4.9 | Устройство выравнивающей стяжки - 20 мм | м2 | 86 |  |  |  |
| 5.4.10 | Устройство плиты теплоизоляционной из стекловолокна URSA - 40 мм | м2 | 86 |  |  |  |
| 5.4.11 | Устройство разделительного слоя - ПВХ пленка с перехлестом швов | м2 | 86 |  |  |  |
| 5.4.12 | Устройство ж/б плиты В15, армирован. сеткой 5Вр-I 100х100 - 100 мм | м2 | 86 |  |  |  |
| 5.4.13 | Устройство гидроизоляции оклеечная - техноэласт 2 слоя - 5 мм | м2 | 86 |  |  |  |
| 5.4.14 | Устройство выравнивающей стяжки из ц.п. р-ра М150 по уклону - 20-25 мм | м2 | 86 |  |  |  |
| 5.4.15 | Устройство керамической плитки 150х150 мм на цем. песч. р-ре М150 - 30 мм | м2 | 86 |  |  |  |
|  | Технические помещения: |  |  |  |  |  |
| 5.4.16 | Устройство выравнивающей стяжки из ц.п. р-ра М150 - 70 мм | м2 | 125 |  |  |  |
| 5.4.17 | Устройство керамической плитки 150х150 мм на цем. песч. р-ре М150 - 30 мм | м2 | 125 |  |  |  |
|  | Гардероб обслуж. персонала, сан. узел, душевая, комната приема пищи, кладовые, коридор:: |  |  |  |  |  |
| 5.4.18 | Устройство выравнивающей стяжки из ц.п. р-ра М150 - 70 мм | м2 | 68,5 |  |  |  |
| 5.4.19 | Устройство керамической плитки 150х150 мм на цем. песч. р-ре М150 - 30 мм | м2 | 68,5 |  |  |  |
|  | Лестница (облицовка ступеней,лестн. площадка): |  |  |  |  |  |
| 5.4.20 | Устройство стяжки из цем. песч. р-ра М150 с выровненной поверхностью - 20 мм | м2 | 46 |  |  |  |
| 5.4.21 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 30 мм | м2 | 46 |  |  |  |
|  | Лестница (входная, лестн. площадка) |  |  |  |  |  |
| 5.4.22 | Устройство стяжки из цем. песч. р-ра М150 с выровненной поверхностью - 70 мм | м2 | 17,5 |  |  |  |
| 5.4.23 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 30 мм | м2 | 17,5 |  |  |  |
|  | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 5.4.24 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 900 |  |  |  |
| 5.4.25 | Подготовка монолитных стен под окраску | м2 | 997 |  |  |  |
| 5.4.26 | Окраска водоэмульсионным составами улучшенная оштукатуренных стен | м2 | 1767 |  |  |  |
| 5.4.27 | Отделка стен керамической плиткой | м2 | 130 |  |  |  |
| 5.4.28 | Подготовка железобетонных потолков под окраску | м2 | 696 |  |  |  |
| 5.4.29 | Окраска водоэмульсионным составами простая оштукатуренных потолков | м2 | 696 |  |  |  |
|  | Надземная часть |  |  |  |  |  |
|  | Перегородки |  |  |  |  |  |
| 5.4.30 | Устройство перегородок из ГКЛ С112.1, h = 3280 мм (3900 мм -1 эт.) | м2 | 4310 |  |  |  |
| 5.4.31 | Устройство перегородок из ГКЛВ С112.2, h = 3280 мм (3900 мм -1 эт.) | м2 | 1585 |  |  |  |
| 5.4.32 | Устройство перегородок из ГКЛВ С112.2, h = 3280 мм (3900 мм -1 эт.) | м2 | 1760 |  |  |  |
| 5.4.33 | Устройство перегородок из ГКЛВ С112.2, h = 3280 мм (3900 мм -1 эт.) | м2 | 360 |  |  |  |
| 5.4.34 | Устройство перегородок из ГКЛВ С112.2, h = 3280 мм (3900 мм -1 эт.) | м2 | 2970 |  |  |  |
| 5.4.35 | Устройство перегородок из ГКЛВ С115, h = 3280 мм (3900 мм -1 эт.) | м2 | 2340 |  |  |  |
| 5.4.36 | Кладка перегородок из полнотелого глиняного кирпича, толщ. 120 мм | м2 | 432 |  |  |  |
|  | Витражи |  |  |  |  |  |
| 5.4.37 | Монтаж витражей из алюмин. профилей с остеклением 2-камерными стеклопакетами | м2 | 2709,255 |  |  |  |
| 5.4.38 | Монтаж открываемых витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 1865,745 |  |  |  |
| 5.4.39 | Монтаж витражных дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 30 |  |  |  |
| 5.4.40 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 8 |  |  |  |
| 5.4.41 | Устройство герметизации силиконовым герметиком | м.п. | 2420 |  |  |  |
| 5.4.42 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков пеной монтажной | м.п. | 2420 |  |  |  |
| 5.4.43 | Установка сэндвич-панелей | м2 | 420 |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |
| 5.4.44 | Монтаж деревянных дверей одностворчатых 800х2100 (h) | шт. | 285 |  |  |  |
| 5.4.45 | Монтаж деревянных дверей одностворчатых 900х2100 (h) | шт. | 132 |  |  |  |
| 5.4.46 | Монтаж деревянных дверей одностворчатых 1050х2100 (h) | шт. | 15 |  |  |  |
| 5.4.47 | Монтаж деревянных дверей одностворчатых 1050х2100 (h) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Полы 1 этажа: |  |  |  |  |  |
|  | тип-1.1: |  |  |  |  |  |
| 5.4.48 | Устройство стяжек из керамзитобетона - 100 мм | м2 | 325,6 |  |  |  |
| 5.4.49 | Устройство выравнивающей стяжки - 15 мм | м2 | 325,6 |  |  |  |
| 5.4.50 | Устройство гидроизоляции (техноэласт 2 сл.) - 5 мм | м2 | 325,6 |  |  |  |
| 5.4.51 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 65 мм | м2 | 325,6 |  |  |  |
| 5.4.52 | Устройство полов из керамогранита 600х600 - 10 мм | м2 | 325,6 |  |  |  |
|  | тип-2.1: |  |  |  |  |  |
| 5.4.53 | Устройство стяжек из керамзитобетона - 100 мм | м2 | 110,8 |  |  |  |
| 5.4.54 | Устройство выравнивающей стяжки - 15 мм | м2 | 110,8 |  |  |  |
| 5.4.55 | Устройство гидроизоляции (техноэласт 2 сл.) - 5 мм | м2 | 110,8 |  |  |  |
| 5.4.56 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 65 мм | м2 | 110,8 |  |  |  |
| 5.4.57 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 110,8 |  |  |  |
|  | тип 3.1 |  |  |  |  |  |
| 5.4.58 | Устройство стяжек из керамзитобетона - 100 мм | м2 | 54 |  |  |  |
| 5.4.59 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 85 мм | м2 | 54 |  |  |  |
| 5.4.60 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 54 |  |  |  |
|  | тип 4.1 |  |  |  |  |  |
| 5.4.61 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 15-20 мм | м2 | 26,6 |  |  |  |
| 5.4.62 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 26,6 |  |  |  |
|  | тип 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5.4.63 | Устройство стяжек из керамзитобетона - 100 мм | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.64 | Устройство выравнивающей стяжки - 15 мм | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.65 | Устройство гидроизоляции (техноэласт 2 сл.) - 5 мм | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.66 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 50 мм | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.67 | Подготовка под шпаклевку (эмульсия) | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.68 | Устройство саморастекающей шпатлевкой - 15 мм | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.69 | Устройство подложки пенополиуретановой вспененной - 3 мм | м2 | 208,5 |  |  |  |
| 5.4.70 | Устройство паркетной доски | м2 | 208,5 |  |  |  |
|  | Полы 2-5 этажа: |  |  |  |  |  |
| 5.4.71 | Устройство плит утеплителя "FOAMGLAS" - 200мм (пол 2-го этажа) | м2 | 1612 |  |  |  |
|  | тип 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4.72 | Устройство выравнивающей стяжки - 15 мм | м2 | 926,1 |  |  |  |
| 5.4.73 | Устройство гидроизоляции (техноэласт 2 сл.) - 5 мм | м2 | 926,1 |  |  |  |
| 5.4.74 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 65 мм | м2 | 926,1 |  |  |  |
| 5.4.75 | Устройство полов из керамогранита 600х600 - 10 мм | м2 | 926,1 |  |  |  |
|  | тип 1А |  |  |  |  |  |
| 5.4.76 | Устройство фальшпола - 35 мм | м2 | 107 |  |  |  |
| 5.4.77 | Устройство полов из керамогранита 600х600 - 10 мм | м2 | 107 |  |  |  |
|  | тип 2 |  |  |  |  |  |
| 5.4.78 | Устройство выравнивающей стяжки - 15 мм | м2 | 1691 |  |  |  |
| 5.4.79 | Устройство гидроизоляции (техноэласт 2 сл.) - 5 мм | м2 | 1691 |  |  |  |
| 5.4.80 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 65 мм | м2 | 1691 |  |  |  |
| 5.4.81 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 1691 |  |  |  |
|  | тип 3 |  |  |  |  |  |
| 5.4.82 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 85 мм | м2 | 196,2 |  |  |  |
| 5.4.83 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 196,2 |  |  |  |
|  | тип 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4.84 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 15-20 мм | м2 | 177,7 |  |  |  |
| 5.4.85 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 177,7 |  |  |  |
|  | тип 5 |  |  |  |  |  |
| 5.4.86 | Устройство выравнивающей стяжки - 15 мм | м2 | 3918,9 |  |  |  |
| 5.4.87 | Устройство гидроизоляции (техноэласт 2 сл.) - 5 мм | м2 | 3918,9 |  |  |  |
| 5.4.88 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора с выровненной поверхностью - 50 мм | м2 | 3918,9 |  |  |  |
| 5.4.89 | Устройство полимерцементной стяжки - 15 мм | м2 | 3918,9 |  |  |  |
| 5.4.90 | Устройство подложки пенополиуретановой вспененной - 3 мм | м2 | 3918,9 |  |  |  |
| 5.4.91 | Устройство паркетной доски | м2 | 3918,9 |  |  |  |
| 5.4.92 | Установка пластикового плинтуса | пм | 5130 |  |  |  |
| 5.4.93 | Устройство плинтуса из керамогранита | пм | 1532 |  |  |  |
| 5.5 | Подвесные потолки |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 6664,5 |  |  |  |
| 5.5.2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛВ | м2 | 670,9 |  |  |  |
| 5.5.3 | Окраска высококачественная водоэмульсионными составами потолков по ГКЛ | м2 | 7335,4 |  |  |  |
| 5.5.4 | Подготовка железобетонных потолков под окраску | м2 | 456,8 |  |  |  |
| 5.5.5 | Окраска высококачественная водоэмульсионными составами потолков по штукатурке | м2 | 456,8 |  |  |  |
| 5.6 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Подготовка стен под окраску - монолитные стены | м2 | 4400 |  |  |  |
| 5.6.2 | Подготовка стен под окраску - ячеистые блоки | м2 | 1200 |  |  |  |
| 5.6.3 | Подготовка стен под окраску - кирпичные перегородки | м2 | 864 |  |  |  |
| 5.6.4 | Окраска высококачественная водоэмульсионными составами стен по штукатурке | м2 | 4698,9 |  |  |  |
| 5.6.5 | Окраска высококачественная водоэмульсионными составами стен по ГКЛ | м2 | 7400 |  |  |  |
| 5.6.6 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 4300,5 |  |  |  |
| 5.6.7 | Оклейка стен обоями по ГКЛ | м2 | 2225 |  |  |  |
| 5.6.8 | Оклейка стен обоями по штукатурке | м2 | 1161,7 |  |  |  |
| 5.7 | Фасад |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовской плитами CN-Ceremic terracotta с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 2230 |  |  |  |
| 5.7.2 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 678 |  |  |  |
| 5.7.3 | Устройство вентилируемых фасадов цементно-минеральными плитами "Аквапанель" | м2 | 3070 |  |  |  |
| 5.7.4 | Изоляция плитами минераловатными "Венти Баттс" ROCKWOOL поверхностей наружных стен | м2 | 2915 |  |  |  |
| 5.7.5 | Установка пароизоляционного слоя | м2 | 3070 |  |  |  |
| 5.7.6 | Штукатурка по сетке высококачественная стен | м2 | 3070 |  |  |  |
| 5.7.7 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 3070 |  |  |  |
| 5.7.8 | Окраска фасадов акриловыми составами | м2 | 3070 |  |  |  |
| 5.8 | Наружные отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Окраска стен обратной стороны парапета акриловыми составами с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | м2 | 286 |  |  |  |
| 5.8.2 | Наружная облицовка цоколя внутренней части парапета по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн | м2 | 32,1 |  |  |  |
| 5.8.3 | Окраска колонн акриловыми составами с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | м2 | 305 |  |  |  |
| 5.9 | Отделка цоколя здания |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементной мастике стен | м2 | 162 |  |  |  |
| 5.10 | Леса |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20 м | м2 | 6618 |  |  |  |
| 6 | Кровля (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кровля, тип-1 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона D1000, В3.5 30-140мм | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.2 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчан.р-ра М150 - 20 мм | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.3 | Устройство пароизоляции в один слой "УНИФЛЕКС" | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.4 | Устройство утеплителя "ПЕНОПЛЕКС К" - 150 мм | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.5 | Устройство пароизоляционного слоя из ПЭ пленки | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.6 | Устройство стяжек из цем.-песч. р-ра М100 | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.7 | Армирование подстилающих слоев | т | 3,50108 |  |  |  |
| 6.1.8 | Огрунтовка праймером | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.1.9 | Устройство гидроизоляции оклеечная - техноэласт 2 слоя | м2 | 1090 |  |  |  |
| 6.2 | Кровля, тип-2 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона D1000, В3.5 30-140 мм | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.2 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчан.р-ра М150 - 20 мм | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.3 | Огрунтовка праймером | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.4 | Устройство гидроизоляции оклеечная - техноэласт 2 слоя | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.5 | Устройство утеплителя "ПЕНОПЛЕКС К" - 150 мм | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.6 | Устройство разделительного слоя из ПЭ пленки | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.7 | Устройствож/б плиты В15, армирован. сеткой 5Вр 50x50 - 50 мм | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.8 | Устройство стяжек из цем.-песч. р-ра М150 - 20 мм | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.2.9 | Устройство плитки тротуарной - 30 мм | м2 | 1355 |  |  |  |
| 6.3 | Кровля, тип-3 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона D1000, В3.5 30-140 мм | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.2 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчан.р-ра М150 - 20 мм | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.3 | Огрунтовка праймером | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.4 | Устройство гидроизоляции оклеечная - техноэласт 2 слоя | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.5 | Устройство утеплителя "ПЕНОПЛЕКС К" - 150 мм | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.6 | Устройство разделительного слоя из ПЭ пленки | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.7 | Устройство ж/б плиты В15, армирован. сеткой 5Вр 50x50 - 50 мм | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.8 | Устройство стяжек из цем.-песч. р-ра М150 - 20 мм | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.3.9 | Устройство цветного гравия - 10 мм | м2 | 320 |  |  |  |
| 6.4 | Парапет на отм. 15.500 |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Устройство железобетонного парапета в опалубке типа «Дока» | м3 | 109 |  |  |  |
| 6.5 | Парапет на отм. 19.100 |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Устройство железобетонного парапета в опалубке типа «Дока» | м3 | 48 |  |  |  |
| 6.6 | Молниезащита |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | м.п. | 1255,0174 |  |  |  |
| 6.6.2 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м.п. | 1657,8483 |  |  |  |
| 6.7 | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Ограждение кровель перилами | м.п. | 232 |  |  |  |
| 6.7.2 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 638 |  |  |  |
| 7 | Внутреннее электрооборудование (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Щиты и шкафы |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Монтаж ВРУ | шт. | 6 |  |  |  |
| 7.1.2 | Монтаж ящика управления, тип Я 5111 | шт. | 16 |  |  |  |
| 7.1.3 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 8 |  |  |  |
| 7.1.4 | Щит распределительный ЩРН-24 тип РЩВ1 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.5 | Щит распределительный ЩРН-24 тип РЩВ2 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.6 | Щит распределительный ЩРН-24 тип РЩВ3 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.7 | Щит распределительный ЩРН-24 тип РЩВ4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.8 | Щит распределительный ЩРН-24 тип РЩВ5 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.9 | Щит распределительный ЩРН-24 тип РЩВ6 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.10 | Щит распределительный ЩМП тип РЩ6 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.11 | Щит распределительный ЩРв-18М тип 1ЩР | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.12 | Щит распределительный ЩРН-12 тип 2ЩР | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.1.13 | Щит квартирный ЩК1 тип ЩРУВ-3/30 тип ЩК1 | шт. | 53 |  |  |  |
| 7.1.14 | Щит квартирный ЩК2 тип ЩРУВ-3/30 тип ЩК2 | шт. | 37 |  |  |  |
| 7.1.15 | Щит квартирный ЩК3 тип ЩРУВ-3/30 тип ЩК3 | шт. | 9 |  |  |  |
| 7.2 | Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Светильник в подвесных потолках | шт. | 3976 |  |  |  |
| 7.2.2 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 23 |  |  |  |
| 7.2.3 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 53 |  |  |  |
| 7.2.4 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 199 |  |  |  |
| 7.2.5 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | шт. | 35 |  |  |  |
| 7.2.6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | шт. | 10 |  |  |  |
| 7.2.7 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 328 |  |  |  |
| 7.2.8 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 216 |  |  |  |
| 7.2.9 | Светильник: местного освещения | шт. | 68 |  |  |  |
| 7.2.10 | Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке | шт. | 2275 |  |  |  |
| 7.3 | Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1800 |  |  |  |
| 7.3.2 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 48 |  |  |  |
| 7.3.3 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 2500 |  |  |  |
| 7.3.4 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 99 |  |  |  |
| 7.3.5 | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт. | 99 |  |  |  |
| 7.4 | Монтаж кабелей |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Прокладка кабеля в трубе | м.п. | 21236 |  |  |  |
| 7.4.2 | Прокладка кабеля по лоткам | м.п. | 13630 |  |  |  |
| 7.4.3 | Прокладка трубы винипластовой | м.п. | 15209 |  |  |  |
| 7.4.4 | Прокладка трубы стальной | м.п. | 300 |  |  |  |
| 7.4.5 | Прокладка лотка штампованного металлического | м.п. | 1321 |  |  |  |
| 8 | Технологическое оборудование (Мебель) | комплект | 1 |  |  |  |
| 9 | Система внутреннего водоснабжения и система внутреннего водоотведения (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт. | 392 |  |  |  |
| 9.1.2 | Монтаж арматуры проточной части | шт. | 418 |  |  |  |
| 9.1.3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт. | 28 |  |  |  |
| 9.1.4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 9.1.5 | Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый с краном пожарных диаметром 50 мм | шт. | 70 |  |  |  |
| 9.1.6 | Кран пожарный бытовой ПКБ | шт. | 99 |  |  |  |
| 9.1.7 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт. | 1 |  |  |  |
| 9.1.8 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | шт. | 5 |  |  |  |
| 9.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из поперечного сшитого полиэтилена наружным диаметром: 20 мм | м.п. | 2725 |  |  |  |
| 9.1.10 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 505 |  |  |  |
| 9.1.11 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 1075 |  |  |  |
| 9.1.12 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 2400 |  |  |  |
| 9.1.13 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 60 |  |  |  |
| 9.1.14 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | м.п. | 95 |  |  |  |
| 9.1.15 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м.п. | 605 |  |  |  |
| 9.1.16 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | м.п. | 620 |  |  |  |
| 9.1.17 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | м.п. | 60 |  |  |  |
| 9.1.18 | Изоляция трубопроводов диаметром трубками | м.п. | 4694 |  |  |  |
| 9.2 | Монтаж водомерного узда холодной воды с водомерной вставкой | комплект | 1 |  |  |  |
| 9.2.1 | Установка полотенцесушителей | шт. | 151 |  |  |  |
| 9.2.2 | Установка смесителей | шт. | 12 |  |  |  |
| 9.3 | Монтаж узла учета тепла на ГВС с теплосчетчиком "ВИСТ" | комплект | 1 |  |  |  |
| 9.3.1 | Установка сантехнических приборов | шт. | 1095 |  |  |  |
| 9.3.2 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м.п. | 395 |  |  |  |
| 9.3.3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м.п. | 550 |  |  |  |
| 9.3.4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м.п. | 1165 |  |  |  |
| 9.3.5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м.п. | 25 |  |  |  |
| 9.3.6 | Монтаж арматуры фланцевой Ду 50 | шт. | 4 |  |  |  |
| 9.4 | Система внутреннего водостока | комплект | 1 |  |  |  |
| 10 | Система внутреннего отопления (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установка радиаторов: стальных | шт. | 51 |  |  |  |
| 10.2 | Установка конвекторов | шт. | 395 |  |  |  |
| 10.3 | Арматура 1/2" | шт. | 1684 |  |  |  |
| 10.4 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | м.п. | 84 |  |  |  |
| 10.5 | Арматура трубопроводная Ду 15-50 | шт. | 329 |  |  |  |
| 10.6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 20 |  |  |  |
| 10.7 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 103 |  |  |  |
| 10.8 | Изоляция трубопроводов трубками | м.п. | 4933 |  |  |  |
| 10.9 | Монтаж узла учета тепловой энергии на отопление | комплект | 1 |  |  |  |
| 10.10 | Монтаж узла учета тепловой энергии на вениляцию | комплект | 1 |  |  |  |
| 11 | Вентиляция, дымоудаление и тепло-холодоснабжение (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Монтаж приточной установки | шт. | 2 |  |  |  |
| 11.1.2 | Монтаж блоков наружных | шт. | 3 |  |  |  |
| 11.1.3 | Монтаж блоков внутренних | шт. | 4 |  |  |  |
| 11.1.4 | Монтаж клапанов расширительных | шт. | 7 |  |  |  |
| 11.1.5 | Монтаж блоков управления | шт. | 7 |  |  |  |
| 11.1.6 | Установка воздушной завесы | шт. | 4 |  |  |  |
| 11.1.7 | Монтаж вытяжных установок | шт. | 2 |  |  |  |
| 11.1.8 | Прокладка воздуховодов | м.п. | 3414 |  |  |  |
| 11.1.9 | Установка клапанов и зслонок | шт. | 653 |  |  |  |
| 11.1.10 | Установка решеток вентиляционных | шт. | 480 |  |  |  |
| 11.1.11 | Прокладка трубопроводов медных | м.п. | 525 |  |  |  |
| 11.1.12 | Изоляция трубопроводов трубками | м.п. | 525 |  |  |  |
| 11.1.13 | Устройство огнезащиты | м2 | 1230 |  |  |  |
| 11.2 | Противодымная вентиляция |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Монтаж крышных вентиляторов | шт. | 3 |  |  |  |
| 11.2.2 | Прокладка воздуховодов | м.п. | 170 |  |  |  |
| 11.2.3 | Установка клапано и зслонок | шт. | 30 |  |  |  |
| 11.2.4 | Устройство огнезащиты | м2 | 185 |  |  |  |
| 11.3 | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Установка блоков наружных кондиционеров | шт. | 20 |  |  |  |
| 11.3.2 | Установка блоков внутренних кондиционеров | шт. | 257 |  |  |  |
| 11.3.3 | Монтаж щита автоматики | комплект | 2 |  |  |  |
| 11.3.4 | Монтаж стоячего нагревателя | комплект | 2 |  |  |  |
| 11.3.5 | Монтаж косплекса ПОЛЮС-ВСМ-1 | шт. | 2 |  |  |  |
| 11.3.6 | Установка блоков распределительных | шт. | 100 |  |  |  |
| 11.3.7 | Прокладка трубопроводов медных | м.п. | 5800 |  |  |  |
| 11.3.8 | Изоляция трубопроводов трубками | м.п. | 5800 |  |  |  |
| 11.4 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб | м.п. | 230 |  |  |  |
| 11.4.2 | Изоляция трубопроводов трубками | м.п. | 230 |  |  |  |
| 11.4.3 | Монтаж насосов циркуляционных | комплект | 12 |  |  |  |
| 11.4.4 | Установка арматуры трубопроводной | шт. | 124 |  |  |  |
| 11.4.5 | Установка приборов измерительных | шт. | 44 |  |  |  |
| 12 | Система речевого оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 13 | Система видеонаблюдения (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 14 | Система контроля и управления доступом (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 15 | Структурированная кабельная система (горизонтальная подсистема сигмента "А") (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 16 | Структурированная кабельная система (Магистральная (вертикальная) подсистема сигмента "Б") (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 17 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 18 | Система видеодомофонной связи (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 19 | Система кабель-проводов и закладных устройств (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 20 | Внутренние сети радиотрансляции (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 21 | Сеть передачи данных в интернет, организация беспроводного доступа в интернет (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |
| 22 | Спецоборудование для инвалидов в санузле (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Установка поручней настенных | шт. | 12 |  |  |  |
| 23 | Лифт 1 (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Монтаж лифта грузопассажирского | шт. | 2 |  |  |  |
| 24 | Пристенный дренаж (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 325 |  |  |  |
| 24.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 227,5 |  |  |  |
| 24.3 | Обратная щасыпка с уплотнением | м3 | 675 |  |  |  |
| 24.4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 42,5 |  |  |  |
| 24.5 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 15 |  |  |  |
| 24.6 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 29,5 |  |  |  |
| 24.7 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб | м.п. | 400 |  |  |  |
| 24.8 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м | шт. | 20 |  |  |  |
| 25 | Архитектурное освещение (Апартаменты) |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Монтаж шкафа распределительного | шт. | 1,0 |  |  |  |
| 25.2 | Монтаж выключателя автоматического | шт. | 29,0 |  |  |  |
| 25.3 | Прокладка труб гофрированных | м.п. | 7 500,0 |  |  |  |
| 25.4 | Затягивание провода в проложенные трубы | м.п. | 7 500,0 |  |  |  |
| 25.5 | Светильники, устанавливаемые вне зданий | шт. | 329,0 |  |  |  |
| 26 | Земляные работы (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Разработка грунта экскаваторами | м3 | 1450 |  |  |  |
| 26.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 120 |  |  |  |
| 26.3 | Погрузка грунта | тн | 216 |  |  |  |
| 26.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 500 |  |  |  |
| 26.5 | Уплотнение грунта пнематическими трамбовками | м3 | 500 |  |  |  |
| 27 | Сваи (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной 8 м | м3 | 205,86 |  |  |  |
| 27.2 | Погружение железобетонных свай вдавливанием | м3 | 2,19 |  |  |  |
| 27.2 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай | шт. | 285 |  |  |  |
| 28 | Фундамент (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 28.1.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 100,00 |  |  |  |
| 28.2 | Плита под полы |  |  |  |  |  |
| 28.2.1 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 200 |  |  |  |
| 28.3 | Фундамент столбчатый |  |  |  |  |  |
| 28.3.1 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны | м3 | 8,00 |  |  |  |
| 28.4 | Фундамент ленточный |  |  |  |  |  |
| 28.4.1 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | м3 | 59,00 |  |  |  |
| 28.4.2 | Устройство гидроизоляции фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 1 000,00 |  |  |  |
| 29 | Общестроительные работы КР (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Стены |  |  |  |  |  |
| 29.1.1 | Устройство железобетонных стен подземной части , толщ. 200мм | м3 | 215 |  |  |  |
| 29.1.2 | Изоляция стен подземной части плитами теплоизоляционными из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 28,35 |  |  |  |
| 29.1.3 | Кладка стен кирпичных наружных | м3 | 30,876 |  |  |  |
| 29.1.4 | Устройство железобетонных стен (1 этаж), толщ. 200мм | м3 | 161 |  |  |  |
| 29.1.5 | Устройство железобетонных стен (2 этаж), толщ. 200мм | м3 | 138 |  |  |  |
| 29.1.6 | Устройство железобетонных стен покрытия, толщ. 200мм | м3 | 35 |  |  |  |
| 29.1.7 | Гидроизоляция стен: боковая оклеечная в 2 слоя | м2 | 590 |  |  |  |
| 29.1.8 | Изоляция стен плитами теплоизоляционными из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 95 |  |  |  |
| 29.1.9 | Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны | м2 | 590 |  |  |  |
| 29.2 | Колонны |  |  |  |  |  |
| 29.2.1 | Устройство колонн в металлической опалубке (подземная часть), диаметром 500мм | м3 | 30 |  |  |  |
| 29.2.2 | Устройство колонн в металлической опалубке (1 этаж), диаметром 500мм | м3 | 46 |  |  |  |
| 29.2.3 | Устройство колонн в металлической опалубке (2 этаж), диаметром 500мм | м3 | 37 |  |  |  |
| 29.3 | Перекрытия |  |  |  |  |  |
| 29.3.1 | Устройство перекрытия на отм. 0,000, толщ. 250 мм в опалубке типа «Дока» | м3 | 255 |  |  |  |
| 29.3.2 | Устройство перекрытия над 1 этажом, толщ. 250 мм в опалубке типа «Дока» | м3 | 157 |  |  |  |
| 29.3.3 | Устройство перекрытия над 2 этажом, толщ. 250 мм в опалубке типа «Дока» | м3 | 207 |  |  |  |
| 29.3.4 | Устройство перекрытия на отм. 12,400, толщ. 250 мм в опалубке типа «Дока» | м3 | 10 |  |  |  |
| 29.4 | Лестницы |  |  |  |  |  |
| 29.4.1 | Устройство лестничных площадок в опалубке типа «Дока» | м3 | 15 |  |  |  |
| 29.4.2 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» | м3 | 41 |  |  |  |
| 29.5 | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 29.5.1 | Устройство металлических ограждений на крыльцах и лестницах | м.п. | 20,5 |  |  |  |
| 29.5.2 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 7,45 |  |  |  |
| 29.5.3 | Устройство металлических ограждений галереи на 2 этаже | м.п. | 42,5 |  |  |  |
| 29.5.4 | Устройство металлических ограждений (лифт) | м.п. | 41,8 |  |  |  |
| 29.5.5 | Устройство металлических ограждений (помещение №9) | м.п. | 14,2 |  |  |  |
| 30 | Общестроительные работы АР (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
|  | Подземная часть |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Двери |  |  |  |  |  |
| 30.1.1 | Монтаж дверей противопожарных металлических однопольных, размером 1000х2100 мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 30.1.2 | Монтаж дверей противопожарных металлических однопольных, размером 1000х1900 мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 30.2 | Полы |  |  |  |  |  |
|  | Тип 4 |  |  |  |  |  |
| 30.2.1 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 15,8 |  |  |  |
| 30.2.2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 15,8 |  |  |  |
|  | Тип 9 |  |  |  |  |  |
| 30.2.3 | Устройство выравнивающей стяжки цементной толщиной 20 мм | м2 | 68,6 |  |  |  |
| 30.2.4 | Устройство звукоизоляции "Шумостоп-С2" в два слоя | м2 | 68,6 |  |  |  |
| 30.2.5 | Устройство разделительного слоя ПВХ пленка с перехлестом швов | м2 | 68,6 |  |  |  |
| 30.2.6 | Устройство железобетонной плиты из бетона В15 армиров. 5Вр-I 100х100 - 100 мм | м2 | 68,6 |  |  |  |
| 30.2.7 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 68,6 |  |  |  |
| 30.2.8 | Устройство плитки керамической на растворе М150 - 30 мм | м2 | 68,6 |  |  |  |
|  | Тип 11 |  |  |  |  |  |
| 30.2.9 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора, 100 мм | м2 | 741,8 |  |  |  |
| 30.3 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 30.3.1 | Сплошное выравнивание внутренних стен известковым раствором | м2 | 713,8 |  |  |  |
| 30.3.2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 857,7 |  |  |  |
| 30.3.3 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 130 |  |  |  |
| 30.3.4 | Сплошное выравнивание внутренних потолков известковым раствором | м2 | 694,6 |  |  |  |
| 30.3.5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 694,6 |  |  |  |
| 30.3.6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 68,6 |  |  |  |
|  | Надземная часть |  |  |  |  |  |
| 30.4 | Перегородки |  |  |  |  |  |
| 30.4.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» | м2 | 545,3 |  |  |  |
| 30.4.2 | Устройство кирпичной перегородки толщ. 120 мм | м2 | 30,6 |  |  |  |
| 30.4.3 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) | м2 | 71,6 |  |  |  |
| 30.4.4 | Устройство остекленной перегородки с дверями | м2 | 336,25 |  |  |  |
| 30.4.5 | Устройство перегородок сантехнических из пластика | м2 | 68,5 |  |  |  |
| 30.5 | Витражи |  |  |  |  |  |
| 30.5.1 | Монтаж витражей из алюмин. профилей с остеклением 2-камерными стеклопакетами | м2 | 892,8 |  |  |  |
| 30.5.2 | Монтаж открываемых витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 32,5 |  |  |  |
| 30.5.3 | Монтаж витражных дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 30 |  |  |  |
| 30.5.4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 9 |  |  |  |
| 30.5.5 | Устройство герметизации силиконовым герметиком | м.п. | 550 |  |  |  |
| 30.5.6 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков пеной монтажной | м.п. | 550 |  |  |  |
| 30.5.7 | Установка сэндвич-панелей | м2 | 84 |  |  |  |
| 30.6 | Фонари на кровле здания |  |  |  |  |  |
| 30.6.1 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 6 м | тн | 0,82 |  |  |  |
| 30.6.2 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | м2 | 53,5 |  |  |  |
| 30.6.3 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | м.п. | 62 |  |  |  |
| 30.6.4 | Устройство герметизации минераловатными пакетами, стык горизонтальный | м.п. | 62 |  |  |  |
| 30.6.5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 43,4 |  |  |  |
| 30.7 | Двери |  |  |  |  |  |
| 30.7.1 | Установка двери противопожарной металлической размером 1000х2100 мм | шт. | 6 |  |  |  |
| 30.7.2 | Установка двери противопожарной металлической размером 1600х2100 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 30.7.3 | Установка дверей деревянных | м2 | 75,6 |  |  |  |
| 30.8 | Полы |  |  |  |  |  |
|  | Полы 1 и 2 этажей |  |  |  |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |  |  |
| 30.8.1 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 30 мм | м3 | 3,321 |  |  |  |
| 30.8.2 | Устройство цементно-песчаной стяжки с выровненной поверхностью - 20 мм | м2 | 110,7 |  |  |  |
| 30.8.3 | Устройство гидроизоляции - гидростеклоизол 2 слоя - 5 мм | м2 | 110,7 |  |  |  |
| 30.8.4 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 - 15 мм | м2 | 110,7 |  |  |  |
| 30.8.5 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 110,7 |  |  |  |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  |
| 30.8.6 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 30 мм | м3 | 7,119 |  |  |  |
| 30.8.7 | Устройство цементно-песчаной стяжки с выровненной поверхностью - 25 мм | м2 | 237,3 |  |  |  |
| 30.8.8 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,7119 |  |  |  |
| 30.8.9 | Устройство выравнивающей затирки из цементно-песчаного раствора - 15 мм | м2 | 237,3 |  |  |  |
| 30.8.10 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 237,3 |  |  |  |
|  | Тип 3 |  |  |  |  |  |
| 30.8.11 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 30 мм | м3 | 7,566 |  |  |  |
| 30.8.12 | Устройство цементно-песчаной стяжки с выровненной поверхностью - 30 мм | м2 | 252,2 |  |  |  |
| 30.8.13 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,7566 |  |  |  |
| 30.8.14 | Устройство выравнивающей затирки из цементно-песчаного раствора - 10 мм | м2 | 252,2 |  |  |  |
| 30.8.15 | Устройство покрытий из ламината, уложенный на подложке - 10 мм | м2 | 252,2 |  |  |  |
|  | Тип 4 |  |  |  |  |  |
| 30.8.16 | Устройство выравнивающей затирки из цементно-песчаного раствора - 20 мм | м2 | 96 |  |  |  |
| 30.8.17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 96 |  |  |  |
|  | Тип 5 |  |  |  |  |  |
| 30.8.18 | Устройство цементно-песчаной стяжки - 35 мм | м2 | 71,6 |  |  |  |
| 30.8.19 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,9308 |  |  |  |
| 30.8.20 | Устройство выравнивающей затирки из цементно-песчаного раствора - 10 мм | м2 | 71,6 |  |  |  |
| 30.8.21 | Устройство гидроизоляции - гидростеклоизол 2 слоя - 5 мм | м2 | 71,6 |  |  |  |
| 30.8.22 | Устройство цементно-песчаной стяжки с выровненной поверхностью - 20 мм | м2 | 71,6 |  |  |  |
| 30.8.23 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 45,9 |  |  |  |
| 30.8.24 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 25,7 |  |  |  |
|  | Тип 6 |  |  |  |  |  |
| 30.8.25 | Устройство основания из бетона В25, армированное сеткой диам. 6 А1/150х150 - 55 мм | м2 | 102,3 |  |  |  |
| 30.8.26 | Устройство выравнивающей затирки из цементно-песчаного раствора - 15 мм | м2 | 102,3 |  |  |  |
| 30.8.27 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 19,7 |  |  |  |
| 30.8.28 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 82,6 |  |  |  |
|  | Тип 7 |  |  |  |  |  |
| 30.8.29 | Засыпка керамзитовым гравием - 30 мм | м3 | 7,272 |  |  |  |
| 30.8.30 | Устройство цементно-песчаной стяжки - 30 мм | м2 | 242,4 |  |  |  |
| 30.8.31 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,7272 |  |  |  |
| 30.8.32 | Устройство выравнивающей затирки - 10 мм | м2 | 242,4 |  |  |  |
| 30.8.33 | Устройство покрытий из ламината, уложенный на подложке - 10 мм | м2 | 242,4 |  |  |  |
|  | Тип 8 |  |  |  |  |  |
| 30.8.34 | Засыпка керамзитовым гравием - 270 мм | м3 | 11,664 |  |  |  |
| 30.8.35 | Устройство цементно-песчаной стяжки - 35 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.36 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,1296 |  |  |  |
| 30.8.37 | Устройство выравнивающей затирки - 10 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.38 | Устройство гидроизоляции - гидростеклоизол 2 слоя - 5 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.39 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.40 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 43,2 |  |  |  |
|  | Тип 9 |  |  |  |  |  |
| 30.8.41 | Устройство выравнивающей стяжки цементной толщиной 20 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.42 | Устройство звукоизоляции "Шумостоп-С2" в два слоя | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.43 | Устройство разделительного слоя ПВХ пленка с перехлестом швов | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.44 | Устройство железобетонной плиты из бетона В15 армиров. 5Вр-I 100х100 - 100 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.45 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 43,2 |  |  |  |
| 30.8.46 | Устройство плитки керамической на растворе М150 - 30 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |
|  | Тип 10 |  |  |  |  |  |
| 30.8.47 | Устройство основания из бетона В25, армированное сеткой диам. 6 А1/150х150 - 25 мм | м2 | 40,4 |  |  |  |
| 30.8.48 | Устройство выравнивающей затирки - 15 мм | м2 | 40,4 |  |  |  |
| 30.8.49 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 40,4 |  |  |  |
| 30.9 | Подвесные потолки |  |  |  |  |  |
| 30.9.1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 1039,8 |  |  |  |
| 30.9.2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛВ по металлическому каркасу | м2 | 32,2 |  |  |  |
| 30.9.3 | Устройство подвесных потолков из ГКЛВ по металлическому каркасу | м2 | 5,1 |  |  |  |
| 30.9.4 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 200,3 |  |  |  |
| 30.9.5 | Устройство изоляции из мин.ваты (толщ. 50 мм) | м3 | 4,11 |  |  |  |
| 30.9.6 | Устройство изоляции из мин.ваты (толщ. 100 мм) | м3 | 0,24 |  |  |  |
| 30.10 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 30.10.1 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных стен известковым раствором | м2 | 1506,6 |  |  |  |
| 30.10.2 | Улучшенная штукатурка стен внутри здания цементно-известковым раствором по бетону | м2 | 13,5 |  |  |  |
| 30.10.3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 252,7 |  |  |  |
| 30.10.4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен | м2 | 276,6 |  |  |  |
| 30.10.5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | м2 | 895,2 |  |  |  |
| 30.10.6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен | м2 | 284,2 |  |  |  |
| 30.10.7 | Облицовка стен глазурованной керамической плиткой | м2 | 944,1 |  |  |  |
| 30.10.8 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных потолков известковым раствором | м2 | 111,1 |  |  |  |
| 30.10.9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | м2 | 73,6 |  |  |  |
| 30.10.10 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по ГКЛ | м2 | 1008,5 |  |  |  |
| 30.10.11 | Влагостойкая водоэмульсионная покраска по подвесному потолку из ГКЛВ по металлическому каркасу | м2 | 68,6 |  |  |  |
| 30.10.12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 21 |  |  |  |
| 30.11 | Фасад |  |  |  |  |  |
| 30.11.1 | Устройство вентилируемого фасада |  |  |  |  |  |
| 30.11.1.1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными плитами CN-Ceramic terracotta с устройством теплоизоляционного слоя "Венти Баттс" ROCKWOOL | м2 | 140 |  |  |  |
| 30.11.1.2 | Облицовка проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 108 |  |  |  |
| 30.11.2 | Фасадная система с тонким штукатурным слоем и покраской |  |  |  |  |  |
| 30.11.2.1 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю "Венти Баттс" ROCKWOOL | м2 | 436,8 |  |  |  |
| 30.11.2.2 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | м2 | 436,8 |  |  |  |
| 30.11.3 | Облицовка фасада здания плитами Аквапанель |  |  |  |  |  |
| 30.11.3.1 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по металлическому каркасу | м2 | 480,1 |  |  |  |
| 30.11.3.2 | Изоляция наружных стен плитами минераловатными "Венти Баттс" ROCKWOOL | м2 | 460 |  |  |  |
| 30.11.3.3 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | м2 | 480,1 |  |  |  |
| 30.11.3.4 | Штукатурка высококачественная стен с утройством каркаса | м2 | 480,1 |  |  |  |
| 30.11.3.5 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | м2 | 480,1 |  |  |  |
| 30.12 | Наружные отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 30.12.1 | Окраска стен обратной стороны парапета акриловыми составами с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | м2 | 210,3 |  |  |  |
| 30.12.2 | Наружная облицовка цоколя внутренней части парапета по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике | м2 | 45,99 |  |  |  |
| 30.12.3 | Изоляция наружных стен плитами минераловатными "Венти Баттс" ROCKWOOL | м2 | 155 |  |  |  |
| 30.12.4 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен лестнично-лифтового узла и фонарей | м2 | 155 |  |  |  |
| 30.12.5 | Окраска лестнично-лифтового узла и фонарей акриловыми составами с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | м2 | 155 |  |  |  |
| 30.12.6 | Наружная облицовка цокольной части лестнично-лифтового узла и фонарей по бетонной поверхности керамическими плитками: на полимерцементной мастике | м2 | 233,4 |  |  |  |
| 30.13 | Отделка цоколя здания |  |  |  |  |  |
| 30.13.1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами CN-Ceramic terracotta | м2 | 78,3 |  |  |  |
| 30.14 | Декоративный фасадный элемент |  |  |  |  |  |
| 30.14.1 | Изготовление несущей конструкции фасадный элемент (ферм и балок) | тн | 30,8 |  |  |  |
| 30.14.2 | Монтаж ферм конструкции фасадного элемента | тн | 23,3 |  |  |  |
| 30.14.3 | Монтаж балок конструкции фасадного элемента | тн | 7,5 |  |  |  |
| 30.14.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 835,72 |  |  |  |
| 30.14.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 835,72 |  |  |  |
| 30.14.6 | Монтаж перфорированных фасадных кассет | м2 | 1200 |  |  |  |
| 31 | Кровля (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Кровля, тип 1 |  |  |  |  |  |
| 31.1.1 | Устройство разуклонки из керамзитобетона - 30-118 мм | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.2 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.3 | Устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.4 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 150 мм | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.5 | Устройство разделительного слоя - П7 пленка | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.6 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М100 - 40 мм | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.7 | Огрунтовка праймером | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.1.8 | Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя | м2 | 794,9 |  |  |  |
| 31.2 | Кровля, тип 1 (площадка для венустановок) |  |  |  |  |  |
| 31.2.1 | Устройство разуклонки из керамзитобетона - 30-118 мм | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.2 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.3 | Устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.4 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 150 мм | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.5 | Устройство разделительного слоя - П7 пленка | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.6 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М100 - 40 мм | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.7 | Огрунтовка праймером | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.2.8 | Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя | м2 | 11,6 |  |  |  |
| 31.3 | Кровля, тип 2 (ЛЛУ) |  |  |  |  |  |
| 31.3.1 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.3.2 | Устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.3.3 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 150 мм | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.3.4 | Устройство разделительного слоя - П7 пленка | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.3.5 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М100 - 40 мм | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.3.6 | Огрунтовка праймером | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.3.7 | Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя | м2 | 24,6 |  |  |  |
| 31.4 | Парапеты |  |  |  |  |  |
| 31.4.1 | Устройство железобетонного парапета в опалубке типа «Дока» | м3 | 40 |  |  |  |
| 31.5 | Молниезащита |  |  |  |  |  |
| 31.5.1 | Монтаж заземлителя горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | м.п. | 80 |  |  |  |
| 31.5.2 | Монтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м.п. | 310 |  |  |  |
| 31.6 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 31.6.1 | Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали | м2 | 61,32 |  |  |  |
| 31.6.2 | Устройство мелких покрытий (парапет лестнично-лифтового узла) из листовой оцинкованной стали | м2 | 11,25 |  |  |  |
| 32 | КМ (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Изготовление лестниц с ограждением и площадок | тн | 3,4 |  |  |  |
| 32.2 | Монтаж лестниц с ограждением | тн | 2,75 |  |  |  |
| 32.3 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | тн | 0,65 |  |  |  |
| 32.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 63 |  |  |  |
| 32.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 63 |  |  |  |
| 33 | Внутренне электрооборудование (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Щиты и шкафы |  |  |  |  |  |
| 33.1.1 | Монтаж ВРУ | шт. | 6 |  |  |  |
| 33.1.2 | Монтаж ящика управления, тип Я 5111 | шт. | 22 |  |  |  |
| 33.1.3 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 5 |  |  |  |
| 33.1.4 | Щит распределительный 1ЩР1 тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.5 | Щит распределительный 1ЩР2 тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.6 | Щит распределительный 1ЩРА2 тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.7 | Щит распределительный 2ЩР1 тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.8 | Щит распределительный 3ЩР1 тип ЩРв-36 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.9 | Щит распределительный 1ЩРх тип ЩРв-24 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.10 | Щит распределительный 1ЩРА1 тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.11 | Щит распределительный 3ЩР2 тип ЩРв-36 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.12 | Щит распределительный 3ЩРА2 тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.13 | Щит распределительный 2ЩР2 тип ЩРв-9 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.14 | Щит распределительный 2ЩРА2 тип ЩРв-9 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.15 | Щит распределительный 1ЩРв тип ЩРн-24 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.16 | Щит распределительный ЩРн-54 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.17 | Щит распределительный 1ЩО тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.1.18 | Щит распределительный 2ЩО тип ЩРв-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| 33.2 | Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 75 |  |  |  |
| 33.2.2 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | шт. | 352 |  |  |  |
| 33.2.3 | Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке | шт. | 362 |  |  |  |
| 33.2.4 | Светильник: местного освещения | шт. | 28 |  |  |  |
| 33.2.5 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 16 |  |  |  |
| 33.2.6 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 18 |  |  |  |
| 33.2.7 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 22 |  |  |  |
| 33.2.8 | Светильник в подвесных потолках | шт. | 87 |  |  |  |
| 33.3 | Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
| 33.3.1 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 80 |  |  |  |
| 33.3.2 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 15 |  |  |  |
| 33.3.3 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 70 |  |  |  |
| 33.3.4 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |  |  |  |
| 33.3.5 | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт. | 8 |  |  |  |
| 33.3.6 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |  |  |  |
| 33.3.7 | Кнопочный выключатель PB | шт. | 2 |  |  |  |
| 33.4 | Монтаж кабелей |  |  |  |  |  |
| 33.4.1 | Прокладка кабеля в трубе | м.п. | 4805,60 |  |  |  |
| 33.4.2 | Прокладка кабеля по лоткам | м.п. | 3145,40 |  |  |  |
| 33.4.3 | Прокладка трубы винипластовой | м.п. | 1569,20 |  |  |  |
| 33.4.4 | Прокладка трубы стальной | м.п. | 1519,80 |  |  |  |
| 33.4.5 | Прокладка лотка штампованного металлического | м.п. | 160,00 |  |  |  |
| 34 | Технологическое оборудование (Мебель) (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 35 | Вентиляция, дымоудаление и тепло-холодоснабжение (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 35.1.1 | Монтаж приточной установки | шт. | 4 |  |  |  |
| 35.1.2 | Монтаж блоков наружных | шт. | 8 |  |  |  |
| 35.1.3 | Монтаж клапанов расширительных | шт. | 7 |  |  |  |
| 35.1.4 | Монтаж блоков управления | шт. | 8 |  |  |  |
| 35.1.5 | Установка воздушной завесы | шт. | 4 |  |  |  |
| 35.1.6 | Монтаж вытяжных установок | шт. | 5 |  |  |  |
| 35.1.7 | Монтаж осевых вентиляторов | шт. | 5 |  |  |  |
| 35.1.8 | Монтаж шумоглушителя | шт. | 14 |  |  |  |
| 35.1.9 | Прокладка воздуховодов | м.п. | 1045 |  |  |  |
| 35.1.10 | Установка клапанов и зслонок | шт. | 189 |  |  |  |
| 35.1.11 | Установка потолочного диффузора | шт. | 72 |  |  |  |
| 35.1.12 | Установка решеток вентиляционных | шт. | 11 |  |  |  |
| 35.1.13 | Прокладка трубопроводов медных | м.п. | 720 |  |  |  |
| 35.1.14 | Устройство огнезащиты | м2 | 1580 |  |  |  |
| 35.2 | Противодымная вентиляция |  |  |  |  |  |
| 35.2.1 | Монтаж крышных вентиляторов | шт. | 1 |  |  |  |
| 35.2.2 | Монтаж осевых вентиляторов | шт. | 1 |  |  |  |
| 35.2.3 | Прокладка воздуховодов | м.п. | 70 |  |  |  |
| 35.2.4 | Установка клапанов и зслонок | шт. | 5 |  |  |  |
| 35.2.5 | Устройство огнезащиты | м2 | 155 |  |  |  |
| 35.3 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 35.3.1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб | м.п. | 285 |  |  |  |
| 35.3.2 | Изоляция трубопроводов трубками | м.п. | 285 |  |  |  |
| 35.3.3 | Монтаж насосов циркуляционных | комплект | 16 |  |  |  |
| 35.3.4 | Установка арматуры трубопроводной | шт. | 87 |  |  |  |
| 35.3.5 | Установка приборов измерительных | шт. | 30 |  |  |  |
| 36 | Система внутреннего водоснабжения и система внутреннего водоотведения (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 36.1.1 | Монтаж арматуры проточной части | шт. | 16 |  |  |  |
| 36.1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 36.1.3 | Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый с краном пожарных диаметром 50 мм | шт. | 18 |  |  |  |
| 36.1.4 | Огнеттушитель ОУ-3 | шт. | 36 |  |  |  |
| 36.1.5 | Фильтры BROEN BALLOFIX | шт. | 8 |  |  |  |
| 36.1.6 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 36.1.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из поперечного сшитого полиэтилена наружным диаметром: 20 мм | м.п. | 110 |  |  |  |
| 36.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | м.п. | 20 |  |  |  |
| 36.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | м.п. | 3 |  |  |  |
| 36.1.10 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 50 |  |  |  |
| 36.1.11 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 3 |  |  |  |
| 36.1.12 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 140 |  |  |  |
| 36.1.13 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м.п. | 100 |  |  |  |
| 36.1.14 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | м.п. | 195 |  |  |  |
| 36.1.15 | Изоляция трубопроводов диаметром трубками | м.п. | 325 |  |  |  |
| 36.2 | Монтаж водомерного узда холодной воды с водомерной вставкой | комплект | 1 |  |  |  |
| 36.3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 36.3.1 | Монтаж арматуры проточной части | шт. | 16 |  |  |  |
| 36.3.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 36.3.3 | Установка полотенцесушителей | шт. | 6 |  |  |  |
| 36.3.4 | Установка смесителей | шт. | 20 |  |  |  |
| 36.3.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из поперечного сшитого полиэтилена наружным диаметром: 20 мм | м.п. | 90 |  |  |  |
| 36.3.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | м.п. | 35 |  |  |  |
| 36.3.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | м.п. | 4 |  |  |  |
| 36.3.8 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 40 |  |  |  |
| 36.3.9 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 85 |  |  |  |
| 36.3.10 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 60 |  |  |  |
| 36.3.11 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 20 |  |  |  |
| 36.3.12 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | м.п. | 60 |  |  |  |
| 36.3.13 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м.п. | 70 |  |  |  |
| 36.4 | Монтаж узла учета тепла на ГВС с теплосчетчиком "ВИСТ" |  |  |  |  |  |
| 36.4.1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт. | 5 |  |  |  |
| 36.4.2 | Установка грязевиков | шт. | 2 |  |  |  |
| 36.4.3 | Установка приборов измерительных | шт. | 9 |  |  |  |
| 36.4.4 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 0,13 |  |  |  |
| 36.4.5 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 0,4 |  |  |  |
| 36.4.6 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 40 мм | м.п. | 0,46 |  |  |  |
| 36.4.7 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м.п. | 0,2 |  |  |  |
| 36.4.8 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 80 мм | м.п. | 0,9 |  |  |  |
| 36.4.9 | Монтаж арматуры фланцевой Ду 50 | шт. | 1 |  |  |  |
| 37 | Система внутреннего отопления (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Установка радиаторов: стальных | шт. | 21 |  |  |  |
| 37.2 | Установка конвекторов | шт. | 67 |  |  |  |
| 37.3 | Арматура 1/2" | шт. | 134 |  |  |  |
| 37.4 | монтаж клапанов | шт. | 24 |  |  |  |
| 37.5 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | м.п. | 66 |  |  |  |
| 37.6 | Прокладка трубопроводов из металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м.п. | 235 |  |  |  |
| 37.7 | Прокладка трубопроводов из металлополимерных труб диаметром: до 20 мм | м.п. | 140 |  |  |  |
| 37.8 | Прокладка трубопроводов из металлополимерных труб диаметром: до 25 мм | м.п. | 325 |  |  |  |
| 37.9 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 120 |  |  |  |
| 37.10 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 65 |  |  |  |
| 37.11 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 30 |  |  |  |
| 37.12 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 46 |  |  |  |
| 37.13 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м.п. | 46 |  |  |  |
| 37.14 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром: 65 мм | м.п. | 96 |  |  |  |
| 37.15 | Монтаж распределительного коллектора | шт. | 4 |  |  |  |
| 37.16 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | м.п. | 5 |  |  |  |
| 37.17 | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 24 |  |  |  |
| 37.18 | Изоляция трубопроводов трубками | м.п. | 1103 |  |  |  |
| 37.19 | Монтаж узла учета тепловой энергии на отопление | комплект | 1 |  |  |  |
| 37.20 | Монтаж узла учета тепловой энергии на вениляцию | комплект | 1 |  |  |  |
| 38 | Система речевого оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 39 | Система видеонаблюдения (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 40 | Система контроля и управления доступом (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 41 | Структурированная кабельная система (горизонтальная подсистема сигмента "А") (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 42 | Структурированная кабельная система (Магистральная (вертикальная) подсистема сигмента "Б") (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 43 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 44 | Система кабель-проводов и закладных устройств (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 45 | Сеть передачи данных в интернет, организация беспроводного доступа в интернет (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 46 | Внутренние сети радиотрансляции (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 47 | Система видеодомофонной связи (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |
| 48 | Спецоборудование для инвалидов в санузле (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Установка поручней | шт. | 6 |  |  |  |
| 49 | Спецоборудование для инвалидов в душевой (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Установка поручней | шт. | 18 |  |  |  |
| 49.2 | Установка сидений откидных | шт. | 6 |  |  |  |
| 50 | Лифт 1 (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Монтаж лифта пассажирского | шт. | 1 |  |  |  |
| 51 | Лифт малый грузовой (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Монтаж лифта малогрузового | шт. | 2 |  |  |  |
| 52 | Пристенный дренаж (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 52.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 234 |  |  |  |
| 52.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 26 |  |  |  |
| 52.1.3 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 390 |  |  |  |
| 52.1.4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 13 |  |  |  |
| 52.1.5 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 5 |  |  |  |
| 52.1.6 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 7 |  |  |  |
| 52.1.7 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб | м.п. | 130 |  |  |  |
| 52.1.8 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м | шт. | 12 |  |  |  |
| 52.2 | Выпуск Дренажа |  |  |  |  |  |
| 52.2.1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 7,5 |  |  |  |
| 52.2.2 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 1 |  |  |  |
| 52.2.3 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 1,25 |  |  |  |
| 52.2.4 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб | м3 | 20 |  |  |  |
| 53 | Архитектурное освещение (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Монтаж шкафа распределительного | шт. | 2 |  |  |  |
| 53.2 | Монтаж выключателя автоматического | шт. | 12 |  |  |  |
| 53.3 | Прокладка труб гофрированных | м.п. | 800 |  |  |  |
| 53.4 | Затягивание провода в проложенные трубы | м.п. | 800 |  |  |  |
| 53.5 | Светильники, устанавливаемые вне зданий | шт. | 88 |  |  |  |
| 54 | Общестроительные работы (Переход) |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Конструкции металлические перехода |  |  |  |  |  |
| 54.1.1 | Изготовление опорных балок | тн | 0,9 |  |  |  |
| 54.1.2 | Монтаж балок | тн | 0,9 |  |  |  |
| 54.1.3 | Изготовление вертикальных связей | тн | 9,6 |  |  |  |
| 54.1.4 | Монтаж вертикальных связей из парных уголков | тн | 9,6 |  |  |  |
| 54.1.5 | Монтаж покрытия из профилированного листа | м2 | 90 |  |  |  |
| 54.1.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 304,5 |  |  |  |
| 54.2 | Полы |  |  |  |  |  |
| 54.2.1 | Устройство полов бетонных, армированных сеткой - 100 мм | м2 | 80 |  |  |  |
| 54.3 | Кровля |  |  |  |  |  |
| 54.3.1 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.3.2 | Устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.3.3 | Устройство утеплителя Пеноплекс 35 - 150 мм | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.3.4 | Устройство разделительного слоя - П7 пленка | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.3.5 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М100 - 40 мм | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.3.6 | Огрунтовка праймером | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.3.7 | Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя | м2 | 48 |  |  |  |
| 54.4 | Витражи |  |  |  |  |  |
| 54.4.1 | Монтаж витражей из алюмин. профилей с остеклением 2-камерными стеклопакетами | м2 | 74,8 |  |  |  |
| 54.4.2 | Монтаж открываемых витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 5,4 |  |  |  |
| 54.4.3 | Устройство герметизации силиконовым герметиком | м.п. | 152 |  |  |  |
| 54.4.4 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков пеной монтажной | м.п. | 152 |  |  |  |
| 54.5 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 54.5.1 | Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали | м2 | 18 |  |  |  |
| 54.5.2 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (наружная отделка) | м2 | 56 |  |  |  |
| 54.5.3 | Устройство утеплителя мин. ватой толщиной 180 мм под переходом | м2 | 56 |  |  |  |
|  | ИТП: |  |  |  |  |  |
| 55 | Тепломеханическую часть ИТП, вентиляцию ИТП,насосную станцию холодного и противопожарного водопровода | комплект | 1 |  |  |  |
| 56 | Внутреннее электрооборудование (ИТП) | комплект | 1 |  |  |  |
| 57 | Автоматизация устройств теплоснабжения теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |
| 58 | Автоматизированная система управления и диспетчерского контроля теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |
| 59 | Автоматизированная система учета теплопотребления теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |
| 60 | Автоматизация систем общеобменной вентиляции теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Общие сметы: |  |  |  |  |  |
| 61 | Фундамент под кран |  |  |  |  |  |
| 61.1.1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной 8 м | м3 | 4,38 |  |  |  |
| 61.1.2 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 8 м | м3 | 1,46 |  |  |  |
| 61.1.3 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай сечением 300х300 | шт. | 8 |  |  |  |
| 61.2 | Фундаментная плита |  |  |  |  |  |
| 61.2.1 | Устройство бетонной подготовки (100мм) класс В10 | м3 | 6 |  |  |  |
| 61.2.2 | Устройство железобетонных фундаментов под 2 крана | м3 | 77 |  |  |  |
| 62 | Автоматизированная система активной противопожарной защиты | комплект | 1 |  |  |  |
| 63 | Автоматизация систем общеобменной вентиляции | комплект | 1 |  |  |  |
| 64 | Охранно-защитная дератизационная система | комплект | 1 |  |  |  |
| 65 | Автоматизация лифтового оборудования | комплект | 1 |  |  |  |
| 66 | Автоматизация систем водоснабжения и канализации (дренажный насос) | комплект | 1 |  |  |  |
| 67 | Автоматизация систем водоснабжения и канализации (задвижки на водомере) | комплект | 1 |  |  |  |
| 68 | Автоматизированный комплекс учета теплопотребления | комплект | 1 |  |  |  |
| 69 | Система диспетчеризации | комплект | 1 |  |  |  |
| 70 | Водомерный узел с водомерной вставкой | комплект | 1 |  |  |  |
| 71 | Монтаж и оборудование встроенной трансформаторной подстанции | комплект | 1 |  |  |  |
| 72 | Наружные сети низковольтные 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Разработка грунта механизированная | м3 | 21 |  |  |  |
| 72.2 | Разработка грунта вручную | м3 | 9 |  |  |  |
| 72.3 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 22 |  |  |  |
| 72.4 | Прокладка кабеля в траншее | м | 100 |  |  |  |
| 72.5 | Прокладка кабеля к трубах и коробах по установленным конструкциям | м | 250 |  |  |  |
| 73 | Объединенная кабельная канализация для магистральных сетей телевидения (наружные сети) (Преподавательский квартал) |  |  |  |  |  |
| 73.1 | Разработка грунта механизированная | м3 | 55,9 |  |  |  |
| 73.2 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 44,71 |  |  |  |
| 73.3 | Устройство трубопроводов из подиэтиленовых труб | м | 128 |  |  |  |
| 73.4 | Устройство колодцев железобетонных | шт | 2 |  |  |  |
| 73.5 | Устройство вводов | шт | 2 |  |  |  |
| 74 | Проезды и автостоянки |  |  |  |  |  |
| 74.1 | Устройство проездов из бетонной брусчатки | м2 | 1431 |  |  |  |
| 74.2 | Устройство пожарных проездов и автостоянки на газонной решетке | м2 | 781 |  |  |  |
| 74.3 | Погрузка грунта для перевозки | тн | 4060,8 |  |  |  |
| 75 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 76 | Наружные сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 76.1.1 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой | м3 | 539 |  |  |  |
| 76.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой | м3 | 101,7 |  |  |  |
| 76.1.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 498,7 |  |  |  |
| 76.1.4 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 548,57 |  |  |  |
| 76.1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 498,7 |  |  |  |
| 76.2 | Бесканальная прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 76.2.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,08 |  |  |  |
| 76.2.2 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 18 |  |  |  |
| 76.2.3 | Установка фиксаторов | тн | 0,0019 |  |  |  |
| 76.2.4 | Гидроизоляция фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 27 |  |  |  |
| 76.2.5 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков диаметр труб: 133 мм | м.п. | 82 |  |  |  |
| 76.2.6 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,11 |  |  |  |
| 76.2.7 | Устройство железобетонных фундаментов для неподвижных опор | м3 | 1,1 |  |  |  |
| 76.2.8 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков диаметр труб: 273 мм | м.п. | 31 |  |  |  |
| 76.2.9 | Укладка стальных неразрезанных кожухов (футляров), диам. 273 мм | м.п. | 20 |  |  |  |
| 76.2.10 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | м.п. | 20 |  |  |  |
| 76.2.11 | Установка бандажа на трубопроводы диаметром 133 мм | тн | 0,0192 |  |  |  |
| 76.2.12 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 273 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.2.13 | Укладка стальных неразрезанных кожухов (футляров), диам. 530 мм | м.п. | 18 |  |  |  |
| 76.2.14 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | м.п. | 18 |  |  |  |
| 76.2.15 | Установка бандажа на трубопроводы диаметром 273 мм | тн | 0,0252 |  |  |  |
| 76.2.16 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 530 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.2.17 | Установка шаровых кранов, диам. 32 | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.2.18 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм | м.п. | 45 |  |  |  |
| 76.3 | Стеновой ввод для трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 76.3.1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 133 мм | м.п. | 1,2 |  |  |  |
| 76.3.2 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 273 мм | м.п. | 1,2 |  |  |  |
| 76.3.3 | Изоляция трубопроводов шнурами "Вилатерм" | м3 | 0,058875 |  |  |  |
| 76.3.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 7 |  |  |  |
| 76.3.5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 76.3.6 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | м2 | 0,6 |  |  |  |
| 76.4 | Элементы системы контроля состояния изоляции |  |  |  |  |  |
| 76.4.1 | Устройство наземного ковера | тн | 0,00988 |  |  |  |
| 76.4.2 | Устройство настенного ковера | тн | 0,0121 |  |  |  |
| 76.4.3 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 0,5055 |  |  |  |
| 76.4.4 | Установка реперных столбов | шт. | 14 |  |  |  |
| 76.4.5 | Установка терминалов | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.4.6 | Прокладка кабеля до 35 кВ массой 1 м до 1 кг в трубах | м.п. | 120 |  |  |  |
| 76.4.7 | Монтаж коробок соединительных клемных с колличеством зажимов до 8 | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.5 | Монолитный проходной канал - 22м |  |  |  |  |  |
| 76.5.1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 7 |  |  |  |
| 76.5.2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7 |  |  |  |
| 76.5.3 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | м3 | 38 |  |  |  |
| 76.5.4 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 70 |  |  |  |
| 76.5.5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 172 |  |  |  |
| 76.5.6 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | тн | 0,987 |  |  |  |
| 76.5.7 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт. | 19 |  |  |  |
| 76.5.8 | Установка колец диаметром : до 1000 мм | м3 | 0,208 |  |  |  |
| 76.5.9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | тн | 0,068 |  |  |  |
| 76.5.10 | Установка люка | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.5.11 | Установка металлических решеток приямков | тн | 0,0205 |  |  |  |
| 76.6 | Вытяжная и приточная шахта с каналом |  |  |  |  |  |
| 76.6.1 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | м3 | 3 |  |  |  |
| 76.6.2 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 1,05 |  |  |  |
| 76.6.3 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 5,95 |  |  |  |
| 76.6.4 | Установка металлических решеток приямков | тн | 0,018 |  |  |  |
| 76.6.5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 2,52 |  |  |  |
| 76.7 | Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 76.7.1 | Прокладка трубопроводов в проходном канале диаметр труб: 76 мм | м.п. | 44 |  |  |  |
| 76.7.2 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,352 |  |  |  |
| 76.7.3 | Прокладка трубопроводов в проходном канале диаметр труб: 108 мм | м.п. | 44 |  |  |  |
| 76.7.4 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0,01056 |  |  |  |
| 76.7.5 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,14336 |  |  |  |
| 76.7.6 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,44 |  |  |  |
| 76.7.7 | Прокладка трубопроводов в проходном канале диаметр труб: 40 мм | м.п. | 22 |  |  |  |
| 76.7.8 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,11 |  |  |  |
| 76.7.9 | Прокладка трубопроводов в проходном канале диаметр труб: 50 мм | м.п. | 22 |  |  |  |
| 76.7.10 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,132 |  |  |  |
| 76.7.11 | Прокладка трубопроводов в проходном канале диаметр труб: 80 мм | м.п. | 44 |  |  |  |
| 76.7.12 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,352 |  |  |  |
| 76.8 | Дренажный колодцев ВС-10 |  |  |  |  |  |
| 76.8.1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | м3 | 1,04 |  |  |  |
| 76.9 | Водовыпуск |  |  |  |  |  |
| 76.9.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,7 |  |  |  |
| 76.9.2 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружний | м3 | 6,8 |  |  |  |
| 76.9.3 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | м3 | 5,244 |  |  |  |
| 76.9.4 | Монтаж металлических конструкций | тн | 0,04 |  |  |  |
| 76.9.5 | Монтаж металлических конструкций | тн | 0,314 |  |  |  |
| 76.9.6 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | тн | 0,1775 |  |  |  |
| 76.10 | Водовыпуск из канала |  |  |  |  |  |
| 76.10.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,7 |  |  |  |
| 76.10.2 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружний | м3 | 6,8 |  |  |  |
| 76.10.3 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | м3 | 5,244 |  |  |  |
| 76.10.4 | Монтаж металлических конструкций | тн | 0,04 |  |  |  |
| 76.10.5 | Монтаж металлических конструкций | тн | 0,314 |  |  |  |
| 76.10.6 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | тн | 0,1775 |  |  |  |
| 76.10.7 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм | м.п. | 13 |  |  |  |
| 76.11 | Врезка в существующие трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 76.11.1 | Врезка в существующие сети диаметром: 250 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 76.11.2 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,23 |  |  |  |
| 76.11.3 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | тн | 0,1236 |  |  |  |
| 76.11.4 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | м.п. | 1,2 |  |  |  |
| 76.12 | Утепление монолитного канала |  |  |  |  |  |
| 76.12.1 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | м3 | 10,56 |  |  |  |
| 77 | Наружные сети водопровода |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 77.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 440 |  |  |  |
| 77.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой | м3 | 160 |  |  |  |
| 77.1.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 400 |  |  |  |
| 77.1.4 | Засыпка траншей и котлованов песком | м3 | 180 |  |  |  |
| 77.1.5 | Уплотнение грунта и песка пневматическими трамбовками | м3 | 580 |  |  |  |
| 77.2 | Шпунтовое ограждение |  |  |  |  |  |
| 77.2.1 | Шнековое бурение скважин глубиной бурения до 12 м | м.п. | 189 |  |  |  |
| 77.2.2 | Шнековое бурение скважин глубиной бурения до 6 м | м.п. | 63 |  |  |  |
| 77.2.3 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами | м.п. | 252 |  |  |  |
| 77.2.4 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения | м.п. | 252 |  |  |  |
| 77.2.5 | Установка стальных расстрелов: из труб | тн | 0,476 |  |  |  |
| 77.2.6 | Установка стальных продольных связей | тн | 0,13225 |  |  |  |
| 77.2.7 | Снятие стальных расстрелов: из труб | тн | 0,119 |  |  |  |
| 77.2.8 | Снятие продольных связей | тн | 0,1828 |  |  |  |
| 77.2.9 | Устройство забирки: из досок толщиной 5 см | м2 | 220 |  |  |  |
| 77.2.10 | Разборка забирки: из досок толщиной 5 см | м2 | 220 |  |  |  |
| 77.3 | Прокладка водопровода |  |  |  |  |  |
| 77.3.1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм | м.п. | 108 |  |  |  |
| 77.3.2 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | тн | 0,12 |  |  |  |
| 77.3.3 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | тн | 0,3649 |  |  |  |
| 77.3.4 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 250-400 мм | т | -0,3649 |  |  |  |
| 77.3.5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | м.п. | 108 |  |  |  |
| 77.4 | Безколодезная врезка |  |  |  |  |  |
| 77.4.1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 77.4.2 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 77.4.3 | Установка люка | шт. | 3 |  |  |  |
| 77.5 | Конструкция ввода в здание - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 77.5.1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | м.п. | 1,08 |  |  |  |
| 77.5.2 | Заделка сальников концов футляра диаметром 400 мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 77.6 | Прокладка в траншее футляров |  |  |  |  |  |
| 77.6.1 | Укладка стальных неразрезанных кожухов (футляров), диам. 300 мм | м.п. | 30 |  |  |  |
| 77.6.2 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов | тн | 0,2264 |  |  |  |
| 77.6.3 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | м.п. | 30 |  |  |  |
| 77.6.4 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 77.6.5 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом: бетоном | м3 | 1,5 |  |  |  |
| 77.6.6 | Установка металла (арматура и хомуты) | тн | 0,01 |  |  |  |
| 77.6.7 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 1 |  |  |  |
| 77.7 | Бетонные упоры |  |  |  |  |  |
| 77.7.1 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | м3 | 2 |  |  |  |
| 77.7.2 | Устройство бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм | м.п. | 108 |  |  |  |
| 77.7.3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 1 |  |  |  |
| 77.8 | Узел усиления | компл. | 1 |  |  |  |
| 77.9 | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |
| 77.9.1 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | м3 | 9,12 |  |  |  |
| 78 | Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |
| 78.1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 78.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1800 |  |  |  |
| 78.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой | м3 | 5,5 |  |  |  |
| 78.1.3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях | м3 | 105 |  |  |  |
| 78.1.4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта | тн | 140 |  |  |  |
| 78.1.5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 1350 |  |  |  |
| 78.1.6 | Засыпка траншей и котлованов песком | м3 | 400 |  |  |  |
| 78.1.7 | Уплотнение грунта и песка пневматическими трамбовками | м3 | 1750 |  |  |  |
| 78.2 | Шпунтовое ограждение |  |  |  |  |  |
| 78.2.1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м | м.п. | 90 |  |  |  |
| 78.2.2 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами | м.п. | 90 |  |  |  |
| 78.2.3 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения | м.п. | 90 |  |  |  |
| 78.2.4 | Установка стальных распорок из труб | тн | 0,119 |  |  |  |
| 78.2.5 | Установка стальных продольных связей | тн | 0,13225 |  |  |  |
| 78.2.6 | Снятие стальных расстрелов: из труб | тн | 0,119 |  |  |  |
| 78.2.7 | Снятие продольных связей | тн | 0,13225 |  |  |  |
| 78.2.8 | Устройство забирки: из досок толщиной 5 см | м2 | 125 |  |  |  |
| 78.2.9 | Разборка забирки: из досок толщиной 5 см | м2 | 125 |  |  |  |
| 78.3 | Демонтажные работы при замене колодца КК 15.30 на колодец КК 20.20 |  |  |  |  |  |
| 78.3.1 | Демонтаж колодцев | м3 | 1,923 |  |  |  |
| 78.3.2 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.4 | Подвеска кабелей МКС (СК 3105-88, П-2, лист 59) |  |  |  |  |  |
| 78.4.1 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 | м.п. | 5 |  |  |  |
| 78.5 | Прокладка канализации |  |  |  |  |  |
| 78.5.1 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 11,5 |  |  |  |
| 78.5.2 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 29 |  |  |  |
| 78.5.3 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм | м.п. | 228 |  |  |  |
| 78.5.4 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.6 | Прокладка труб в футлярах |  |  |  |  |  |
| 78.6.1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | м.п. | 89 |  |  |  |
| 78.6.2 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | м.п. | 66 |  |  |  |
| 78.6.3 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | шт. | 6 |  |  |  |
| 78.6.4 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом: бетоном | м3 | 8,5 |  |  |  |
| 78.7 | Жироуловитель |  |  |  |  |  |
| 78.7.1 | Укладка (плиты днища колодца) фундаментов под колонны | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.7.2 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.7.3 | Устройство основания под жироуловитель: песчаного | м3 | 2,31 |  |  |  |
| 78.7.4 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 2,31 |  |  |  |
| 78.7.5 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.7.6 | Монтаж сигнализатора (датчик уровня жира) | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.7.7 | Установка люка | шт. | 1 |  |  |  |
| 78.8 | Колодец КК 15.15 - 2 шт. (ПП16-8, л.32) |  |  |  |  |  |
| 78.8.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 3,576 |  |  |  |
| 78.9 | Колодец КК 15.20 - 4 шт. (ПП16-8, л.32) |  |  |  |  |  |
| 78.9.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 8,032 |  |  |  |
| 78.10 | Колодец КК 15.25 - 2 шт. (ПП16-8, л.32) |  |  |  |  |  |
| 78.10.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 4,796 |  |  |  |
| 78.11 | Колодец КК 20.20 - 1 шт. (ПП16-8, л.36) |  |  |  |  |  |
| 78.11.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 4,434 |  |  |  |
| 78.12 | Колодец КК 15.25 - 2 шт. (ПП16-8, л.36) |  |  |  |  |  |
| 78.12.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 4,286 |  |  |  |
| 78.13 | Колодец типа ККП 15.20 (альбом ПП 16-8, лист 40) количество - 8 шт. |  |  |  |  |  |
| 78.13.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 15,724 |  |  |  |
| 78.14 | Балки БМ-4 (ПП ВКН - 32) для колодца типа ККП 15.20 количество - 4 шт. |  |  |  |  |  |
| 78.14.1 | Устройство фундаментных балок БМ-4 | м3 | 1,4 |  |  |  |
| 78.14.2 | Установка блоков стен подвалов | шт. | 12 |  |  |  |
| 78.14.3 | Устройство ленточных фундаментов (доборы по блокам) | м3 | 0,12 |  |  |  |
| 78.15 | Балки БМ-3 (ПП ВКН - 32) для колодца типа ККП 15.20 количество - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 78.15.1 | Устройство фундаментных балок БМ-4 | м3 | 1,5 |  |  |  |
| 78.15.2 | Установка блоков стен подвалов | шт. | 10 |  |  |  |
| 78.16 | Балки БМ-5 (ПП ВКН - 32) для колодца типа ККП 15.20 количество - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 78.16.1 | Устройство фундаментных балок | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 78.16.2 | Установка блоков стен подвалов | шт. | 2 |  |  |  |
| 78.16.3 | Устройство ленточных фундаментов (доборы по блокам) | м3 | 0,12 |  |  |  |
| 78.17 | Проход через стену - 8 шт. |  |  |  |  |  |
| 78.17.1 | Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром 325 мм | м.п. | 1 |  |  |  |
| 78.17.2 | Заделка отверстий бетоном | шт. | 2 |  |  |  |
| 79 | Наружные сети водостока |  |  |  |  |  |
|  | Водосток для профессорского клуба |  |  |  |  |  |
| 79.1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 79.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1696,5 |  |  |  |
| 79.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 188,5 |  |  |  |
| 79.1.3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта | тн | 333 |  |  |  |
| 79.1.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 1505 |  |  |  |
| 79.1.5 | Засыпка траншей и котлованов песком | м3 | 280 |  |  |  |
| 79.1.6 | Уплотнение грунта и песка пневматическими трамбовками | м3 | 1785 |  |  |  |
| 79.2 | Прокладка труб ПП Polycorr |  |  |  |  |  |
| 79.2.1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 39 |  |  |  |
| 79.2.2 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 12 |  |  |  |
| 79.2.3 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 20 |  |  |  |
| 79.2.4 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб ПП POLYCORR диаметром: 400 мм | м.п. | 145 |  |  |  |
| 79.3 | Прокладка труб ВЧШГ |  |  |  |  |  |
| 79.3.1 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 12 |  |  |  |
| 79.3.2 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 20 |  |  |  |
| 79.3.3 | Установка блоков стен подвалов | шт. | 6 |  |  |  |
| 79.3.4 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм | м.п. | 23 |  |  |  |
| 79.4 | Колодцы ВС-12 - 1 шт. и ВС-15 - 7 шт. |  |  |  |  |  |
| 79.4.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 12,44 |  |  |  |
| 79.5 | Колодцы ВД-8 - 3 шт. |  |  |  |  |  |
| 79.5.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | м3 | 4,11 |  |  |  |
| 79.5.2 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Водосток для преподавательского корпуса |  |  |  |  |  |
| 79.6 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 79.6.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 3060 |  |  |  |
| 79.6.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 340 |  |  |  |
| 79.6.3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта | тн | 612 |  |  |  |
| 79.6.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 2255 |  |  |  |
| 79.6.5 | Засыпка траншей и котлованов песком | м3 | 995 |  |  |  |
| 79.6.6 | Уплотнение грунта и песка пневматическими трамбовками | м3 | 3250 |  |  |  |
| 79.7 | Прокладка труб ПП Polycorr |  |  |  |  |  |
| 79.7.1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 73 |  |  |  |
| 79.7.2 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 22 |  |  |  |
| 79.7.3 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 37 |  |  |  |
| 79.7.4 | Укладка безнапорных трубопроводов из ПП POLYCORR диаметром 200 мм | м.п. | 60 |  |  |  |
| 79.7.5 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из ПП POLYCORR диаметром: 400 мм | м.п. | 220 |  |  |  |
| 79.8 | Прокладка труб ВЧШГ |  |  |  |  |  |
| 79.8.1 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | м3 | 7 |  |  |  |
| 79.8.2 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | м3 | 4 |  |  |  |
| 79.8.3 | Установка блоков стен подвалов | шт. | 12 |  |  |  |
| 79.8.4 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм | м.п. | 122 |  |  |  |
| 79.8.5 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм | м.п. | 7 |  |  |  |
| 79.9 | Колодцы ВС-12 - 5 шт. и ВС-15 - 13 шт. |  |  |  |  |  |
| 79.9.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 26,63 |  |  |  |
| 79.10 | Колодцы ВД-8 - 3 шт. |  |  |  |  |  |
| 79.10.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | м3 | 4,11 |  |  |  |
| 79.11 | Присоединение |  |  |  |  |  |
| 79.11.1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | шт. | 1 |  |  |  |
| 80 | Прокладка трубпроводов методом ГНБ |  |  |  |  |  |
| 80.1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 80.1.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» | м3 | 9 |  |  |  |
| 80.1.2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 9 |  |  |  |
| 80.2 | Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 80.2.1 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |  |  |  |
| 80.2.2 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |  |  |  |
| 80.2.3 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | м.п. | 77,2 |  |  |  |
| 80.2.4 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | м.п. | 77,2 |  |  |  |
| 81 | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |
| 81.1 | Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами | м3 | 76 |  |  |  |
| 81.2 | Планировка площадей: механизированным способом | м3 | 8293 |  |  |  |
| 81.3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход (8) по одному следу при толщине слоя: 25 см | м3 | 8293 |  |  |  |
| 82 | Тротуары и отмостки |  |  |  |  |  |
| 82.1 | Устройство тротуаров из бетонной плитки | м2 | 1353 |  |  |  |
| 82.2 | Устройство тротуаров сборных с возможностью проезда пожарных машин | м2 | 103 |  |  |  |
| 82.3 | Устройство отмостки из бетонной плитки | м2 | 60 |  |  |  |
| 82.4 | Устройство скрытых отмосток | м2 | 128 |  |  |  |
| 82.5 | Устройство бортовых камней | м.п. | 1938 |  |  |  |
| 82.6 | Погрузка грунта для перевозки | тн | 1771,2 |  |  |  |
| 83 | Дорожки и площадки |  |  |  |  |  |
| 83.1 | Устройство велодорожки из резиновой крошки | м2 | 370,5 |  |  |  |
| 83.2 | Устройство площадки для отдыха и спорта с покрытием из укрепленного газона | м2 | 95 |  |  |  |
| 83.3 | Устройство площадки отдыха под нависающей частью здания на деревянном настиле | м2 | 95 |  |  |  |
| 83.4 | Погрузка грунта для перевозки | тн | 324 |  |  |  |
| 84 | Озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 84.1 | Посадка деревьев | шт. | 19 |  |  |  |
| 84.2 | Посадка кустарников | шт. | 144 |  |  |  |
| 84.3 | Посадка кустарников в живой изгороди | шт. | 453 |  |  |  |
| 84.4 | Устройство цветников | шт. | 250 |  |  |  |
| 84.5 | Устройство газонов | м2 | 1573 |  |  |  |
| 85 | Малые формы | компл. | 1 |  |  |  |
| 86 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |
| 86.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 86.1.1 | Разработка траншей экскаватором | м3 | 91 |  |  |  |
| 86.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 39 |  |  |  |
| 86.1.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 95 |  |  |  |
| 86.1.4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 95 |  |  |  |
| 86.1.5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта | тн | 63 |  |  |  |
| 86.1.6 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | м.п. | 430 |  |  |  |
| 86.1.7 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами | шт. | 12 |  |  |  |
| 86.1.8 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 8,64 |  |  |  |
| 86.2 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 86.2.1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м.п. | 260 |  |  |  |
| 86.2.2 | Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | м.п. | 260 |  |  |  |
| 86.2.3 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 26 |  |  |  |
| 86.2.4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | тн | 0,9252 |  |  |  |
| 86.2.5 | Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 6 |  |  |  |
| 86.2.6 | Монтаж светильников, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 6 |  |  |  |
| 86.2.7 | Монтаж светильников, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» | шт. | 6 |  |  |  |
| 86.2.8 | Монтаж предохранителя столбового на опоре: железобетонной | шт. | 12 |  |  |  |
| 86.2.9 | Монтаж щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | шт. | 1 |  |  |  |
| 86.2.10 | Монтаж пускорегулирующего аппарата | шт. | 2 |  |  |  |
| 86.2.11 | Монтаж выключателя автоматического «IEK» | шт. | 3 |  |  |  |
| 86.2.12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м.п. | 160 |  |  |  |
| 86.2.13 | Монтаж лотков перфорированный 50х100х2000, горячеоцинкованный | тн | 0,0312 |  |  |  |
| 86.2.14 | Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м | м.п. | 21 |  |  |  |
|  | Разработка Рабочей документации | 1 комплект |  |  |  |  |
|  | Проведение авторского надзора (не более 0,2% от стоимости строительно-монтажных работ) | 1 объект |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом НДС |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Предложение Участника Процедуры закупки не должны превышать начальной (максимальной) цены.

- Для оценки критерия "Обоснование (качество) расчёта стоимости" Участник Процедуры закупки должен приложить сметные расчеты стоимости по каждому пункту данной таблицы  с указанием: обоснования расценки, единицы измерения, объёма, стоимости единицы и стоимости всего.

- Стоимость, тип и характеристики оборудования подтвердить предложениями Поставщика.

В цену должны быть включены все расходы, связанные с доставкой продукции до места назначения, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена Договора представляет собой сумму цен по каждому наименованию продукции в соответствии с  Документацией процедуры закупок с учетом цены единицы продукции и ее количества.

Условие об авансировании:

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ АВАНС __% от цены Договора, что составляет: ____________ рублей (____________ рублей __ копеек) с учетом НДС.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

9.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер						                  Приложение № __ к Заявке

Заказчику/Организатору Процедуры закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя обязательства и изучив Документацию процедуры закупки на право заключения Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по ___________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящей Процедуры закупки, проект Договора на выполнение вышеуказанных работ услуг, техническое задание, ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласно__ поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки, положениями Заявки (Оферты) и на условиях:

Техническое предложение:

Пояснительная записка. (Обоснование сроков строительства. Определение возможных рисков по срокам выполнения работ и мер по их устранению. Обоснование применения стоимостных характеристик и коэффициентов в расчетах на СМР).

Таблица № 1 «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

График выполнения работ

Объект: «________________________________________________________»

| № п/п | Строительно-монтажные работы | Ед. изм. | Объемы работ | начало | окончание | 2014 |  |  |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | … |
| 1 | Земляные работы (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта с погрузкой | м3 | 4465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Засыпка траншей и котлованов с уплотнением грунта | м3 | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сваи (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Погружение железобетонных свай длиной 8 м, 9 м, 10 м с вырубкой бетона (534 шт.) | м3 | 427,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фундамент (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство ростверков железобетонных | м3 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Устройство железобетонной плиты пола подвала с оклеечной гидроизоляцией в 2 слоя | м3 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общестроительные работы КР (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «Дока» | м3 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Кладка стен из ячеистых блоков с утеплителем из минераловатных плит | м3 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» | м3 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Устройство перекрытия в опалубке типа «Дока» | м3 | 2995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Устройство лестничных площадок и маршей в опалубке типа «Дока» | м3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Установка перемычек металлических | тн | 0,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Конструкции металлические перголы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Монтаж пергол и солнцезащитных шторок | тн | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Входы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Устройство железобетонных конструкций входа в здание | м3 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Монтаж стремянок | тн | 0,1342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Устройство стяжек керамзитобетонных (2 и 5 этаж) - 200 мм | м2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Устройство реечного алюминиевого потолка | м2 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Ограждение лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Устройство металлических ограждений | м.п. | 166,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общестроительные работы АР (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Кладка перегородок из полнотелого глиняного кирпича, толщ. 120 мм | м2 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Установка окон деревянных | м2 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Установка противопожарных дверей металлических | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Установка дверей деревянных | м2 | 13,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Устройство стяжки из цем. песч. р-ра М150 с выровненной поверхностью - 100 мм | м2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Устройство фальшпола - 35 мм: | м2 | 67,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Устройство полов из керамической плитки 150х150 мм на цем. песч. р-ре М150 толщ. 30 мм с устройством оклеечной гидроизоляции и теплоизоляционными плитами URSA | м2 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | Устройство полов из керамической плитки 150х150 мм на цем. песч. р-ре М150 толщ. 30 мм | м2 | 193,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | Устройство полов из керамогранита | м2 | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | Штукатурка стен с последующей окраской водоэмульсионным составами улучшенная | м2 | 1767 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7 | Отделка стен керамической плиткой | м2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.8 | Штукатурка потолков с последующей окраской водоэмульсионным составами | м2 | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.9 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 13325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.10 | Кладка перегородок из полнотелого глиняного кирпича, толщ. 120 мм | м2 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.11 | Монтаж витражей из алюмин. профилей с остеклением 2-камерными стеклопакетами | м2 | 2709,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.12 | Монтаж открываемых витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 1865,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.13 | Монтаж витражных дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами с установкой дверных доводчиков | м2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.14 | Установка сэндвич-панелей | м2 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.15 | Монтаж дверей деревянных | шт. | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.16 | Устройство полов из керамогранита –толщ. 10 мм с гидроизоляцией из техноэласта 2 сл. | м2 | 3053,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.17 | Устройство полов из керамогранита 300х300 - 10 мм | м2 | 454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.18 | Устройство полов из паркетной доски | м2 | 4127,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.19 | Устройство плит утеплителя "FOAMGLAS" - 200мм под полы 2-го этажа | м2 | 1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.20 | Устройство фальшпола - 35 мм | м2 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.21 | Установка пластикового плинтуса | пм | 5130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.22 | Устройство плинтуса из керамогранита | пм | 1532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Подвесные потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ с последующей окраской высококачественными водоэмульсионными составами | м2 | 7335,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Штукатурка потолков с последующей окраской высококачественными водоэмульсионными составами | м2 | 456,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Штукатурка стен с последующей окраской высококачественными водоэмульсионными составами | м2 | 4698,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 | Окраска высококачественная водоэмульсионными составами стен по ГКЛ | м2 | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 4300,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | Оклейка стен обоями по ГКЛ | м2 | 2225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5 | Штукатурка стен с последующей оклейкой обоями | м2 | 1161,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами CN-Ceremic terracotta с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 2230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Облицовка фасада здания плитами Аквапанель | м2 | 3070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Наружные отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Окраска стен обратной стороны парапета и колонн акриловыми составами с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | м2 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Наружная облицовка цоколя и парапета по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн | м2 | 194,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20 м | м2 | 6618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кровля (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Устройство кровли из наплавляемого материала: техноэласт в 2 слоя с устройством пароизоляции «УНИФЛЕКС» и утеплителя «ПЕНОПЛЕКС К» | м2 | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Устройство кровли из плитки тротуарной, с устройством гидроизоляции техноэласт в 2 слоя и утеплителя «ПЕНОПЛЕКС К» | м2 | 1355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Устройство кровли из цветного гравия с устройством гидроизоляции техноэласт в 2 слоя и утеплителя «ПЕНОПЛЕКС К» | м2 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Парапет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Устройство железобетонного парапета в опалубке типа «Дока» | м3 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Устройство молниезащиты | м.п. | 2912,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутреннее электрооборудование (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж щитов и шкафов | шт. | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Монтаж светильников | шт. | 7183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Монтаж выключателей и розеток штепсельных | шт. | 4546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Прокладка кабеля в трубе и в лотках | м.п. | 34866 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технологическое оборудование (Мебель) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Система внутреннего водоснабжения и система внутреннего водоотведения (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Монтаж водомерного узда холодной воды с водомерной вставкой | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Монтаж узла учета тепла на ГВС с теплосчетчиком "ВИСТ" | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Система внутреннего водостока | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Система внутреннего отопления (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Монтаж узла учета тепловой энергии на отопление | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Монтаж узла учета тепловой энергии на вениляцию | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вентиляция, дымоудаление и тепло-холодоснабжение (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Система вентиляции | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Противодымная вентиляция | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Система холодоснабжения | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Система теплоснабжения | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Система речевого оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Система видеонаблюдения (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Система контроля и управления доступом (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Структурированная кабельная система (горизонтальная подсистема сигмента "А") (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Структурированная кабельная система (Магистральная (вертикальная) подсистема сигмента "Б") (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Система видеодомофонной связи (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Система кабель-проводов и закладных устройств (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Внутренние сети радиотрансляции (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сеть передачи данных в интернет, организация беспроводного доступа в интернет (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Спецоборудование для инвалидов в санузле (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Установка поручней настенных | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Лифт 1 (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Монтаж лифта грузопассажирского | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пристенный дренаж (Апартаменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Разработка грунта с погрузкой | м3 | 552,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством основания | м.п. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Архитектурное освещение (Апартаменты) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Земляные работы (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Разработка грунта с погрузкой | м3 | 1570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Засыпка траншей и котлованов с уплотнением грунта | м3 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сваи (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Погружение железобетонных свай длиной 8 м с вырубкой бетона (285 шт.) | м3 | 208,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Фундамент (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Устройство фундаментных плит железобетонных под полы | м3 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Фундамент столбчатый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2.1 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны | м3 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Фундамент ленточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3.1 | Устройство ленточных фундаментов с гидроизоляцией оклеечной в 2 слоя | м3 | 59,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Общестроительные работы КР (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.1 | Устройство железобетонных стен подземной части , толщ. 200 мм с утеплителем | м3 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.2 | Кладка стен кирпичных наружных с изоляцией плитами теплоизоляционными из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 30,876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.3 | Устройство железобетонных стен надземной части толщ. 200 мм с утеплителем | м3 | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2.1 | Устройство колонн в металлической опалубке | м3 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3 | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3.1 | Устройство перекрытия толщ. 250 мм в опалубке типа «Дока» | м3 | 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4 | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4.1 | Устройство лестничных площадок и маршей в опалубке типа «Дока» | м3 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Общестроительные работы АР (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1.1 | Монтаж дверей противопожарных металлических | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2.1 | Устройство полов из плит керамогранитных | м2 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2.2 | Устройство полов из плитки керамической на растворе М150 - 30 мм | м2 | 68,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2.3 | Устройство полов из выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора, 100 мм | м2 | 741,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3.1 | Штукатурка стен с последующей окраской а поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 857,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3.2 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3.4 | Штукатурка потолков с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 694,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3.5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков из ГКЛ | м2 | 68,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4 | Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» | м2 | 545,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4.2 | Устройство кирпичной перегородки толщ. 120 мм | м2 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4.3 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) | м2 | 71,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4.4 | Устройство остекленной перегородки с дверями | м2 | 336,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4.5 | Устройство перегородок сантехнических из пластика | м2 | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5 | Витражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5.1 | Монтаж витражей из алюмин. профилей с остеклением 2-камерными стеклопакетами | м2 | 892,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5.2 | Монтаж открываемых витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5.3 | Монтаж витражных дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами с установкой дверных доводчиков | м2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5.4 | Установка сэндвич-панелей | м2 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.6 | Фонари на кровле здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.6.1 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 6 м | тн | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.6.2 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | м2 | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.7 | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.7.1 | Установка двери противопожарной металлической | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.7.2 | Установка дверей деревянных | м2 | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8 | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8.1 | Устройство полов из плит керамогранитных с утеплителем Пеноплекс 35 | м2 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8.2 | Устройство полов из ламината, уложенный на подложке | м2 | 494,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8.3 | Устройство полов из плит керамогранитных | м2 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8.4 | Устройство полов из плит керамогранитных с гидроизоляцией в 2 слоя | м2 | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8.5 | Устройство полов из плитки керамической на растворе М150 - 30 мм | м2 | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.9 | Подвесные потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.9.1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 1077,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.9.2 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 200,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10.1 | Штукатурка стен с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1147,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10.2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен из ГКЛ | м2 | 560,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10.3 | Облицовка стен глазурованной керамической плиткой | м2 | 944,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10.4 | Штукатурка потолков с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10.5 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по ГКЛ | м2 | 1077,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11 | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11.1 | Устройство вентилируемого фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11.1.1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными плитами CN-Ceramic terracotta с устройством теплоизоляционного слоя "Венти Баттс" ROCKWOOL | м2 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11.1.2 | Облицовка проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11.2 | Устройство фасадной системы с тонким штукатурным слоем и покраской | м2 | 436,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11.3 | Облицовка фасада здания плитами Аквапанель с изоляцией наружных стен плитами минераловатными "Венти Баттс" ROCKWOOL | м2 | 480,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.12 | Наружные отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.12.1 | Окраска стен парапета и лестнично-лифтового узла и фонарей акриловыми составами с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | м2 | 365,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.12.2 | Наружная облицовка цоколя внутренней части парапета и лестнично-лифтового узла и фонарей по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике | м2 | 279,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.13 | Отделка цоколя здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.13.1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами CN-Ceramic terracotta | м2 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.14 | Монтаж декоративного фасадного элемента | м2 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кровля (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.1 | Устройство кровли из наплавляемого материала: техноэласт в 2 слоя с устройством пароизоляции «УНИФЛЕКС» и утеплителя «ПЕНОПЛЕКС К» | м2 | 831,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 | Парапеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4.1 | Устройство железобетонного парапета в опалубке типа «Дока» | м3 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 | Монтаж молниезащиты | м.п. | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | КМ (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Монтаж лестниц и площадок с ограждением | тн | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внутренне электрооборудование (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Монтаж щитов и шкафов | шт. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Монтаж светильников | шт. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Монтаж выключателей и розеток штепсельных | шт. | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4 | Прокладка кабеля в трубе и по лоткам | м.п. | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Технологическое оборудование (Мебель) (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Вентиляция, дымоудаление и тепло-холодоснабжение (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Система вентиляции | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Противодымная вентиляция | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 | Система теплоснабжения | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Система внутреннего водоснабжения и система внутреннего водоотведения (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Монтаж водомерного узда холодной воды с водомерной вставкой | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Горячее водоснабжение | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.4 | Монтаж узла учета тепла на ГВС с теплосчетчиком "ВИСТ" | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Система внутреннего отопления (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 | Монтаж узла учета тепловой энергии на отопление | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Монтаж узла учета тепловой энергии на вентиляцию | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Система речевого оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Система видеонаблюдения (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Система контроля и управления доступом (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Структурированная кабельная система (горизонтальная подсистема сигмента "А") (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Структурированная кабельная система (Магистральная (вертикальная) подсистема сигмента "Б") (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Система кабель-проводов и закладных устройств (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Сеть передачи данных в интернет, организация беспроводного доступа в интернет (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Внутренние сети радиотрансляции (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Система видеодомофонной связи (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Спецоборудование для инвалидов в санузле (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Установка поручней | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Спецоборудование для инвалидов в душевой (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Установка поручней и сидений откидных | шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Лифт 1 (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Монтаж лифта пассажирского | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Лифт малый грузовой (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Монтаж лифта малогрузового | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Пристенный дренаж (Профессорский клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1.1 | Разработка грунта с погрузкой | м3 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1.2 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1.7 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством основания | м.п. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1.8 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.2 | Выпуск Дренажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.2.4 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством основания | м3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Архитектурное освещение (Профессорский клуб) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Общестроительные работы (Переход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Конструкции металлические перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1.2 | Монтаж балок и вертикальных связей перехода | тн | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2.1 | Устройство полов бетонных, армированных сеткой - 100 мм | м2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3.7 | Устройство кровли из наплавляемого материала: техноэласт в 2 слоя с устройством пароизоляции «УНИФЛЕКС» и утеплителя «ПЕНОПЛЕКС К» | м2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4 | Витражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4.1 | Монтаж витражей из алюмин. профилей с остеклением 2-камерными стеклопакетами | м2 | 74,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4.2 | Монтаж открываемых витражных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.5 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.5.2 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (наружная отделка) с утеплителем | м2 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Тепломеханическую часть ИТП, вентиляцию ИТП,насосную станцию холодного и противопожарного водопровода | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Внутреннее электрооборудование (ИТП) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Автоматизация устройств теплоснабжения теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Автоматизированная система управления и диспетчерского контроля теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Автоматизированная система учета теплопотребления теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Автоматизация систем общеобменной вентиляции теплового пункта | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сметы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Фундамент под кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1.1 | Погружение железобетонных свай длиной 8 м с вырубкой бетона (8 шт.) | м3 | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.2 | Фундаментная плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.2.2 | Устройство железобетонных фундаментов под 2 крана | м3 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Автоматизированная система активной противопожарной защиты | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Автоматизация систем общеобменной вентиляции | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Охранно-защитная дератизационная система | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Автоматизация лифтового оборудования | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Автоматизация систем водоснабжения и канализации (дренажный насос) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Автоматизация систем водоснабжения и канализации (задвижки на водомере) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Автоматизированный комплекс учета теплопотребления | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Система диспетчеризации | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Водомерный узел с водомерной вставкой | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Монтаж и оборудование встроенной трансформаторной подстанции | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Наружные сети низковольтные 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Разработка грунта с обратной засыпкой | м3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.2 | Прокладка кабеля | м | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Объединенная кабельная канализация для магистральных сетей телевидения (наружные сети) (Преподавательский квартал) | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Проезды и автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.1 | Устройство проездов из бетонной брусчатки | м2 | 1431 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.2 | Устройство пожарных проездов и автостоянки на газонной решетке | м2 | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.3 | Погрузка грунта для перевозки | тн | 4060,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения: | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Наружные сети теплоснабжения | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Наружные сети водопровода | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Наружные сети канализации | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Наружные сети водостока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.1 | Водосток для профессорского клуба | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.2 | Водосток для преподавательского корпуса | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Прокладка трубпроводов методом ГНБ | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.1 | Планировка площадей: механизированным способом с уплотнением | м3 | 8293 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Тротуары и отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.1 | Устройство тротуаров из бетонной плитки | м2 | 1353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.2 | Устройство тротуаров сборных с возможностью проезда пожарных машин | м2 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.3 | Устройство отмостки из бетонной плитки | м2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.4 | Устройство скрытых отмосток | м2 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.5 | Устройство бортовых камней | м.п. | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.6 | Погрузка грунта для перевозки | тн | 1771,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Дорожки и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.1 | Устройство велодорожки из резиновой крошки | м2 | 370,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.2 | Устройство площадки для отдыха и спорта с покрытием из укрепленного газона | м2 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.3 | Устройство площадки отдыха под нависающей частью здания на деревянном настиле | м2 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.4 | Погрузка грунта для перевозки | тн | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.1 | Посадка деревьев | шт. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.2 | Посадка кустарников | шт. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.3 | Посадка кустарников в живой изгороди | шт. | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.4 | Устройство цветников | шт. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.5 | Устройство газонов | м2 | 1573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Малые формы | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Наружное освещение | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Рабочей документации | 1 комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение авторского надзора | 1 объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Участник Процедуры закупки обязан предоставить График выполнения работ, полностью заполненный в соответствии с Техническим заданием и Предложением о цене Договора и соответствующий график в формате MS-Project или аналогичном.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

Таблица №2 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»

| № п/п | Сроки выполнения | Заказчик | Наименование проекта | Стоимость выполненных работ | Бюджет проекта | Роль участия в проекте | Копии подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дни, месяцы, даты | наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны | адрес, краткое описание проекта | Руб. с НДС | Руб. с НДС | Перечень выполняемых функций | №№ страниц |
| Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (только завершённые объекты с подтверждением ввода объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты Образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущая загрузка участника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Участник Процедуры закупки указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам с предметом Процедуры закупки.

Участник Процедуры закупки может самостоятельно выбрать выполненные им объекты, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

.

Вся информация, представленная в данной Форме, должна быть подтверждена документально с указанием роли Участника Процедуры закупки и объема выполненных им работ/оказанных услуг (копиями договоров, актов приемки выполненных работ, актами ввода объекта в эксплуатацию, положительного заключения экспертизы и т.п.).

Таблица №3 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»

| Штатный персонал | Участник процедуры Закупки |  | Организация (субподрядчик) |  |  | Приложения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Наименование организации субподрядчика | Штатное расписание с замещением (распределением) |
| Наличие собственного проектного подразделения |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |  |  |
| Проектировщики по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наличие в составе команды, в том числе привлеченных подрядных организаций, специалистов: |  |  |  |  |  |  |
| бетонщиков |  |  |  |  |  |  |
| арматурщиков |  |  |  |  |  |  |
| каменщиков |  |  |  |  |  |  |
| электриков |  |  |  |  |  |  |
| сантехников |  |  |  |  |  |  |
| сварщиков |  |  |  |  |  |  |
| монтажников систем вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Участник Процедуры закупки в качестве подтверждения наличия персонала должен приложить утвержденное в установленном порядке штатное расписание и штатное замещение (расстановку).

Таблица №4 «СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ»

| № п/п | Наименование | Место-нахождение | Марка/ тип | Основные технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор) Субподрядчик | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. Регистрации, № лицензии и т.п.) | Примечание (паспорта, ПТС, и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Офисные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Стр №… |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Стр №… |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техника и оборудование для строительно-монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаваторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобетоносмесители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочные трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. _________________________ (наименование компании) ознакомлено с материалами, содержащимися в технической части Процедуры закупки документации, влияющими на стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в т.ч. на стоимость сопутствующих (поставке) работ.

_______________________ 			_______________________ 	/___________________/

(должность) 					(подпись) 			(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 				_______________________ 	/___________________/

(подпись) 			(ФИО)

Примечание: Участник Процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные и качественные характеристики товаров, качество работ, услуг.

9.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(предоставляется по усмотрению Участника Процедуры закупки)

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника Процедуры закупки |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника Процедуры закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Справка об отсутствии дела о банкротстве. |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных Участнику Процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Орган управления Участника Процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Процедуры закупки и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 9. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, Участником Процедуры закупки должны быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года, с подтверждением в получении  налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

9.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(представляется в случае если документы Заявки подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник Процедуры закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________ «____» _____________________

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в Процедуре закупки ______________________________________________________________________

(наименование Процедуры закупки).

Подпись __________________________________    ____________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

9.5. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ..-…-XX-XXXX

Москва                                                                                                                     __  _________ г

Гарант:: __________________________________________________________ (наименование банка, адрес, ИНН и т.д.)

Принципал: _______________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)_

Бенефициар:________________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)

Мы- Гарант были проинформированы, что ________________________ (наименование Участника Процедуры закупки - юридического лица, зарегистрирован ___ по адресу: __________________________________, именуемый  в дальнейшем «Принципал», принимает участие в Процедуре закупки _____________ (указать наименование Процедуры закупки) Извещение о проведении Процедуры закупки  № ____ от _______, утвержденное _________________________________  (наименование Заказчика процедуры закупки)  на право заключения договора на _____________________________ (наименование предмета Процедуры закупки) (далее - Процедура закупки) для нужд ___________________________ (наименование Заказчика) реквизиты: ИНН, адрес регистрации, именуемый в дальнейшем «Бенефициар» и берет на себя обязательство в случае признания его Победителем процедуры закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки, заключить Договор

_______________________________________________________________________________ по _______________________________________________________________________________ на общую сумму _____________ (__________________).

Мы - Гарант принимаем, соглашаемся и основываемся на том положении что, Порядок проведения Процедуры закупки,  терминология которая используется в тексте настоящей Банковской гарантии, регламентируются Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Документацией Процедуры закупки Извещение о проведении Процедуры закупки №_______от _____________________г., утвержденной Бенефициаром, регламентирующей порядок проведения Процедуры закупки,  в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала в случае признания его победителем Процедуры закупки либо Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, в том случае если Договор Бенефициаром на _____________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен, либо Единственным Участником Процедуры закупки, до-пущенным к участию в Процедуре закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная единственная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки  по заключению договора по итогам проведения указанной Процедуры закупки, предусмотрено предоставление Принципалом обеспечения Заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим Мы- Гарант ____________________________ (наименование кредитной организации)__ настоящим даем  безотзывное обязательство выплатить Бенефициару  (наименование Заказчика) по его первому требованию денежную сумму в размере ______________ (______________),  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара о ее уплате в любом из следующих случаев:

а)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося победителем Процедуры закупки, от заключения Договора на __________________________________________ с _________________________ (наименование Заказчика – бенефициара) по результатам Процедуры закупки; либо

б)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ по результатам Процедуры закупки в том случае, если Договор с Бенефициаром на ___________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен; либо

в)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, подавшего единственную Заявку на участие в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на_____________________________________, если указанная единственная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Положением о закупках, Документацией Процедуры закупки, Извещением о проведении процедуры закупки; либо

г)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Единственным Участником Процедуры закупки, допущенным к участию в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ с _____________________________ (наименование Заказчика Бенефициара)  по результатам Процедуры закупки.

Письменное требование Бенефициара должно содержать указание на нарушение Принципалом основного обязательства по заключению Договора с Бенефициаром на ______________________________________, в обеспечение которого выдана гарантия.

Данная гарантия  вступает в силу со дня выдачи.

Данная гарантия действует до «___» ___________ .

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством Российской Федерации.

«БАНК» ___

Руководитель                                           ______________

Главный  бухгалтер                             ______________

М.П.

9.6. ФОРМА ЗаявлениЯ о безусловном согласии с условиями договора

Настоящим, ___________________________________________________________________

(Наименование Участника Процедуры закупки)

в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании Устава, уведомляет, что ознакомлен со всеми условиями Положения о закупках, Документации Процедуры закупки – Запрос предложений № _____________ и подтверждает свое полное безоговорочное и безусловное согласие с условиями, содержащимися в Проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации Процедуры закупки, и обязуется подписать Договор, содержащий данные условия, в случае победы в Процедуре закупки, в случае если Заявке присвоен второй номер, но при этом Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, а так же в случае если Процедура закупки признана не состоявшейся и Заказчику рекомендовано заключить договор с единственным Участником.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

9.7. ФОРМА обязательства о неразглашении информации третьим лицам

На бланке организации

Дата

обязательство о неразглашении информации третьим лицам

_______________________________________________________________________

(указывается полное наименование Участника Процедуры закупки, для физического лица – паспортные данные, место жительства)  ИНН___________________________________, Юридический адрес___________________________________________________________, Фактический адрес____________________________________________________________

(далее – Участник Процедуры закупки), принимает на себя следующее обязательство перед Заказчиком (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий» и Организатором Процедуры закупки (Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»).

Участник Процедуры закупки обязуется хранить всю информацию, раскрываемую Заказчиком или Организатором Процедуры закупки Участнику Процедуры закупки в режиме конфиденциальности и коммерческой тайны и не раскрывать любому третьему лицу без согласия предоставившей информацию стороны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

Нарушение настоящего обязательства влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство действует 5 (пять) лет с даты подписания Участником Процедуры закупки настоящего документа.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

10.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

Проект Договора предоставлен в Приложении 1.

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническая часть документации Процедуры закупки (копия на DVD носителе) выдается на руки всем желающим принять участие в Процедуре закупки по адресу Заказчика или Организатора:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор. 2;, а так же:  г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

Срок окончания выдачи Технической документации наступает за 1 рабочий день до окончания приема Заявок на участие в Процедуре закупки.

Передача Технической документации осуществляется на электронных носителях по предъявлению следующих документов:

  - Письмо о намерении участвовать в Процедуре Закупки (в свободной форме) на бланке организации с печатью и подписью руководителя организации;

  - Подписанное и заверенное печатью организации Обязательство о неразглашении информации 3-им лицам по Форме 9.7;

  - В случае личного посещения для получения Технической документации – доверенность на получателя с печатью и подписью руководителя организации;

  - В случае использования курьерской службы – уведомление по электронной почте на адрес Организатора Процедуры закупки о планируемом посещении курьера с электронной копией заказа на доставку за счет получателя; электронные копии Письма о намерении участвовать в Процедуре Закупки и Согласии о неразглашении информации 3-им лицам.

Внимание: Для доступа на территорию необходимо заблаговременно заказать пропуск у Заказчика или Организатора.