Приложение 1

к Документации процедуры Закупки

# Техническое задание

- Перечень, наименования и объемы работ и/или услуг, являющихся Предметом закупки:

- выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса  ИТСО на период строительства ИЦ «Сколково»;

- выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок (ДГУ);

- аварийно-восстановительные работы комплекса ИТСО по мере возникновения необходимости, по заявкам.

- Состав объектов:

Замкнутое периметральное ограждение районов D1, D2, D3, в границах существующего землеотвода Инновационного центра (ИЦ) «Сколково» с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), периметрального охранного освещения. Четыре основных контрольно-пропускных пункта (КПП) оформленных в брендовом стиле «Сколково» (Тип 1). Пять вспомогательных (полевых) КПП  (Тип 2), Караульный городок, Бюро пропусков. Противопожарные проезды (ворота) – 7 шт. Дизель генераторы – 10 шт. Детализированный состав объекта прилагается.

- Мотивированное обоснование состава лота.

Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию  и ремонту комплекса ИТСО и периметрального  ограждения на период строительства ИЦ «Сколково» обусловлено необходимостью поддержания в работоспособном состоянии смонтированного комплекса, представляющего собой сложную техническую структуру, которая обеспечивает решение следующих задач:

- своевременное обнаружение и автоматическое оповещение подразделений охраны о несанкционированном проникновении (попытки проникновения) на охраняемую территорию Объекта через его периметр;

- телевизионный контроль обстановки на периметре Объекта и подъездных площадках контрольно-пропускных пунктах (далее КПП), проходов людей и проездов транспортных средств на территорию (с территории) Объекта;

- контроль, управление и автоматизацию установленного режима доступа лиц на охраняемую территорию Объекта;

- контроль и управление установленного режима въезда (выезда) транспортных средств на территорию (с территории) Объекта;

- возможность оперативной передачи сообщений  охране Объекта (с помощью средств тревожной сигнализации о противоправных действиях в отношении персонала и посетителей (разбойные нападения, хулиганские действия, угрозы и т.д.);

- регистрацию (документирование) и хранение информации о происходящих событиях и действиях работников охраны для использования ее при расследовании и анализе происшествий;

- защиту информации от несанкционированного доступа;

- контроль собственного состояния и работоспособности;

- своевременное обеспечение заправки ДГУ дизельным топливом, соответствующим сезону (зима - лето) – по мере необходимости.

В рамках данного договора планируется так же оказание услуг и строительно-монтажных работ по разовым заявкам:

-    демонтаж-монтаж участков комплекса ИТСО (волоконно-оптического и силового кабеля, ПТН, прожекторов, прецизионного сенсорного кабеля в местах выхода зоны строительства за территорию существующего периметра;

- перенос КПП, оборудования СКУД, ЛВС, ПС, шлагбаумов и ограждения, связанный с изменением периметра охраняемой территории и необходимостью выполнения предписаний регулирующих органов,

- аварийно-восстановительный ремонт комплекса ИТСО и периметрального ограждения.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам оказываемых услуг, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Требования к Подрядчику по порядку выполнения работ и оказания услуг по Договору:

  - Обеспечивать объект материалами, изделиями и конструкциям необходимыми для выполнения работ и оказания услуг, а также нести ответственность за их хранение в течение всего периода действия договора.

  - До начала выполнения работ и оказания услуг согласовать (письменно) с Заказчиком перечень, периодичность и объемы выполняемых работ по техническому обслуживанию комплекса ИТСО в соответствии с требованиями производителей оборудования и практикой, применяемой на аналогичных объектах.

  - Выполнять  работы  в объемах и в сроки, указанные в договоре.

  - После выполнения работ за отчетный период предоставить Заказчику «Акт сдачи-приёмки выполненных Работ» на бумажном носителе и скан-копию в электронном виде.

  - Нести ответственность за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны окружающей среды при выполнении работ в течение всего периода действия договора.

  - Обеспечить своих или привлеченных специалистов, оказывающих Услуги  средствами связи, транспортом и т.д.

  - Предоставить до начала оказания Услуг и регулярно вести журнал учета оказанных Услуг.

  - В рамках оказания Услуг обеспечить содержание в рабочем состоянии комплекс ИТСО в режиме 24х365, а также выполнение ремонтных работ, направленных на восстановление работоспособности комплекса и его составляющих  в случае повреждения ИТСО Заказчиком, Подрядчиком или третьими лицами в срок не позднее 48 часов с момента получения заявки.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества производства работ или оказания услуг:

Гарантийный период на выполненные работы и материалы, применяемые при выполнении эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ, составляет 12 месяца со дня подписания «Акта сдачи-приёмки выполненных Работ».

В течение гарантийного периода Подрядчик (исполнитель) устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.