## Лист1
Приложение №1. Разграничительная ведомость по проекту реконструкции здания
№ Поз | Наименование | Исполнитель | Примечание
СМР и отделочные работы
1 | Фасады +заполнение проемов | Подрядчик
2 | Крыльца, козырьки | Подрядчик
3 | Возведение внутренних стен и перегородок | Подрядчик
4 | Ремонт и устройства лестничных маршей | Подрядчик
5 | Кровля | Подрядчик
6 | Подготовительные работы под монтаж медицинского оборудования и отделку (включая помещения с рентгенозащитой, влажным характером работ и т.п.) | Подрядчик | Полы: до состояния выравнивающей стяжки. Стены: до состояния "под покраску" (штукатуркка кирпичных стен). Потолки в коридорах и зонах общего пользования: Армстронг. Дверные проемы - под установку дверного блока ДГ-95. Рентгензащита (баритовая штукатурка) в кабинетах лучевой диагностики (, включая двери в пультовую, процедурную, рентгензащитное окно из пультовой в процедурную.
7 | Монтаж медицинского оборудования и финишная отделка | Оператор | Стены: кабинеты приема-окраска, кабинеты с влажным режимом - керамическая плитка, санитарно-технические зоны - керамическая плитка, места общего пользования - окраска. Потолки: кабинеты приема - Армстронг, Кабинеты с влажным режимом - плиты Биогард. Пол: кабинеты приема - выравнивание под чистые полы, медицинский линолеум; помещения общего пользования - выравнивание под чистые полы, керамогранит.
8 | Двери | Оператор
9 | Окна | Подрядчик | Стандартный стеклопакет с подоконником и откосами
Инженерные системы. Вентиляция
10 | Система противодымной вентиляции | Подрядчик
11 | Сетевое оборудование общеобменной вентиляции (воздуховоды, клапаны, шумоглушители, решетки) | Подрядчик | Проведение воздуховодов во все помещения согласно проекту до оконечных решеток.
12 | Приточные и вытяжные установки, автоматика | Подрядчик
13 | Вентиляционные решетки в помещениях | Оператор
Инженерные системы. Кондиционирование
14 | Трассы холодоснабжения | Подрядчик
15 | Холодильные машины, фенкойлы | Подрядчик
Инженерные системы. Отопление
16 | Система отопления | Подрядчик
Инженерные системы. Водопровод и канализация
17 | Разводка, сетевое оборудование | Подрядчик | Подведение коммуникаций к точкам подключения водоснабжения и водоотведения
18 | Сантехфаянс, встроенные мойки, смесители | Оператор | Установка на точки подключения водоснабжения и водоотведения
Инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение
19 | ГРЩ, ВРУ | Подрядчик
20 | Сетевое электрооборудование | Подрядчик
21 | Розетки, выключатели, светильники | Оператор
Инженерные системы. Слаботочные системы
22 | Система пожарной сигнализации | Подрядчик
23 | Система оповещения о пожаре | Подрядчик
24 | Компьютерные сети – Сервер, оконечные устройства и программное обеспечение | Оператор
25 | Компьютерные сети – Разводка, сетевое оборудование | Подрядчик
26 | СКУД – разводка, сетевое оборудование | Подрядчик
27 | СКУД – оконечные устройства | Оператор
28 | Охранное телевидение – разводка, сетевое оборудование | Подрядчик
29 | Охранное телевидение – оконечные устройства | Оператор
30 | Эфирное телевидение – разводка, сетевое оборудование | Подрядчик
31 | Эфирное телевидение – оконечные устройства | Оператор
32 | Диспетчеризация инженерных систем | Оператор
Инженерные системы. Медицинское газоснабжение
33 | Источники медгазов, оконечные устройства | Оператор
34 | Разводка, сетевое оборудование | Подрядчик