## Лист1
Приложение № 1
к Договору №_____________________
от "___"_________________20_____г.
Перечень видов работ, периодичность выполнения работ и единичные расценки
№ | Виды работ | № п/п | Содержание работ | Периодичность |  | Ед. изм. | Количество | Количество дней выполнения работ в году | Единичная расценка, руб | Общая стоимость работ, руб. | 2014 | [11 empty] | 2015
|  |  |  | зима | лето
I. | Содержание: | [9 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V
1 | Техническое обслуживани временного водопровода | 1.1.1 | Объезд трассы трубопровода, визуальный осмотр | 1 раз в неделю (c 1 ночбря по 15 апреля) | 1 раз в месяц (с 16 апреля по 31 октября) | м.п. | 7678 | 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.2 | Проверка наличия и исправности утепления
|  | 1.1.3 | Проверка наличия и состояния опор
|  | 1.1.4 | Проверка наличия просадок грунта и завалов на трассе
|  | 1.1.5 | Проверка работы системы электрообогрева
|  | 1.2 | Проверка спускников Ду50. Открытие-закрытие кранов (проверка работоспособности) | 1 раз в месяц |  | шт. | 17 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Проверка воздушников Ду25. Открытие-закрытие кранов (проверка работоспособности) |  |  | шт. | 16 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Проверка задвижек Ду80. Открытие-закрытие задвижки (проверка работоспособности), проверка фланцевых соединений |  |  | шт. | 15 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | Проверка задвижек Ду200. Открытие-закрытие задвижки (проверка работоспособности), проверка фланцевых соединений |  |  | шт. | 16 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | Периодическая поверка узла учета Акрон-1 (демонтаж-монтаж) | 1 раз в год, февраль |  | шт. | 2 | 1
2 |  | 2.2.1 | Камера 12а Откачка воды | 1 раз в месяц |  | шт. | 1 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2 | Камера 12а Гидроизоляция стыков камеры | 1 раз в год |  | шт. | 1 | 1 | [10 empty] | X: 0
|  | 2.3.1 | Камера 12б Откачка воды | 1 раз в месяц |  | шт. | 1 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.2 | Камера 12б Гидроизоляция стыков камеры | 1 раз в год |  | шт. | 1 | 1 | [10 empty] | X: 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Работы по разовой Заявке заказщика:
3 | Ремонтные работы | 3.1 | Демонтаж-монтаж трубопровода с теплоизоляцией | По заявке |  | м.п. | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | Замена ручной задвижки 80мм | По заявке |  | шт. | 3
|  | 3.3 | Замена ручной задвижки 200мм | По заявке |  | шт. | 3 | [10 empty] | 0 | XII: 0; IV: 0
|  | 3.4 | Замена воздушного крана 25мм | По заявке |  | шт. | 3
|  | 3.5 | Замена воздушного крана 50мм | По заявке |  | шт. | 3
|  | 3.6 | Ремонтно восстановительные работы обогревающего кабеля | По заявке |  | м.п. | 235 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итото:
[8 empty] | НДС 18%: | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Всего с НДС: | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Заказчик: | [5 empty] | Подрядчик: | [10 empty] | X: ,; I: 1.063
|  | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
|  | ________________________А. Лумельский | [5 empty] | ________________________
|  | «___» ______________ 2014 г. | [5 empty] | «___» ______________ 2014 г.
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.