## Лист1
Приложение № 1 к Извещению 14-50204/23
Техническое задание
1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:
оснащение аудио-визуальным комплексом (АВК) Овальной переговорной корпуса 1 Штаба строительства ИЦ «Сколково» по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра "Сколково", ул. Луговая, д.4.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания
1. Назначение системы.
1 | Система предназначена для технического обеспечения проведения презентаций, совещаний, выступлений, докладов, а также других мероприятий в овальной переговорной корпуса № 1, связанных с производственной деятельностью Штаба строительства.
2. Цель создания системы.
1 | Целью создания системы является обеспечение совещаний и прочих подобных мероприятий возможностью отображения презентаций, визуального сопровождения докладов и воспроизведения мультимедийных файлов при помощи ноутбука докладчика и выводом сигнала на систему звукового сопровождения и моторизованный проекционный экран и возможностью проведения удаленных сеансов громкой телефонной связи.
3. Характеристика объекта.
1 | Объект представляет из себя выделенное помещение с тремя дверными проемами, площадью 110, 4 квадратных метра, расположенное на втором этаже корпуса 1 Штаба строительства ИЦ "Сколково" на территории ДО "Полет".
4. Требования к системе.
1 | Аудио-визуальный комплекс переговорной должен состоять из следующих подсистем: • Подсистема отображения информации; • Подсистема звукоусиления и аудио-конференц-связи; • Подсистема коммутации места докладчика(1 шт.).
2 | Подсистема отображения информации. В качестве средства отображения информации коллективного пользования необходимо использовать видеопроектор Panasonic PT-DZ680EK. Проектор монтируется под подвесным потолком помещения. Стойка кронштейна проектора проходит через плитки подвесного потолка и закрепляется на основном перекрытии. Для отображения визуальной информации необходимо установить экран прямой проекции Projecta Elpro Large Electrol - HDTV, размером 229х400 см с соотношением сторон 16:9. Экран должен быть оборудован электроприводом. Угол обзора должен составлять 120 градусов, коэффицинт усиления не менее 1,0. Расположение проектора и экрана определяется при проектировании и должно обеспечивать комфортный просмотр изображения для зрителей. Экран должен приводиться в действие как с пульта дистанционного управления так и при помощи местного управления(кнопка). Кнопка выносится в удобное место на стену либо колонну(определяется по месту). Принять во внимание то, что в предполагаемом месте установки проектора, подвесной потолок имеет ступенчатую структуру и потребуется осуществить технологические вырезы для установки корпуса проектора.
3 | Подсистема звукоусиления и аудио-конференц-связи. В комплексе технических средств необходимо предусмотреть подсистему звукоусиления, обеспечивающую уровень звукового давления и частотные характеристики, позволяющие достичь комфортного восприятия транслируемого материала всеми слушателями. Для этой цели предусмотреть установку усилителя звука RCF AM 2160 с расчетными характеристиками для данного объема помещения, и пассивную акустическую двухполосную систему необходимой мощности. Место установки усилителя и акустической системы определяется на этапе проектирования и согласовывается Заказчиком. Регулировка громкости, частот (как опция) и баланса звукового сигнала должна осуществляться с усилителя. Установка дополнительных микшерных пультов не предусматривается. При необходимости, предусмотреть для размещения усилителя настенную полку либо навесной шкаф (по согласованию с Заказчиком). Для организации удаленной телефонной связи, предусмотреть телефонный интерфейс POLYCOM SoundStation IP 6000 (SIP) на рабочем месте председателя, в комплекте с двумя выносными микрофонами для участников совещаний.
4 | Подсистема коммутации. В составе комплекса необходимо предусмотреть оборудование коммутации и распределения сигналов, которое обеспечивает сбор, обработку, маршрутизацию и доставку графических и звуковых сигналов от источника до потребителя. В состав подсистемы коммутации входят: архитектурный интерфейс, соединительные кабели, разъемы и прочие принадлежности необходимые для выполнения технического задания, а также все требуемые для установки монтажные конструктивы. В составе системы предусмотреть 1(один) встраиваемый настольный архитектурный интерфейс для подключения переносных ноутбуков места докладчика (проходные шнуры VGA, HDMI, DVI к проектору, электрическая розетка европейского стандарта, патч-корд с разъемом RJ-45 для подключения к СКС).
5 | Электропитание оборудования предусмотреть от существующей электрической сети. Точкой подключения следует считать электрический щит ЩРК-2.А, установленный в коридоре возле помещения переговорной. В данном щите также требуется установить общий автоматический выключатель для всего устанавливаемого оборудования (проектор, экран, усилитель). Установка источника бесперебойного питания проектом не предусматривается. Заземление выполнить согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
6 | Перечень необходимого оборудования: 1. Экран прямой проекции 229 x 400 см, моторизированный PROJECTA Elpro Large Electrol Matte White, в комплекте проводной выключатель (PROJECTA Elpro Large Electrol - HDTV ) - 1 комплект; 2. Радиочастотный модуль для управления экраном c пультом д/у (PROJECTA Easy Install RF remote control EU) - 1 комплект; 3. Проектор 6 000 лм, WUXGA, 2,000:1, 2 лампы, черный, со стандартным объективом (Panasonic PT-DZ680EK), потолочное крепление для проектора - 1 комплект.; 4. Корпусной громкоговоритель 5"х0,5", (100 В): 30/20/10/5/1 Вт, 100-70-50-25В, 150-20000 Гц , MAX SPL 105 dB/1м, 110°х100°, 270х187х172 мм, 3,73 кг, белый, крепеж в комплекте (RCF MR 44 T) - 2 ед.; 5. Микшер-усилитель. Усилитель D-класса 160 Вт, 50-20000 Гц, 5 входов. 115/230АС, 442х87х230 мм, 4,8 кг (RCF AM 2160) - 1 ед.; 6. Микрофон (SENNHEISER MEG 14-40 B) - 1 ед.; 7. Подставка (SENNHEISER MZTX 31 PTT) - 1 ед.; 8. Встраиваемый архитектурный квадратный интерфейс Extron Cable Cubby 300S, с эл. розеткой (евростандарт), черный анодированный - 1 комплект.; 9. Комплект соединительных кабелей (витая пара экранированная 5e- 200 м, акустический кабель - 100 м, микрофонный кабель - 20 м, силовой кабель 3х2,5- 50 м, патч-корд, cat, 5e 15 м (1 шт.), кабель DVI-DVI 1 м (2шт.), кабель VGA-VGA 1 м (2шт.), кабель HDMI-HDMI 1 м (2шт.), крепежные элементы) - 1 комплект;
10. Передатчик сигнала DVI по витой паре Extron DTP DVI 330 Tx - 1 шт; 11. Приемник сигнала DVI по витой паре Extron DTP DVI 330 Rx - 1 шт; 12. Передатчик сигнала VGA по витой паре Extron MTP T 15HD A - 1 шт; 13. Приемник сигнала VGA по витой паре Extron MTP RL 15HD A SEQ - 1 шт; 14. Передатчик HDMI по витой паре Extron DTP HDMI 330 Tx - 1 шт.; 15. Приемник HDMI по витой паре Extron DTP HDMI 330 Rx - 1 шт.; 16. Телефонный интерфейс POLYCOM SoundStation IP 6000 (SIP) - 1 шт.; 17. Комплект из двух выносных микрофонов Expansion microphone kit, POLYCOM - 1 компл.; 18. Дополнительные кабели для двух выносных микрофонов POLYCOM (4,6 м) - 1 компл.
5. Состав и содержание работ по созданию системы.
1 | Разработка рабочей документации и утверждение ее Заказчиком;
2 | Закупка оборудования и материалов согласно разработанной спецификации;
3 | Выполнение строительно-монтажных работ;
4 | Выполнение пуско-наладочных работ;
5 | Проведение индивидуальных испытаний;
6 | Подготовка исполнительной документации;
7 | Подготовка руководства пользователя;
8 | Сдача системы в эксплуатацию.
6. Требования к документированию.
1 | Перед началом выполнения работ Подрядчиком разрабатывается по действующим стандартам РФ и утверждается у Ззаказчика рабочая документация (РД) . После завершения работ, Подрядчиком подготавливается и передаётся Заказчику следующая документация: - Альбомы ИД (раб. черт., структ. и принц. схемы, специфик., каб. журнал, таблицы каб. соединений и т.д.); - Акты освидетельствования скрытых работ; - Протоколы измерения изоляции электропроводок; - Протоколы измерения сопротивления шлейфа; - Акт об окончании ПНР; - Отчет о проведении ПНР; - Акт о проведении индивидуальных испытаний; - Протоколы тестирования линий СКС; - Сертификаты соответствий нормам РФ и пожарным требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения; - Паспорта на оборудование; - Акт о приемке технических средств в эксплуатацию; - Ведомость смонтированного оборудования; - Руководство пользователя; - Руководство по техническому обслуживанию и технике безопасности; - Дистрибутивы программного обеспечения на электронном носителе в оригинальной упаковке(в случае наличия); - Реестр представляемой документации. - Прочая необходимая документация.
2 | Рабочая и исполнительная документация передается Заказчику в бумажном виде в четырех экземплярах и в электронном виде (компакт-диск, флэш-карта) в четырех экземплярах. При этом все чертежи передаются в формате DWG, текстовая часть в формате PDF либо Word, RTF.
7. Нормативные документы.
1 | При реализации проекта следует руководствоваться нижеперечисленной и прочей действующей нормативной и руководящей документацией : ГОСТ Р 51408-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелещных мероприятий. Требования и методы испытаний ГОСТ Р 51523-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы испытаний ГОСТ Р МЭК 60065-2009 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. ГОСТ Р 52210-2004 Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения. ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. Р 78.36.002-2010 "Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных" Р 78.36.008-99 "Рекомендации. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов" Рабочая документация должна быть выполнена с соблюдением нормативных документов по пожарной безопасности.
8. Дополнительные условия.
После окончания работ работоспособность системы должна быть также опробована совместно Подрядчиком и Заказчиком.
2. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:
1 | Требования к цене работ | В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расчёт стоимости работ выполнять в ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.
2 | Требование к качеству работ и материалов | Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).
3 | Требования к условиям производства работ | Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Выполнять демонтажные работы без повреждения существующих несущих конструкций, эксплуатируемых конструкций, инженерных систем. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность существующего и эксплуатирующегося оборудования Заказчика. При повреждении оборудования Заказчика, расходы на их восстановление принимает на себя Подрядчик. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.
3. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Гарантия на выполненные работы сроком 2 (два) года с момента сдачи в эксплуатацию; срок выполнения работ: не более 20 (Двадцати) календарных дней, включая поставку оборудования, СМР и ПНР с даты заключения договора. Гарантия на применяемое оборудование согласно гарантии производителя, но не менее 1 (одного) года с момента сдачи системы в эксплуатацию.
4. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки: Участник подавая заявку подтверждает, что:
а. | имеет в штате компании собственных специалистов осуществляющих монтаж оборудования являющегося предметом закупки.
б. | имеет соответствующий опыт работ по поставке и монтажу оборудования являющегося предметом Закупки
в. | персонал, имеет все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ.