Приложение №1 к Извещению №___________________ 


Техническое задание.

1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Оказание услуг по проведению исследований  в рамках Программы Производственного Контроля  за соблюдением санитарных правил (с предоставлением соответствующих Протоколов)  по объектам Заказчика. 
1.1. Схемы проведения исследований, их количество и перечни параметров по объекту  «Штаб строительства», расположенный по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, Штаб строительства ИЦ «Сколково». приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
2. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): Участник процедуры должен обладать всеми соответствующими аккредитациями (наличие аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) с приложением области аккредитации на проведение необходимых исследований и испытаний (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразиталогических, энтомологических и других). 
3. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки: Проведение работ собственными силами испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) без привлечения третьих лиц. Опыт работы центра (лаборатории) по проведению лабораторно-инструментальных исследований в течение не менее 12 календарных месяцев. Возможность расширения номенклатуры проводимых исследований при необходимости (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразиталогических, энтомологических и других).
4. Дополнительно Претенденты предоставляют информацию о стоимости проведения (при необходимости) следующих исследований:
	Определяемые 
показатели
	Стоимость исследования в 1 (одной) точке (руб. без НДС)
	Стоимость исследования в 1 (одной) точке (руб. с НДС)

	
	
	

	Концентрации загрязняющих веществ в воздухе (в помещениях после ремонта), в т.ч.:

	Фенол 
	
	

	Формальдегид
	
	

	Стирол
	
	


	Определяемые 
показатели
	Стоимость исследования в 1 (одной) точке (руб. без НДС)
	Стоимость исследования в 1 (одной) точке (руб. с НДС)

	
	
	

	Концентрации загрязняющих веществ на территории предприятия, примыкающей к площадкам размещения резервных ДГУ, в т.ч.:

	Азота диоксид 
	
	

	Азота оксид
	
	

	Углерода оксид
	
	

	Серы диоксид
	
	

	Углерод черный (сажа),
	
	

	Фенол
	
	

	Формальдегид
	
	

	Керосин 
	
	


5. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора: Проведение исследований в соответствии с приложенными графиками, в даты, согласованные с Заказчиком. Оплата услуг производится по факту оказания услуг (предоставления протоколов исследований, счета-фактуры, подписания акта приема-сдачи работ)
Приложение № 1 к Техническому Заданию

на услуги по проведению исследований  
в рамках Программы Производственного Контроля  
за соблюдением санитарных правил
Схемы проведения исследований, их количество и перечни параметров по объекту  «Штаб строительства», расположенный по адресу: 143026, РФ, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4.
1. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров микроклимата 

	
	Скорость движения воздуха в помещениях
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-4 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)
	112
	
	
	
	
	28
	28
	
	
	
	28
	28
	

	
	Температура воздуха в помещениях
	
	112
	
	
	
	
	28
	28
	
	
	
	28
	28
	

	
	Относительная влажность воздуха в помещениях
	
	112
	
	
	
	
	28
	28
	
	
	
	28
	28
	


2. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров освещенности 

	
	Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей 
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-4 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)

котельная, водоподготовка, санитарно-бытовые помещения
	72
	
	
	
	
	15
	
	22
	
	
	20
	15
	

	
	Уровни яркости
	
	72
	
	
	
	
	15
	
	22
	
	
	20
	15
	

	
	Коэффициент пульсации освещенности
	
	72
	
	
	
	
	15
	
	22
	
	
	20
	15
	


3. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) зданий
Уровни шума (уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука – для источников постоянного шума)

Эквивалентные и максимальные уровни шума – для источников непостоянного шума
	№ п/п
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1

	
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-4 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	
	
	14
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	электростатическое (постоянное) поле
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-4 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	


5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий
Измерение уровней электромагнитных полей в различном частотном диапазоне:

Электромагнитные поля от антенн и передающих устройств сотовой связи
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	по 3 помещения на верхних этажах корпусов №№ 1-4, расположенных максимально близко от антенн и передающих устройств сотовой связи
	12
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	12
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
	
	12
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	


6. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования содержания аэроионов

	
	Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-4 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)
	56
	
	
	
	
	14
	14
	
	
	14
	14
	
	


7. Схема проведения исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха по территории 

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней загрязнения 

	
	Концентрации загрязняющих веществ, в т.ч.:
	3 контрольных точки на территории (у корпуса № 1) ближайших к зданию газовой котельной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	азота диоксид 
	
	6
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	
	азота оксид
	
	6
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	
	углерода оксид,
	
	6
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	
	бенз(а)пирен
	
	6
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3


6

