| 1. | В задании на проектирование содержится требование к проектировщику системы разработать Регламенты взаимодействия. Какие регламенты имеются в виду и в какой форме они должны быть представлены? | Требование предусматривает, что Технорабочий проект будет содержать регламенты технического взаимодействия (напр., подсистем в составе системы и с внешними системами), а также описание организационных вопросов взаимодействия (регламент) в процессе эксплуатации. Форму представления такого регламента (единый на систему или отдельно по подсистемам) определяет проектировщик. |
| --- | --- | --- |
| 2. | В каком формате должно быть представлено ТЭО в составе основных технических решений на этапе предпроектной подготовки? | Отчет о Предпроектной проработке должен содержать технико-экономическое обоснование в виде расчета стоимости реализации решения (бюджетная оценка), рисков и условной прибыли от внедрения такого решения. |
| 3. | Что такое Проект организации строительно-монтажных работ? | Проект организации строительно-монтажных работ по тексту – то же, что проект организации строительства. В документе должны быть отражены сведения о потребности в основных ресурсах, календарный план проведения работ по монтажу оборудования и его настройке с учетом необходимости ввода в эксплуатацию частей системы в зависимости от этапности строительства ИЦ «Сколково». |
| 4. | Что означает «разработка дизайн-проекта помещения» в объеме работ по проектированию помещения для размещения системы (включая операторов) в Центре диспетчеризации и мониторинга? | Помещение свободной планировки для размещения Центра Безопасности или Центра организации дорожного движения будет предоставлено в Центре диспетчеризации и мониторинга формате shell&core. Проектировщик должен будет разработать проект помещения, включая проект расстановки оборудования и мебели, проект инженерного оснащения (включая системы связи, телекоммуникации, электроснабжения), а также дизайн-проект помещения для размещения рабочих мест операторов системы. Оснащение и дизайн вспомогательных помещений в состав работ по проекту не входят. |
| 5. | Насколько оправданы заявленные требования к качеству видеосигнала цифровой системы видеонаблюдения? | Все требования к качеству видеосигнала и оборудованию цифровой системы видеонаблюдения будут уточняться по результатам проведенной предпроектной проработки. |
| 6. | Какие идентификационные исследования планируется выполнять при помощи цифровой системы видеонаблюдения ИС ОКБ и АТЗ? | Предполагается использовать следующие аналитические функции (не ограничиваясь нижеперечисленным), позволяющие выполнять идентификационные исследования: • Распознавание и классификация объектов: - человек; - группа людей (толпа); - транспортные средства по габаритам. • Контроль за зоной наблюдения: - вход объекта в зону; - выход объекта из зоны; - остановка объекта в зоне; - появление объекта/предмета в зоне; - исчезновение объекта/предмета в зоне; - таймер пребывания объекта в зоне. - Контроль линии: ­ пересечение объектом сигнальной линии (прямой/ломаной). |
| 7. | Просим уточнить требования по срокам хранения информации (включая видео). | Данные в проектируемой системе хранятся - в оперативном хранилище с возможностью непосредственного доступа и обработки в течение 15 суток; - в долговременном архиве с последовательным доступом к данным не менее 30 суток. Сроки хранения информации могут быть откорректированы по согласованию с Заказчиком по результатам предпроектной подготовки. |
| 8. | Сроки реализации проекта (в части предпроектной подготовки) в задании на проектирование и в конкурсной документации отличаются. На какие сроки ориентироваться? | При подготовке предложения исходить из сроков, указанных в конкурсной документации. График выполнения в рамках указанных в документе сроков разрабатывает проектировщик. |
| 9. | Просим уточнить точки подключения объектов систем к общегородской к телекоммуникационной сети. | Проектирование и строительство общегородской телекоммуникационной системы осуществляется Заказчиком в рамках отдельного проекта. Конкретные точки подключения объектов систем ИС ОКБ и АТЗ, ИТС, ЦМИС к телекоммуникационной системе будут определены и согласованы с Заказчиком в ходе проектирования. |
| 10. | Кто осуществляет согласование размещения подземных коммуникаций на территории ИЦ «Сколково»? | Согласования подключений и размещения подземных коммуникаций на территории ИЦ «Сколково» осуществляет Заказчик (Фонд «Сколково»/ОДПС), обращаться в сторонние организации не требуется. |
| 11. | В задании на проектирование содержится пожелание по использованию программного обеспечения с открытыми кодами или предоставлению исходных кодов программных продуктов. Является ли это жестким требованием, или возможно использование готовых программных продуктов? | В ходе предпроектной подготовки подрядчик должен проанализировать варианты организации (архитектуры) проектируемой системы, исходя из использования опробованного программного обеспечения (при отсутствии такового - с разработкой индивидуального ПО для ИЦ «Сколково»), выполнить коньюктурный анализ продуктов различных производителей/разработчиков программно-аппаратных комплексов. При прочих равных условиях предпочтение отдавать продуктам, разработанным резидентами ИЦ «Сколково». Использование программного обеспечения на открытых кодах является желательным, но не обязательным требованием – решение должно быть принято с экономическим обоснованием. |
| 12. | Когда должны быть сформулированы требования к Центру диспетчеризации и мониторинга (ЦДМ) со стороны систем? | В настоящий момент проектировщик здания ЦДМ не определен. Здание проектируется shell&core. Для проектирования объекта необходимо учесть требования от размещаемых в здании систем. От проектировщика системы требуется сформулировать и передать проектировщику ЦДМ свои требования к помещениям (для размещения рабочих мест, серверов). Срок – не позднее середины июля 2014 г. |
| 13. | В задании на проектирование ИС ОКБ и АТЗ содержится требование по обоснованию количества и мест расположения камер видеонаблюдения при помощи трехмерных моделей зданий Сколково, трёхмерными модулями зон действия этих камер, статистической оценкой вероятности обнаружения и идентификации человека. Кто разрабатывает трехмерную модель зданий ИЦ Сколково? | Обоснование размещения видеокамер производится на основании предоставленных заказчиком топографических данных по территории, а также трехмерной модели, предоставленной Заказчиком. |