{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,3,61,7],[0,0,0,7],[1,1,1,7],[4,0,4,5],[7,6,7,7],[19,1,19,7],[13,1,13,7],[8,4,8,7],[2,1,2,7],[25,1,25,7],[29,1,29,7],[30,6,30,7],[55,0,55,7]]}
["Приложение № 3"]
[null,"к Договору № ___________________  "]
[null,"от \"_____\" ___________ 2014 г."]
[]
["Перечень видов работ, периодичность выполнения работ и единичные расценки"]
["№","Наименование работ","Ед. измерения площади, количества, объема, длины","Площадь, количество, объемы, длины","Единичная расценка, руб.","Периодичность выполнения работ","Количество дней выполнения работ в году.","Общая стоимость, руб."]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["I.","Содержание:"]
["1.1","Перечень Работ, проводимых в летний период (c 16 апреля по 31 октября) с 06.00 до 18.00"]
["1.1.1","Механизированная уборка:"]
["1.1.1.1","Механизированная уборка дорог и площадок с поливом","м2",115486,null,"ежедневно",198]
["1.1.1.2","Механизированное удаление молодой поросли на придорожной полосе на расстоянии 2 м по обе стороны от нее","м2",45276,null,"3 раза за летний период",3]
["1.1.1.3","Механизированная очистка отбойников","м.п",800,null,"не реже 3-х раз в месяц",20]
[null,{"$f":"SUM(H11:H13)","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"B14/1.18","v":0}]
["1.1.2","Ручная уборка "]
["1.1.2.1","Удаление молодой поросли на дорогах и придорожной полосе на расстоянии 2м по обе стороны от них","м2",{"$f":"D12*0.045","v":2037.4199999999998},null,"3 раза за летний период",3]
["1.1.2.2","Влажная и/или сухая очистка шлагбаумов","шт",40,null,"не реже 1-го раза в месяц",6.5]
["1.1.2.3","Влажная и/или сухая очистка дорожных знаков, указателей","шт",139,null,"не реже 1-го раза в месяц",6.5]
["1.1.2.4","Ручная уборка площадок КПП","м2",2268,null,"ежедневно",198]
[null,{"$f":"SUM(H16:H19)","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"B20/1.18","v":0}]
["1.2","Перечень Работ, проводимых в зимний период (c 1 ноября по 15 апреля) с 06.00 до 18.00"]
["1.2.1","Механизированная уборка:"]
["1.2.1.1","Механизированная уборка снега с дорог и площадок, вывоз снега с территории","м2",115486,null,"ежедневно",165]
["1.2.1.2","Обработка антигололедным составом дорог и площадок, а именно полная очистка до дорожного полотна","м2",115486,null,"не реже 10-ти раз в месяц",55]
["1.2.1.3","Перемещение снега и наледи в границах очищаемого участка","м3",{"$f":"D24*0.775","v":89501.650000000009},null,"по Регламенту (после окончания снегопада)",20]
[null,{"$f":"SUM(H23:H25)","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"B26/1.18","v":0}]
["1.2.2","Ручная уборка:"]
["1.2.2.1","Ручная уборка площадок КПП от льда и наледи начисто до основного покрытия, обработка реагентами дорог вдоль бордюров, пешеходных зон, автостоянок","м2",7149.45,null,"по Регламенту (после окончания снегопада)",166,null,{"$f":"H28/1.18","v":0}]
["1.2.3","Вывоз и утилизация снега","м3",50000,null,"по Регламенту (после окончания снегопада)",1,null,{"$f":"H29/1.18","v":0}]
[null,{"$f":"SUM(H28:H29)","v":0}]
["II.","Работы по разовой Заявки Заказчика:"]
["2.1","Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников","шт.",25,null,"по заявке"]
["2.2","Обслуживание туалетных кабин (охрана)","шт.",12,null,"при необходимости (один раз в неделю - 56 недель)"]
["2.3","Окраска бордюров, урн, ограждений, прочих метталических конструкций на территории","м2",600,null,"по заявке (не реже 10 раз в год)"]
["2.4","Восстановление водоотводных канав (600х400)","м.п.",8000,null,"по заявке"]
["2.5","Эвакуация брошенного автотрансорта на платную парковку","шт.",50,null,"по заявке"]
["2.6","Очистка водопропускных труб","шт.",50,null,"по заявке (не реже 5 раз в год)"]
["2.7","Ямочный ремонт асфальтового покрытия","м2",4000,null,"по заявке"]
["2.8","Ремонт дорожного покрытия из плит ПАГ-18 (подъемка и выравнивание отдельных плит с востановлением начального основания)","м2",9000,null,"по заявке"]
["2.9","Ямочный ремонт дорог из плит ПАГ-18 (ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий и заделка стыков бетоном B10)","м3",100,null,"по заявке"]
["2.10","Уход за знаками, замена повреждённых и установка вновь недостающих дорожных знаков","шт.",60,null,"по заявке"]
["2.11","Замена ламп освещения бульвара (150 вт светильники ЖКУ15-250)","шт.",106,null,"по заявке"]
["2.12","Замена опор ВЛ освещения бульвара (СКЦ 10-2,5-1)","шт.",20,null,"по заявке"]
["2.13","Замена отбойников","м.п",80,null,"по заявке"]
["2.14","Ремонт порывов кабелей системы освещения с установкой муфт (ПрогрессПКтп4-70/95)","шт",40,null,"по заявке"]
["2.15","Ремонт порыва кабелей и системы освещения  (СИП 2а   3х70+1х95)","м.п",1000,null,"по заявке"]
["2.16","Замена щитов освещения  (ЯВ3-32М)","шт",1,null,"по заявке"]
["2.17","Откачка воды механизированным способом","м3",500,null,"по заявке"]
["2.18","Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах","шт",16,null,"по заявке"]
["2.19","Восстановление обочин","м.п.",1600,null,"по заявке"]
["2.20","Засыпка и планировка участкоков механизированным способом","м3",1000,null,"по заявке"]
["2.21","Вывоз строительного мусора","т.",1500,null,"Вывоз мусора осуществляется в 2 этапа (но не реже 4 раз в год 22-00 по 8-00)"]
["2.20","Сбор, погрузка, вывоз и утилизация ТБО","м3",500,null,"по Регламенту (не реже 4 раз в год)"]
["2.23","Вывоз КГМ","м3",1500,{"$f":"H54/G54/D54","v":0},"Вывоз мусора осуществляется в 2 этапа (но не реже 4 раз в год 22-00 по 8-00)",4]
["2.24","Очистка участка от мусора","м2",3957000,{"$f":"H55/G55/D55","v":0},"не реже 2-х раз в год с 22.00 до 8.00 поэтапно по заявке",2]
[{"$f":"SUM(H32:H55)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H57/J59","v":0},{"$f":"J56*0.18","v":0}]
["Итого:",null,null,null,null,null,null,{"$f":"A56+B30+B26+B20+B14","v":0}]
["НДС 18%:",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H57*0.18","v":0}]
["Всего с НДС:",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H57+H58","v":0},null,1.18]
[]
[]
[null,"\"УТВЕРЖДАЮ\"                                                     \nГенеральный директор                                            \nООО «ОДПС Сколково»                                          \n\n____________________/А. Лумельский/                \nм.п.                                                                             ",null,"                          «СОГЛАСОВАНО»\n                     Генеральный директор\n                     _________________________\n\n              _______________________/______________/\n                                                                       м.п."]