Приложение № 4

Техническое задание на огнезащиту напольного коврового покрытия.

- Место обработки – пути эвакуации 24-го и 25-го  этажей офисного здания №3 ОАО «ЦМТ» по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.

- Объект огнезащитной обработки – напольное ковровое покрытие на путях эвакуации.

- Существующее ковровое покрытие на путях эвакуации - ковровая плитка «MODULYSS» SHINE-UP 139.

- ТУ на покрытие полов на путях эвакуации: материалы групп не ниже Г1, В1, Д2, Т2. Основание: ППБ 01-03 п. 36.

- Предыдущие обработки проводились биопиреном «Нортэкс-КП». Способ обработки – поверхностная пропитка.

- Площадь обработки коврового покрытия на путях эвакуации 24 и 25 этажей  – 403 м2.

- Время проведения огнезащитной обработки – вечер последнего рабочего дня недели, после 20:00 часов.

- Предварительное оформление пропусков на вход с указанием перечня ввозимого и вывозимого оборудования и материалов.

- Наличие у непосредственного Исполнителя работ лицензии (если деятельность Контрагента, составляющая предмет Договора, подлежит лицензированию), или иные разрешительные документы на проведение работ, требующиеся в соответствии с применимым правом.

- По результату огнезащитной обработки коврового покрытия, должно быть оформлено заключение СЭЦ ФПС по г. Москве.