# Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров / услуг, являющихся Предметом закупки:

Поставляемый товар – приборы инструментального контроля:

| № | Название прибора | Модель или технические характеристики прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дальномер лазерный | Leica DISTO D5 | 13 |
| 2. | Уровень электронный | Stabila 196-2 IP 65 (183 см.) | 6 |
| 3. | Пирометр (бесконтактный термометр) | Testo 830 T4 | 11 |
| 4. | Базовый набор визуально-измерительного контроля (для инженерии) | ВИК "Эксперт" | 18 |
| 5. | Электронный склерометр | # ОНИКС-2.5, универсальный, (двухпараметрический метод) | 5 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации для соответствующего вида товаров.

Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможность повреждения при транспортировке.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным и свободно поставляться в Российскую Федерацию.

На товар, подлежащий обязательной поверке, должно быть представлено свидетельство о прохождении гос. поверки или должен быть нанесен поверительный знак (клеймо).

- Требования к сроку, объему предоставления гарантий качества товара:

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества товара. В случае если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит недостатки товара, он обязан вызвать Поставщика для оформления Акта о выявленных скрытых недостатках товара. Поставщик обязуется заменить недоброкачественный товар либо, в отсутствие у Поставщика аналогичного товара, вернуть Заказчику деньги, уплаченные за такой товар.