# Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Поставляемый товар – цифровые толщиномеры покрытые Elkometer 456 со встроенным датчиком, тип FNF, модель B.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации для соответствующего вида товаров.

Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможность повреждения при транспортировке.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным и свободно поставляться в Российскую Федерацию.

На Товар должно быть представлено свидетельство о прохождении гос. поверки или должен быть нанесен поверительный знак (клеймо).

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества Товара. В случае если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит недостатки товара, он обязан вызвать Поставщика для оформления Акта о выявленных скрытых недостатках Товара. Поставщик обязуется заменить недоброкачественный товар либо, в отсутствие у Поставщика аналогичного товара, вернуть Заказчику деньги, уплаченные за такой товар.