| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – Приложение №1/1 к Извещению изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - DK-TS Сетевой шкаф, 800х2000х1000 мм, 42U. |  | - 7820.770 | - Rittal | - к-т | - 2 |  | - Только поставка, монтаж будет осуществлен Подрядчиком в рамках ремонтных работ по корп. 4 |
|  | - Каждый состоит из: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Элементы цоколя с вентиляцией, передние и задние 800х100 (2 шт) |  | - 7825.801 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.2 | - Фальш-панели панели цоколя боковые 1000х100 (2шт) |  | - 8601.015 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.3 | - Профильные шины 19” с загибом, 42U (2шт) |  | - 7827.200 | - Rittal | - к-т | - 2 |  | - -/- |
| - 1.4 | - Направляющие по глубине для 19” профильных шин, гл. 1000 мм (4 шт) |  | - 7827.000 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.5 | - Потолочная панель для ввода кабеля, с вентиляцией, 800х1000мм |  | - 7826.809 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.6 | - Модуль для панели основания шкафов DK-TS (шир. 800мм) с вент. |  | - 7825.380 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.7 | - C-образные профильные шины для шкафов DK-TS шириной 800мм |  | - 7828.080 | - Rittal | - к-т | - 5 |  | - -/- |
| - 1.8 | - C-образные профильные шины для шкафов DK-TS глубиной 1000мм |  | - 7828.100 | - Rittal | - к-т | - 5 |  | - -/- |
| - 1.9 | - Цокольный адаптер для ножек М12 (4 шт.) |  | - 8800.220 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.10 | - Ножки М12 (4 шт.) |  | - 4612.000 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.11 | - Комплект винтов (100 шт) |  | - 2093.200 | - Rittal | - к-т | - 2 |  | - -/- |
| - 1.12 | - Комплект гаек (50 шт) |  | - 2094.200 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.13 | - Шина заземления для DK-TS |  | - 7113.000 | - Rittal | - шт | - 1 |  | - -/- |
| - 1.14 | - Комплект заземления для DK-TS |  | - 7829.150 | - Rittal | - к-т | - 2 |  | - -/- |
| - 1.15 | - Фильтрующая прокладка для модуля панели основания |  | - 7825.350 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
| - 1.16 | - Кабельные зажимы для С-обр. профильных шин, для dкаб. 30-34мм(25 шт.) |  | - 7097.300 | - Rittal | - к-т | - 3 |  | - -/- |
| - 1.17 | - Кабельные зажимы для С-обр. профильных шин, для dкаб. 56-64мм(25 шт.) |  | - 7099.000 | - Rittal | - к-т | - 3 |  | - -/- |
| - 1.18 | Приборная полка1U, жесткий монтаж |  | 7119.140 | Rittal | шт | 1 |  | - -/- |
|  | - Боковая стенка, на винтах, 2000х1000 (2 шт) |  | - 8100.235 | - Rittal | - к-т | - 1 |  | - -/- |
|  | - Настенный корпус на базе Rittal EL, предварительно смонтированный, |  | - 7715.535 | «Rittal» | к-т | 1 |  | - Только поставка, монтаж будет осу-ществлен Подрядчи-ком в рамках ремонт-ных работ по корп. 4 |
|  | - 600х746х673 (ШхВхГ), 15U |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горизонтальный кабельный организатор 1U, 19’’ |  | NCMHF1 | «Panduit» | шт | 15 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | ИБП Smart-UPS RT, 4200Watts /6000 VA RM 3U | SURT6000RMXLI |  | «APC» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Батарейный блок | SURT192RMXLBP |  | «APC» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | ИБП Smart-UPS RT, 700Watts /1000 VA RM 2U | SURT1000RMXLI |  | «APC» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Батарейный блок | SURT48RMXLBP |  | «APC» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | SNMP-карта Network Menagement Card EX 10/100 BaseT | AP9631 |  | «APC» | шт | 3 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | WS-C3850-24P-S |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | SMARTNET 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | CON-SNT-WS-C384PS |  | «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | 715W AC Config 1 Secondary Power Supply | PWR-C1-715WAC/2 |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | C3850-NM-4-1G |  | «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | CAB-CONSOLE-USB |  | «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | AP adder license for IOS based Wireless LAN Controllers | LIC-CTIOS-1A |  | «Cisco System» | шт | 16 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | SMARTNET 8X5XNBD AP adder license for | CON-SNT-LCTIOS1A |  | «Cisco System» | шт | 16 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Stacking Cable | STACK-T1-3M |  | «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | WS-C3850-24P-S |  | - «Cisco System» | шт | 1 |  | - Коммутатор будет предоставлен Заказчиком, требуются только монтажные и пуско-наладочные работы |
|  | SMARTNET 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | CON-SNT-WS-C384PS |  | «Cisco System» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | 715W AC Config 1 Secondary Power Supply | PWR-C1-715WAC/2 |  | - «Cisco System» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | C3850-NM-4-1G |  | «Cisco System» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | CAB-CONSOLE-USB |  | «Cisco System» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base | WS-C2960-48PST-L |  | - «Cisco System» | шт | 8 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Image |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SMARTNET 8X5XNBD 48 port PoE 370W | CON-SNT-2964STL |  | - «Cisco System» | шт | 8 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Точка доступа 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain | AIR-CAP2602I-E-K9 |  | - «Cisco System» | шт | 13 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Межсетевой экран NGFW ASA 5515-X w/ SW 6GE Data 1GE Mgmt AC | ASA5515-SSD120-K9 |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | 3DES/AES SSD 120G |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SMARTNET 8X5XNBD ASA 5515-X with SW | CON-SNT-A15SDK9 |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | ASA 5515-X CX AVC and Web Security Essentials 1Year (Promo) | ASA5515-AW1Y-PR |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5515-X (250 Users) | ASA-AC-E-5515 |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | AnyConnect Mobile - ASA 5515-X (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5515 |  | - «Cisco System» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Оптический модуль 1000BASE-BX SFP 1490NM | GLC-BX-D |  | - «Cisco System» | шт | 4 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Оптический модуль 1000BASE-BX SFP 1310NM | GLC-BX-U |  | - «Cisco System» | шт | 4 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Сервер DELL R420, 1CPU, 4x8GB 1600Mhz DIMM, 4xSAS 10k 600GB HDD, | DELL |  | «DELL» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | iDRAC Ent, Windows 2012 Std |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Интегрированный LCD KVM переключатель, 17” LCD-экран, клавиатура, | AP5816 |  | «APC» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | - мышь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волоконно оптическая полка 19'' для размещения 3-х панелей FAP и |  | FRME1U | «Panduit» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | сплайс-модулей FOSMF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплайс-модуль для хранения 24-х сварных соединений |  | FOSMF | «Panduit» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Панель FAP с 6 дуплексными соединителями LC-OS1 9/125мкм |  | FAP6WBUDLCZ | «Panduit» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Панель заглушка FAP |  | FAPB | «Panduit» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Одномодовый симплексный патч-корд LC-LC OS1 9/125мкм, L=1м |  | F9F10-10M1Y | «Panduit» | шт | 6 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Одномодовый симплексный пигтейл LC OS1 9/125мкм, L=1м |  | F9B10-NM1Y | «Panduit» | шт | 16 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | 48-портовая патч-панель модульная, высокой плотности. Mini-COM |  | CCP48HDEWBL | «Panduit» | шт | 8 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | 24-портовая патч-панелей модульная. Mini-COM |  | CCP24FMWBLY | «Panduit» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Модуль Mini-COM | «TX5e» | CJ5E88TGAW | «Panduit» | шт | 432 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Стержень для поддержки кабеля с клипсами |  | SRBWCY | «Panduit» | шт | 10 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Патч-корд UTP cat.5e, L=0,5м, желтый | «TX5e» | UTPCH1YL | «Panduit» | шт | 350 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Патч-корд UTP cat.5e, L=1,5м, желтый | «TX5e» | UTPCH2YL | «Panduit» | шт | 13 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Патч-корд UTP cat.5e, L=2м, желтый | «TX5e» | UTPCH2YL | «Panduit» | шт | 27 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Патч-корд UTP cat.5e, L=3, черный | «TX5e» | UTPCH3MY | «Panduit» | шт | 675 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Кабель оптический одномодовый для внутренней прокладки OS1 9/125мкм, | ЭКБ-БМСР-Д-4Е |  | ООО «Эликс- кабель» | м | 50 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | 4 волокна, в оболочке не распространяющей горение с низким дымо и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина заземления | ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/ |  | «Электромонтаж» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Розеточный блок, 1U, 16А, 230В, вых: 10хС13, 2хС19 |  | AP9559 | «APC» | шт | 4 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Силовой шнур С13-С14, 1,8м (в комплекте 6 шт.) |  | AP8706S-WW | «APC» | к-т | 3 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Силовой шнур С14-С15, 2,5м |  | 450080-B21 | «HP» | шт | 4 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Силовой шнур С14-С15, 0,76м |  | E7807A | «HP» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Переносная розетка 2Р+PE, 32А |  | PSR01-032-3 | «ИЭК» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Переносная вилка 2Р+PE, 32А |  | PSR21-032-3 | «ИЭК» | шт | 2 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Переносная розетка 2Р+PE, 16А |  | PSR01-016-3 | «ИЭК» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Переносная вилка 2Р+PE, 16А |  | PSR21-016-3 | «ИЭК» | шт | 1 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | Кабель силовой с медными жилами не распространяющий горение, | ВВГнг |  | «Электрокабель» | м | 45 |  | - Поставка, монтаж и ПНР |
|  | С числом и сечением жил: 1х6мм2 |  |  |  |  |  |  |  |