Приложение №2
     к Техническому заданию 
Регламент ОАО «ЦМТ» 

по организации и выполнению монтажных и строительно-отделочных работ подрядными организациями арендаторов Офисного здания – 3

Контактный  телефон  Арендодателя  (Офисно-квартирный  комплекс) - 253-83-35.

Согласование ремонтно-строительных и других видов работ.
Работы по отделке, монтажу инженерного оборудования и текущему ремонту  арендованных помещений могут быть начаты только после оплаты услуг технического сопровождения, оформления ответственными представителями Арендатора Актов-допуска и при наличии согласованной  с ОАО «ЦМТ» проектной документации.
По вопросам оформления Актов-допуска на работы по текущему ремонту арендованных помещений обращаться в группу технического обеспечения Офисно-квартирного комплекса по телефонам:  (495) 258-11-03 или (495) 258-18-80.
Для обеспечения прохода  в здание, списки работников подрядных организаций, согласованные с Арендатором, и графики проведения работ передаются в производственный отдел Технической дирекции,  либо в группу технического обеспечения Офисно-квартирного комплекса не менее чем за одни сутки. Списки должны содержать паспортные данные работников.
Перед началом работ подрядчик Арендатора должен предоставить в производственный отдел Технической дирекции,  либо в группу технического обеспечения Офисно-квартирного комплекса заверенные копии приказов о назначении ответственного за технику безопасности и проведение работ на объекте с правом подписи актов на скрытые работы и других необходимых документов, а так же лица, ответственного за электробезопасность с обязательным указанием имеющейся у него группы по электробезопасности с приложением копии удостоверения.

Доставка грузов и вынос имущества.
Доставка грузов (строительных, отделочных материалов, инженерного и иного оборудования) осуществляется в течение рабочего дня с 8.00 до 20.00. В случае доставки в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время, график доставки должен быть дополнительно согласован с Арендодателем не менее чем за одни сутки.

Доставка грузов осуществляется через КПП-3 (заезд с Краснопресненской набережной) к подъезду № 9Н (по транспортному проезду).

Подъем и опускание грузов осуществляется только на грузопассажирском лифте № B1 в присутствии сопровождающего лифтера. Вызов лифта на этаж производится по телефону -  258-14-83  (8 916 003 39 57).
Перемещение крупногабаритных грузов и длинномерных предметов осуществляется по лестнице ЛК- 2 в сопровождении представителя Арендодателя по предварительной заявке. При этом, должны быть приняты все необходимые меры во избежание повреждений отделки лестничных клеток и установленного на них оборудования.
При перемещении имущества и грузов по территории ЦМТ не разрешается оставлять их без присмотра ответственных лиц.

Парковка транспортных средств, доставляющих грузы, разрешена только во время проведения разгрузо-погрузочных работ вблизи пандуса. При этом транспортные средства не должны блокировать проезды и находиться под постоянным присмотром.
Правила проведения  работ.
Арендаторы должны предварительно, как минимум за три дня, в письменном виде уведомить ОАО "ЦМТ" о работе подрядных организаций в ночное время суток, а также в выходные и праздничные дни.
Cварочные и другие виды работ с применением открытого огня могут производиться только после получения «разрешения на проведение огневых работ», заявка на которое заблаговременно подается представителю Арендодателя, курирующему объект по вышеуказанным телефонам. В праздничные дни указанные виды работ не производятся.
Весь строительный мусор должен быть упакован в мешки или иную тару и в конце каждого рабочего дня удален производителем работ в специально отведенные места для сбора мусора с использованием грузопассажирского лифта.

Бункеры-накопители для сбора и последующего вывоза мусора устанавливаются подрядными организациями Арендатора в транспортном проезде, в местах, определенных курирующим представителем Арендодателя.

Арендаторы собственными силами и за счет собственных средств осуществляют вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

Запрещается блокировать расходными, строительными и другими материалами и строительным мусором проходы, пути эвакуации и лифтовые холлы.

Рабочие в спецодежде должны пользоваться только грузопассажирским лифтом или эвакуационными лестницами и не должны находиться в общественных зонах.

Доступ на эвакуационные лестницы для сообщения между смежными этажами обеспечивается после предоставления гарантийного письма о возмещении ущерба, причиненного в ходе производства работ.  

Использование электро -  и сантехоборудования.
В целях соблюдения правил пожарной безопасности и обеспечения надежной работы оборудования, Арендатор должен согласовать план подключения электрооборудования с ведущими инженерами группы технического обеспечения Офисно-квартирного комплекса (телефон: 258-11-03). Мощность оборудования, подключаемого к электрическим розеткам, должна соответствовать номиналу электроустановочных изделий.

Водопровод, туалеты и другое сантехническое оборудование должны использоваться только по назначению. Использование канализации для сброса мусора категорически запрещено.
В помещениях Офисного здания-3 приготовление пищи не разрешается. 

Обустройство спальных мест и лежанок категорически запрещено.

При обнаружении в помещении постороннего запаха сообщить в Центральную диспетчерскую службу по телефону - (499) 258-11-22.

В случае возникновения аварийной ситуации, Арендатор, либо его подрядчик, должен немедленно связаться со Службой пожарной безопасности ОАО "ЦМТ" по телефонам: 258-11-01, (499) 790-03-55 и Центральной диспетчерской службой по телефону - (499) 258-11-22.
