# Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Поставляемый Товар – приборы инструментального контроля:

| № | Название прибора | Модель или технические характеристики прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дальномер лазерный | Leica DISTO D5 | 13 |
| 2. | Уровень электронный | Stabila 196-2 IP 65 (183 см.) | 6 |
| 3. | Пирометр (бесконтактный термометр) | Testo 830 T4 (возможна поставка аналога, схожего по техническим характеристикам) | 11 |
| 4. | Рулетка | 10 м. | 19 |
| 5. | Цифровой толщинометр покрытый магнитный | Elcometr 456 (тип FNF со встроенным датчиком) | 10 |
| 6. | Аккумуляторный светодиодный фонарь | "Эра" FA19M (возможна поставка аналога, схожего по техническим характеристикам) | 15 |
| 7. | Фотоаппарат цифровой | Lumix DMC-SZ7 (возможна поставка аналога, схожего по техническим характеристикам) | 8 |
| 8. | Карты памяти | 8 Gb | 8 |
| 9. | Базовый набор визуально-измерительного контроля (для инженерии) | ВИК "Эксперт" | 18 |
| 10 | Электронный склерометр (измеритель прочности бетона) без пирометра | # ОНИКС-2.5 (возможна поставка аналога, схожего по техническим характеристикам) | 5 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации для соответствующего вида товаров.

Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможность повреждения при транспортировке.

Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным и свободно поставляться в Российскую Федерацию.

На Товар, подлежащий обязательной поверке, должно быть представлено свидетельство о прохождении гос. поверки или должен быть нанесен поверительный знак (клеймо).

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества Товара. В случае если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит недостатки товара, он обязан вызвать Поставщика для оформления Акта о выявленных скрытых недостатках Товара. Поставщик обязуется заменить недоброкачественный товар либо, в отсутствие у Поставщика аналогичного товара, вернуть Заказчику деньги, уплаченные за такой товар.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

Опыт работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг не менее 2 (двух) лет.